Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Приборы и средства автоматизации

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - A4604
	buc	31,000	
 2	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru 0 + 200*C
	buc	5,000	
 3	11-02-002-01
	Dispozitiv  DTKB-55
	buc	1,000	
 4	11-03-011-03
	Dispozitive  ECL Comfort 300
	set	1,000	
 5	11-02-032-01
	Avertizor  30- + 50*C
	buc	1,000	
 6	11-02-032-01
	Avertizor  0- + 140*C
	buc	1,000	
 7	11-02-002-01
	Dispozitiv  TKP-100EK
	buc	1,000	
 8	11-02-002-01
	Dispozitiv  DM-2005Cr
	buc	5,000	
 9	11-02-002-01
	Manometru  111.16
	buc	4,000	
 10	11-06-001-02
	Panou, ЩШМ 600*1000*350
	buc	1,000	
 11	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению выключателя ВА14-26-20У3)
	buc	4,000	
 12	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению переключателя УП5311-С225)
	buc	1,000	
 13	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению переключателя УП5312-С29)
	buc	3,000	
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению кнопки КЕ-011)
	buc	3,000	
 15	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению реле ПЭ-37-22У3)
	buc	1,000	
 16	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению реле ПЭ-37-42У3)
	buc	10,000	
 17	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению реле ПЭ-37-62У3)
	buc	3,000	
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению реле РКВ11-33-111Х4)
	buc	1,000	
 19	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению арматуры АС-220)
	buc	5,000	
 20	08-03-575-1
	Dispozitiv  (подг. к включению табло ТСБ-220)
	buc	7,000	
 21	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 fire	0,380	
 22	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2
	100 buc	0,380	
 23	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,600	
 24	
	Cablu VVGng - 3*1.5
	m	10,000	
 25	
	Cablu  KVVGng - 3*1.5
	m	50,000	
 26	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	1,000	
 27	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	3,550	
 28	
	Conductor  PV-1.5
	m	455,000	
 29	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	0,850	
 30	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,150	
 31	IA18A
	Termometru pentru scopuri tehnice
	buc	26,000	
 32	ID03A
	Отборные устройства
	buc	53,000	
 33	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - ТГС
	buc	1,000	
 34	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare КС-10
	buc	3,000	
 		Capitolul 2. Utilaje
			
35	
	Termometru DTKB-55
	buc	1,000	
 36	
	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300
	buc	1,000	
 37	
	Avertizoare 30-50C
	buc	1,000	
 38	
	Avertizoare 0-140C
	buc	4,000	
 39	
	Termometru TKP-100EK
	buc	1,000	
 40	
	Manometru DM2005CT
	buc	10,000	
 41	
	Manometru 111.16
	buc	48,000	
 42	
	Dulap ЩШМ 600*1000*350
	buc	1,000	
 43	
	Automat BA14-26-14-20
	buc	4,000	
 44	
	Переключатель УП5312-С29
	buc	3,000	
 45	
	Переключатель УП5311-И3
	buc	1,000	
 46	
	Пост КЕ-011
	buc	3,000	
 47	
	Реле ПЭ-37-22У3
	buc	1,000	
 48	
	Реле ПЭ-37-42У3
	buc	10,000	
 49	
	Реле ПЭ-37-62У3
	buc	3,000	
 50	
	Реле  РКВ11-33-11Х4
	buc	1,000	
 51	
	Armatura AC-220
	buc	5,000	
 52	
	Tablo TSB-220
	buc	7,000	

		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	Lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.