Приложение № 2

к Положению о закупке товаров и

услуг путем запроса ценовых оферт

Объявление на участие

о закупке товаров и услуг путем запроса  ценовых  оферт

1. Название закупающего органа: примария с. Кирсово

2. IDNO:  1007601003851_____________________________________________________

3. Тип процедуры закупки:  Конкурс  ценовых  оферт__________________________

4. Предмет закупок:  Электроснабжение  Базы отдыха для детей в с.Кирсово

5. Код CPV:   45317200-4_________________________________________________________

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки

Электроснабжение  Базы отдыха  для детей в с.Кирсово

(предмет закупки)

согласно нуждам  примарии с.Кирсово.

(название закупающего органа)

(в дальнейшем – Покупатель) на бюджетный период 2019., была выделена необходимая сумма из:       местного бюджета                     __________.

(источник публичных средств)

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

| № п/п | Код CPV | Название запрошенных товаров/услуг | Единица измере ния | Количество | Полная истребуемая техническая спецификация, Ссылочные стандарты | График выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45317200-4 | Электроснабжение детского Базы отдыха в с.Кирсово | Перечень обьемов работ(смета-оферта) | оригинал | В соответствии с технической документацией и сметой в спецификации |  |

6. Запрошенный срок окончания работ

с 05.06.2019 г. по 17.06.2019г.

Поставка товара осуществляется  по заявке примэрии. Заявка подается по телефону или по требованию поставщика факсограммой.Поставка товара производиться до места назначения, т.е. в примарию с.Кирсово. За поставку/оказание с опозданием Товаров/Услуг Продавец несет материальную ответственность в размере от 0,10% от суммы

недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, но не больше _20_% от

общей стоимости настоящего Договора. В случае если задержка превышает __5__ дней, это

считается отказом продавать Товары и/или оказывать Услуги, предусмотренные в настоящем Договоре.

Цена указывается в молдавских леях. Оплата производится с отсрочкой платежа в 1 месяц, после отпуска товара.

| Детский лагерь с. Кирсово ул. Юбилейная 5130 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Выполнение электромонтажных работ питающей сети

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Строительные работы |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Монтаж СВ-10,5) | buc | 4,00 |
| 2 |  | Опора СВ-10,5 | buc | 4,00 |
| 3 | 33-04-028-4 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap | buc | 1,00 |
| 4 | 33-04-028-2 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 4 stilpi | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Демонтаж |  |  |
| 5 | RpEB12D | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp (АС50) | m | 2 640,00 |
| 6 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp (Demontare K=0.5) | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Монтаж |  |  |
| 7 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM6 | buc | 25,00 |
| 8 | 08-02-302-8 | Traversa portanta la ancorarea cablului de otel longitudinal-portant, lungime pina la: 30 m | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M9 | buc | 25,00 |
| 10 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (УКП) | buc | 3,00 |
| 11 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (CUT-OUT) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc | 0,01 |
| 13 | 08-02-367-7 | Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm2, la cantitate stilpi pe 1 km: 32 (АС-70) | 1 km | 3,96 |
| 14 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (ТМ10/0,4) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (ШФ-20Г) | buc | 76,00 |
| 17 | 08-01-052-2 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2 (ПСД-70Е) | buc | 18,00 |
| 18 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (РЛНД10/400-У1) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg (Площадки под РЛНД10/400 и привод) | 100 buc | 0,02 |
| 20 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TF-63A) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ 4*50) | 100 m | 0,06 |
| 23 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (ГРЩ металл) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,06 |
| 26 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,10 |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (АВВГ 5*50) | 100 m | 0,65 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,00 |
| 30 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,59 |
|  |  | Capitolul 2.3. Материалы |  |  |
| 31 |  | Траверса ТМ-6 | buc | 25,00 |
| 32 |  | Траверса М-9 | buc | 25,00 |
| 33 |  | УКП-10,5 | set | 3,00 |
| 34 |  | Площадка под CUT-OUT | set | 1,00 |
| 35 |  | Провод АС-70 | m | 3 960,00 |
| 36 |  | Изолятор ШФ-20Г | buc | 76,00 |
| 37 |  | Изолятор стеклянный подвесной ПСД-70Е | buc | 18,00 |
| 38 |  | Траверса М2-10-СП | buc | 1,00 |
| 39 |  | Площадка под РЛНД10/400-У1 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Площадка под привод РЛНД10/400-У1 | buc | 1,00 |
| 41 |  | Зажим соединительный ПС-2-1 | buc | 34,00 |
| 42 |  | Зажим соединительный ПА-2-2 | buc | 19,00 |
| 43 |  | Зажим натяжной клиновый НК-1-1 | buc | 26,00 |
| 44 |  | Кабель АВВГ 4*50 | m | 6,00 |
| 45 |  | Наконечники А50 | buc | 16,00 |
| 46 |  | Металлорукав Д37 | m | 6,00 |
| 47 |  | Металлорукав Д60 | m | 10,00 |
| 48 |  | Кабель АВВГ 5*50 | m | 65,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование |  |  |
| 49 |  | Разъединитель CUT-OUT | set | 1,00 |
| 50 |  | КТП10/0,4 | set | 1,00 |
| 51 |  | Трансформатор силовой ТМ-10/0,4 40кВА | buc | 1,00 |
| 52 |  | Разъединитель РЛНД10/400 У1 с приводом ПРНз-10 | set | 1,00 |
| 53 |  | Щит учета TF-63A | buc | 1,00 |
| 54 |  | Учет ZMD-310 (5*100) | buc | 1,00 |
| 55 |  | Щит ГРЩ металл. | buc | 1,00 |
| 56 |  | Автоматический выключатель 3Р | buc | 3,00 |
| 57 |  | Рубильник с предохранителями 80А | buc | 1,00 |
| 58 |  | Выполнение измерительных испытаний | buc | 1.00 |
| 59 |  | Выполнение приемо- сдаточной документации | buc | 1.00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают

следующее:

| № п/п | Название документа/требования | Дополнительные требования к документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр оферты | заверенный подписью и печатью F3.1 |
| 2. | Письмо банковской гарантии | заверенный подписью и печатью F3.2 |
| 3. | Смета формы F3, F5,F7 | Оригинал, заверенный подписью и печатью |
| 4. | График выполнения работ | заверенный подписью и печатью F3.3 |
| 5. | Декларация о невовлечении в ситуации, определяяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года | Декларация под собственную ответственность согласно F3.5 |
| 6. | Декларация об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях | Декларация под собственную ответственность согласно F3.6 |
| 7. | Информационный формуляр об офертанте | заверенный подписью и печатью F3.7 |
| 8. | Схожий опыт | заверенный подписью и печатью F3.9 |
| 9. | Декларация о списке основных работ, выполненных за послений год | Декларация под собственную ответственность согласно F3.10 |
| 10. | Декларация о специальном оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора | Декларация под собственную ответственность согласно F3.11 |
| 11. | Декларация о специальном персонале и/или экспертах, предложенном/предложенных для внедрения договора | Декларация под собственную ответственность согласно F3.12 |
| 12. | Заключение Государственной инспекции в строительстве (Агенство по техническому надзору) | Декларация под собственную ответственность согласно F3.15 |
| 13. | Сертификат качества оборудования/ материалов | Копия, заверенная подписью и печатью |
| 14. | Гарантийный период работы | 3года |
| 15. | Акт, подтверждающий право выполнения работ данного вида | Копия, заверенная подписью и печатью |
| 16. | Лицензия предприятия | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 17. | Сертификат регистрации предприятия | Копия заверенный подписью и печатью |
| 18. | Выписка из Государственного Регистра юридических лиц (Extras) | Копия заверенный подписью и печатью |
| 19. | Сертификат на руководителя строительства | Копия, заверенная подписью и печатью |
| 20. | Сертификат с налоговой инспекции | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 21. | Финансовый отчет (за последний отчетный год) | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 22. | DUAE (единый Европейский документ закупок) | В соответствии с приказом Министерства финансов №177 от 09 октября 2018г |

8.Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию,

либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: Примэрия с.Кирсово

Адрес: с. Кирсово, ул. Ленина, 151А,

Те л: 0 (298) 51-2-36; (298)52-0-30;

Факс: 0 (298) 51-2-36;

E-mail:primariya.kirsovo@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Сапунжи С.Дм.- примар

9. Составление оферт:  Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- по адресу: с. Кирсово, ул. Ленина, 149А, Примэрия с. Кирсово

(кабинет заместителя примара).

- Оферты, поданные с опозданием  будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения )или самая низкая цена .

Опыт выполнения данных видов работ

11.  Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере         %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в

Национальное агентство по разрешению споров, по адресу:(укажите адрес.)

14. Договор не подпадает под действие Соглашения ВТО

15.Оценочная стоимость закупки, без НДС  359857 ,00лей

Руководитель рабочей  группы:  С.Сапунжи____________          L.Ș.

Исп. Д.Драган

Tel. 0(298)52-0-30