| Reconstructia centralei termice a liceului teoretic "M. Eminescu" din or. Cahul, str. C. Negruzzi 143 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 1 |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Smart line020-4 | шт. | 1,00 |
| 2 |  | Baterii de acumulate AKБ -12V, 7A/H | шт. | 2,00 |
| 3 |  | Detector optic de fum (+10%) ID100 | шт. | 3,00 |
| 4 |  | Baza de montare pentru detector (+10%) EB0030 | шт. | 3,00 |
| 5 |  | Baza pentru detector (+10%) EB0010 | шт. | 3,00 |
| 6 |  | Declansator manual de semnalizare incendiu (+10%) IC020 | шт. | 2,00 |
| 7 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R | шт. | 1,00 |
| 8 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | шт. | 1,00 |
| 9 |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | шт. | 2,00 |
| 10 |  | Modul de releu | шт. | 1,00 |
| 11 |  | Rezistor | шт. | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 12 |  | Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone РС 585 | шт. | 1,00 |
| 13 |  | Tastatura РK-5501E 1 H | шт. | 5,00 |
| 14 |  | Radio-emitator ATS-100 | шт. | 1,00 |
| 15 |  | Sursa de alimentare de rezerva РИП-7AH | шт. | 1,00 |
| 16 |  | Baterii acumulatoare 12V 7Аh | шт, | 2,00 |
| 17 |  | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12 V | шт, | 1,00 |
| 18 |  | Transformator TR-30VA | шт. | 1,00 |
| 19 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) | шт. | 1,00 |
| 20 |  | Detector de contact magnetic | шт. | 2,00 |
| 21 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40 | шт. | 1,00 |
| 22 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913 | шт. | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Приемно-контр. прибор на 4 зон SmartLine020-4) | шт. | 1,00 |
| 24 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор АКБ-12 V, 7A/H | шт. | 1,00 |
| 25 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ID100, IC020 | шт. | 5,00 |
| 26 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic, miscare Ivy, IS0020RE, ESB020, dispozitiv de alarma optico-sonor | шт. | 9,00 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Реле) | шт. | 1,00 |
| 28 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 7) | шт. | 1,00 |
| 29 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului BAZA | buc | 7,00 |
| 30 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора | шт. | 1,00 |
| 31 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare Emitator Radio | buc | 1,00 |
| 32 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля | 100 m | 0,42 |
| 33 |  | Cablu KOPkEH (A) FRHF сеч. 2x2x0,8 мм2 | м | 17,00 |
| 34 |  | Cablu ВВГнг-FRLS сеч. 3x1.5 | м | 25,00 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,42 |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,02 |
| 37 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода | 100 buc. | 0,20 |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | kg | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 39 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | м | 15,00 |
| 40 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | м | 15,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.