CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului de protecție

| Nr. d/olot. | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Canti-tate | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Covid-19, Ag Test rapid | buc. | 300 | Ușor de folosit. Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56%; rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute; testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene; poate fi depozitat la temperatura camerei; toate componentele testul – inclusiv tampoanele sterile – sunt incluse; să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și –OC43) și nici virusuri gripale (cu ar fi gripa A/B), specificitatea diagnosticului (97-100%); echivalent NADAL COVID-19 Ag Test. | - |
| 2. | Mănuși nitril (100 buc/cutie) | cutii | 600 | Mănuși de unică folosință, nesterile pentru mâini din latex (fără pudră) sau nitril. Standart EN 455 sau echivalent. Mărimea: XL – 400 cutii; M – 100 cutii; S – 100 cutii. | - |
| 3. | Ambalaje pentru deșeuri utilizate în prevenirea COVID | buc. | 6 000 | Pungi pentru gunoi destinate pentru containere EU 1601. Pungi pentru gunoi cu densitate mare (să reziste la 160 kg.), a câte 10 buc/set. |  |
| 4. | Dezinfectant pentru nebulizator | litri | 400 | Produs biodistructiv. Uitilizat pentru nebulizatoare în scopul dezinfecției spațiilor mici, mijlocii, mari și autospecialelor. Acțiune virucidă, bactericidă, fungicidă. Să nu păteze, decoloreze, corodeze, să nu necesete ștergere, clătire, aieresire. Să dețină Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară al produsului biocid, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătatea Publică. | Lichid, conține la 100 g. produs: 5-6g. peroxid de hidrogen. Ambalaj de 5l, marcat și etichetat de producător cu menținerea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termen de valabilitate, condiții de păstrare). |
| 5. | Recipiente cu pulverizator pentru soluție dezinfectabtă pentru mâni | buc. | 3000 | Recipient cu pulverizare (sprei). Cantitatea netă: 50 ml. Utilizare: igienizarea mâinilor. |  |

NOTĂ: Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !

Termenul de livrare a echipamentului: 30 zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.