| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexepentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 ciment |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500 |  |  |  |
| Lot 2 Amestecuri uscate |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (Tencuială) |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm2 Rezistența la compresiune >3,5N/mm2 Aderența >0,5N/mm2 Granulare 0-1,2mm Grosime8-35mm Consum 10kg/m2/10mm Productivitate 3m2/sac Uscare 7 zile |  |  |  |
| Amestec uscat (Tencuială) |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m3 Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm2(CS III) Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk |  |  |  |
| Glet ipsos (finis) |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm2 Rezistența la compresiune >9,86N/mm2 Rezistența la aderența >2,097N/mm2 Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min. |  |  |  |
| LOT 3 Adeziv |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv gresie - faianța exterior și interior |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70*C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după cickluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm2 Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm2 Timp deschis 0,623 N/mm2 |  |  |  |
| Lot 4 Grund pentru amorsarea suprafețelor minerale |  |  |  |  |  |  |  |
| Grund |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-150g/m2 Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Lot 5 Vopsea |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinatie pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m2 pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018) |  |  |  |
| Lot 6 Material lemnos |  |  |  |  |  |  |  |
| Placă OSB 8mm |  |  |  | Placă OSB 6mm |  |  |  |
| Placă OSB 10mm |  |  |  | Placă OSB 10mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 25x100x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 25x100x6000 mm |  |  |  |
| Cherestea tivită 25x150x6000 mm |  |  |  | Cherestea tivită 25x150x6000 mm |  |  |  |
| Bară lemn 100x100x6000 mm |  |  |  | Bară lemn 100x100x6000 mm |  |  |  |
| Lot 7 Produse metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablă din oțel laminat la rece (2.0x1000x2000 mm) |  |  |  | Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm) |  |  |  |
| Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm |  |  |  | Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm |  |  |  |
| Armatura oțel beton d6mm |  |  |  | Armatura oțel beton d6mm |  |  |  |
| Armatura oțel beton d10 mm |  |  |  | Armatura oțel beton d10 mm |  |  |  |
| Armatura oțel beton d12mm |  |  |  | Armatura oțel beton d12mm |  |  |  |
| Fîșie metalică (oțel) 30x3mm |  |  |  | Fîșie metalică (oțel) 30x3mm |  |  |  |
| Oțel cornier L40*40*3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasă rabița 45*45 H=1,5m |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Țevi oțel profilate |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  | Țeavă pătrată 40x40x3,0mm |  |  |  |
| Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  | Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0 |  |  |  |
| Lot 9 Țevi oțel |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă oțel Du 15x2,8 |  |  |  | Țeavă oțel Du 15x2,8 |  |  |  |
| Țeavă oțel Du 20x2,8 |  |  |  | Țeavă oțel Du 20x2,8 |  |  |  |
| Țeavă oțel Du 32x2,8 |  |  |  | Țeavă oțel Du 25x2,8 |  |  |  |
| Țeavă oțel Du 40x3,0 |  |  |  | Țeavă oțel Du 32x2,8 |  |  |  |
| Țeavă oțel Du 57x3,0 |  |  |  | Țeavă oțel Du 40x3,0 |  |  |  |
| Lot 10 Foi de ardezie ondulate |  |  |  |  |  |  |  |
| Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm) |  |  |  | Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm) |  |  |  |
| Lot 11 Material bituminos pentru acoperișuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior |  |  |  | Greutate specifică 1m2 ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m2 nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou |  |  |  |
| Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior |  |  |  | Grosime,mm (+0,.1mm) -2.7 Greutate specifică 1m2,kg,(+0.25kg)-3.85 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m2 nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou |  |  |  |
| Lot 12 Material inert |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  | Nisip cernut pentru tencuire mărunt |  |  |  |
| Prundiș fracția 5/20 (Galica fracția 5/20) |  |  |  | Prundiș fracția 5/20 (Galica fracția 5/20) |  |  |  |
| Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  | Pietriș fracție 5*20concasat din prundis |  |  |  |
| Lot 13 Articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Ambalaj nu mai mare de 0,9 L |  |  |  |
| Vată minerală b=50mm |  |  |  | Vată minerală b=50mm |  |  |  |
| Lot 14 Armatura de inchidere reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture (apă) |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |
| Lot 15 Sisteme de canalizare interioară, exterioară |  |  |  |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=0,25m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=0,5m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=1,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=2,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=3,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |
| Tub PVC D160 L=2,0m SN-4 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Revizia PVC D110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Mufă compesare PVC D 110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |
| Mufă PVC D 160 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cot PVC D110 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cot PVC D160 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Trecere PVC D110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Cruce PVC D110/110/110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Teu PVC 110/110/110 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |
| Lot 16 Țevi pentru apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  | Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  |
| Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16 |  |  |  | Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16 |  |  |  |
| Cot compresiune D40 90* |  |  |  | Cot compresiune D40 90* |  |  |  |
| Teu compresiune D40/40/40 |  |  |  | Teu compresiune D40/40/40 |  |  |  |
| Mufă compresiuneD40 |  |  |  | Mufă compresiuneD40 |  |  |  |
| Lot 17 Sistema interioară de căldură centralizată |  |  |  |  |  |  |  |
| Calorifer bimetal 550x80x100 |  |  |  | Calorifer bimetal 550x80x100 |  |  |  |
| Țeavă polipropilen PPR D20x3,4 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  | Țeavă polipropilen PPR D20x3,4 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  |
| Țeavă polipropilen PPR D25x4,2 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  | Țeavă polipropilen PPR D25x4,2 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  |
| Țeavă polipropilen PPR D32x5,4 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  | Țeavă polipropilen PPR D32x5,4 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  |
| Țeavă polipropilen PPR D40x6,7 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  | Țeavă polipropilen PPR D40x6,7 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  |
| Țeavă polipropilen PPR D50x8,3 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  | Țeavă polipropilen PPR D50x8,3 PN 25 armată cu fibră din sticlă |  |  |  |
| Lot 18 sistema de apă caldă |  |  |  |  |  |  |  |
| Încălzitor de apă electric (Boiler) V=80l. |  |  |  | Încălzitor de apă electric (Boiler) V=80l. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________