Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1718714152565/21240001 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Accesorii p-u Serviciul Intervențională Radiografie (Repetat)» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Scut de protecție X-ray suspendat de tavan (cu fustă) Scut de protecție X-ray echipat cu fustă conturată sub forma la umăr a personalului medical, pentru protecție maximă în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață: 1. scut de protecție din acril transparent. 3. grad de protecție scut - cel puțin 0.5mm Pb. Scut de protecție echipat cu fustă conturată-pentru acces femoral și radial. Dimensiune scut de protecție - 70 x 90 cm, ±10 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Echivalent pozei atașate și Anexei nr. 1 2. Draperie de protecție antiradiații pentru accesul arterei femorale Draperie de protecție antiradiații, pentru protecție maximă în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață: Formă-pentru acces femural, draperie de protecție- flexibilă, grad de protecție- cel puțin 0.5mm Pb. Suprafață ușor lavabilă. Dimensiune scut de protecție - 70 x 30 cm, ±10 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Echivalent pozei atașate și Anexei nr.2. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1718714152565/21240001 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Accesorii p-u Serviciul Intervențională Radiografie (Repetat)» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33140000-3 1. Scut de protecție X-ray suspendat de tavan (cu fustă) 1 buc La comandă, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii MD87TRPCCC518430A00172AA 33140000-3 2. Draperie de protecție antiradiații pentru accesul arterei femorale 1 buc La comandă, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________