Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1718714152565/21240001 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Accesorii p-u Serviciul Intervențională Radiografie (Repetat)». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Scut de protecție X-ray suspendat de tavan (cu fustă); Scut de protecție X-ray echipat cu fustă conturată sub forma la umăr a personalului medical, pentru protecție maximă în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață: 1. scut de protecție din acril transparent. 3. grad de protecție scut - cel puțin 0.5mm Pb. Scut de protecție echipat cu fustă conturată-pentru acces femoral și radial. Dimensiune scut de protecție - 70 x 90 cm, ±10 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Echivalent pozei atașate și Anexei nr. 1. 2. Draperie de protecție antiradiații pentru accesul arterei femorale; Draperie de protecție antiradiații, pentru protecție maximă în procedurile de radiografie intervențională. Structură suprafață: Formă-pentru acces femural, draperie de protecție- flexibilă, grad de protecție- cel puțin 0.5mm Pb. Suprafață ușor lavabilă. Dimensiune scut de protecție - 70 x 30 cm, ±10 cm. Termen de garanție minim 12 luni. Echivalent pozei atașate și Anexei nr.2.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1718714152565/21240001 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Accesorii p-u Serviciul Intervențională Radiografie (Repetat)». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33140000-3; 1. Scut de protecție X-ray suspendat de tavan (cu fustă); 1; buc; La comandă, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33140000-3; 2. Draperie de protecție antiradiații pentru accesul arterei femorale; 1; buc; La comandă, în termen de 20 zile după efectuarea comenzii. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________