Lucrari de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Susleni, r-nul Orhei  pe terenul cu nr.cad.6469106002

(denumirea obiectivului)

- Lista cu cantitaţile de lucrări

Amenajare.Constructia metalica p/n ingradirea teritoriului. Rezistenta (CM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Constructii metalice pentru ingradirea teritoriului |  |  |
| 1 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ( Gard euro bordurat zincat H=2.0 d-5(panou din sirma de otel d=5mm-70buc, stilp zincat vopsit 20 L=2.6m 50x50-71buc, capac de plastic 50x50-71buc, capac de plastic 100x100-3buc, element de fixare standard zincat si vopsit-284buc, beton C12/16-6,7m3) ) | m | 175,000 |
| 2 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita zincata vopsita H -2,00m L-3,50m 1buc, stilp zincat vopsit 20 L=3,00m 100x100mm-3buc) | m2 | 7,000 |
| 3 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita zincata vopsita H -2,00m L-0,80m 1buc, ) | m2 | 1,600 |