CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată între str. Albișoara și str. A. Pușkin

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Irigare |  |  |
|  |  | 1.1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 200 PGA, 2"M; 9V | buc | 4,00 |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc | 2,00 |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii | buc | 1,00 |
| 4 | pret de piata | Senzor de ploaie Rain Sensor RSD-Bex | buc | 1,00 |
| 5 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 4,00 |
| 6 | pret de piata | Baterie 9V | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc | 4,00 |
| 8 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 4,00 |
| 9 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc | 3,00 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Senzor de ploaie) | buc | 1,00 |
| 11 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 4,00 |
| 12 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 8,00 |
| 13 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 8,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 15 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 31,50 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 61,50 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,62 |
|  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 18 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 10,00 |
| 19 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 4-5.5 m, Raza 45-270° | buc | 10,00 |
| 20 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 6,00 |
| 21 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 26,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m | 400,00 |
| 23 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m | 70,00 |
| 24 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 30,00 |
| 25 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 16,00 |
| 26 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 68,00 |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc | 3,00 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 45,00 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) | buc | 2,00 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 5,00 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) | buc | 4,00 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 63x63 mm PE PN16) | buc | 1,00 |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 2,00 |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 3,00 |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 3,00 |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 6,00 |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 1,00 |
| 38 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 10,00 |
| 39 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc | 20,00 |
| 40 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 470,00 |
| 41 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 470,00 |
|  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |
| 42 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 1,00 |
| 43 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m | 14,00 |
|  |  | 2. Nod apometric |  |  |
|  |  | 2.1. Сostul utilajului |  |  |
| 44 |  | Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor la distanta D40mm | buc | 1,00 |
| 45 |  | Filtru de apa rece D40m | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc | 1,00 |
| 47 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 48 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,07 |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,76 |
| 50 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,07 |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 52 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,03 |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,06 |
| 54 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,06 |
| 55 | TsC61A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1(p/u umpluturi) | 100 m3 | 0,06 |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 8,91 |
| 57 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,06 |
|  |  | 2.3.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63x3.8mm) | m | 4,00 |
| 59 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm) | buc | 6,00 |
| 60 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet 2" FExFE) | buc | 1,00 |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x2"FE) | buc | 1,00 |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Mufa cu filet 63x1 1/2"FE) | buc | 2,00 |
| 63 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"(racord din otel L=200mm D100mm (trecere prin peretii caminului) | buc | 3,00 |
| 64 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1,50 |
| 65 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1,50 |
| 66 | AcE51H | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400x50 mm | piesa | 1,00 |
|  |  | 2.3.3. Nod cu apometru D50 (Ultrasunet) |  |  |
| 67 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |
| 68 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens din alama cu filet D 50 мм) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3.4. Camine |  |  |
| 69 |  | Elemente din beton armat prefabricat, KЦД-15 | buc | 1,00 |
| 70 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,22 |
| 71 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 72 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 73 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |
| 74 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 3,00 |
| 75 |  | Capac din fonta C250 | buc | 1,00 |
| 76 |  | Scara cu vanguri din otel С1-2 | buc | 1,00 |
| 77 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |