Achiziționarea mobilierului pentru amenajarea conform normativelor a birourilor medicilor și saloanelor pentru pacienți, după cum urmează:

| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/un | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Masă de birou cu comodă. Dulap combinat pentru mape și haine. Dulap salon. Dulap pentru registre. Noptiera pentru pacienți salon. Dulap combinat pentru haine și lenjerie de pat. Masă pentru recepție. Masă pentru ședințe. Dulap pentru registre. | 100 buc. 60 50 buc. 60 buc. 40 1 1 1 10 | Dimensiuni: 1600x800x750 mm; Masa să fie dotată cu o comodă cu dimensiunile 1500x400x700 cu trei sertare,dotat cu gliserie cu bilă. Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul cu colțurile rotunjite din, PAL melaminat, gr. 24 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm. Feronerie: picioare reglabile, rotile, glisiere telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni. Dimensiuni: 1500x520x2000; Dulapul pentru haine și mape. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm; Feronerie: picioare reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, lăcăți bară ovală, mânere metalice se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni Dimensiuni: 500x520x2000; Dulap pentru haine. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm; Feronerie: picioare reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, lăcăți bară ovală, mâner metalic, culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni Dimensiuni: 800x400x2000; Dulapul prevăzut cu 6 rafturi cu h-220 mm și 2 rafturi cu h-350 mm; Material: PAL nelaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Fronturi din sticlă matelux în profil de aluminiu; Feronerie: picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni Dimensiuni: 800x400x420; Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Dulapul cu o ușă, 2 polițe p/u diferite atribute, balamale cu închidere lentă, cu rotile cu fixare. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni Dimensiuni: 4400x2500x500; Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Dulapul cu 34 de uși, polițe pentru diferite atribute, dotat cu bara metalică pentru haine rezistentă la folosire îndelungată, balamale cu închidere lentă, picioare reglabile H 100 după înălțime. Spate din PFL alb. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni. Dimensiuni: 2000x2000x1200. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Dotată cu picioare reglabile după înălțime. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni. Dimensiuni: 2800x1200x760, (forma oval). Material: PAL melaminat, grosimea blatului 36 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni. Dimensiuni: 1700x1200x400. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Dulapul este prevăzut cu patru compartimente, două compartimente din mijloc vor fi executate din sticlă matelux în profil de aluminiu. Feronerie: picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice. Culoarea se va alege la fața locului cu verificarea dimensiunilor până a fi dată în producere. Termen de garanție: minim 24 luni | 2024 |
|  |  |  | Total fără TVA: 1 500 000 |  |