CAIET DE SARCINI
Obiectul achizițiilor: " Reparatia partiala a acoperișurilor unor subdiviziuni  universitare din cartierul Malina Mica
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Caminul nr.11


	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	114,00

	2
	RpCI50A

	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica
	m2
	114,00

	3
	RpCJ34A

	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor
	m2
	534,00

	4
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical
	m2
	681,72

	5
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie  PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2
	570,00

	6
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat cu protectiepe suprafata verticala pina la 700mmm, montate pe suport continuu . Strat 1- Columba Poly 4, Strat 2- cu protectie din ardezie PHOENIX  FC 5 MINERAL
	m2
	111,72

	7
	RpCI19A

	Reparatii si revizuiri la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm
	m
	44,70

	8
	CE18B aplic.

	Luminatoare din cupolete,  montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi
	buc
	16,00

	9
	TrI1AC02E1

	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	4,90

	10
	TRI1AA08F1

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1
	t
	4,90

	11
	TrB22E1A2

	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m
	t
	4,90

	12
	TrB05B2-4

	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t
	3,20

	13
	TsI50C5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	3,20

	
	
	2. Complexul Sportiv


	14
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	378,00

	15
	RpCI50A

	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica
	m2
	378,00

	16
	RpCJ34A

	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor
	m2
	1 050,00

	17
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal
	m2
	1 050,00

	18
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Strat 1- Membrana de difuzie cu Benzi termoadezive, ARIES STRIPS 3mm,  Strat 2 - membrana polymer -  bituminoasa cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL
	m2
	1 050,00

	19
	CE18B aplic.

	Luminatoare din cupolete,  montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi
	buc
	30,00

	20
	TrI1AC02E1

	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	6,70

	21
	TRI1AA08F1

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1
	t
	6,70

	22
	TrB22E1A2

	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m


	t
	6,70

	23
	TrB05B2-4

	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t
	5,30

	24
	TsI50C5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	5,30

	
	
	3. BIBLIOTECA


	25
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	60,00

	26
	RpCI50A

	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica
	m2
	60,00

	27
	RpCJ34A

	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor
	m2
	153,20

	28
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical
	m2
	153,20

	29
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie  VIRGO PGR 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2
	35,00

	30
	CE13D

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie VIRGO PGR 5 MINERAL, pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
	m2
	118,20

	31
	TrI1AC02E1

	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	3,40

	32
	TRI1AA08F1

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1
	t
	3,40

	33
	TrB22E1A2

	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m
	t
	3,40

	34
	TrB05B2-4

	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t
	2,80

	35
	TsI50C5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	2,80

	
	
	4. COMPLEX-SOCIO-CULTURAL

- Scara exterioara Intrare

	36
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	5,27

	37
	RpCI50A

	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica
	m2
	5,27

	38
	RpCJ34A

	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor
	m2
	28,00

	39
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ( amorsa bitominoasa ) intr-un strat, orizontal/ vertical
	m2
	28,00

	40
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2
	28,00

	41
	TrI1AC02E1

	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	1,30

	42
	TRI1AA08F1

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1
	t
	1,30

	43
	TrB22E1A2

	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 6-12 m
	t
	1,30

	44
	TrB05B2-4

	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t
	0,50

	45
	TsI50C5

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	0,50


    Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac

