Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ Предмет Ремонт электропроводки актового зала ПУ теоретический лицей с. Казаклия. (наименование, адрес) Закупающий орган ПУ Теоретический лицей с. Казаклия, ул. Пушкина, 103 (наименование, адрес)

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Ремонт электропроводки актового зала

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Актовый Зал |  |  |
|  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 32,0000 |
|  |  | 1.2. Электрика |  |  |
| 2 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*2,5 | m | 150,0000 |
| 3 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*1,5 | m | 250,0000 |
| 4 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) | m | 385,0000 |
| 5 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Dulap Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31 (400х600х200) EKF Basic | buc | 1,0000 |
| 7 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239) | buc | 1,0000 |
| 8 |  | UZO - УЗО | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Intrerupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P B10 - B16 (B) 4,5kA EKF PROxima | buc | 12,0000 |
| 10 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами- трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами) | buc | 28,0000 |
| 11 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) 2 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, двух-клавишных | buc | 2,0000 |
| 12 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, одноклавишных | buc | 3,0000 |
| 13 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контастом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 7,0000 |
| 14 |  | Cutie - Коробка распаячная (100х100х55) КМР-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima | buc | 5,0000 |