Proiect de executie a Designului de interior (conform schitelor aprobate) a salei de degustare in incinta complexului subteran Milestii Mici	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-5
Semnalizarea de incendiu si paza
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
1	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 
	buc	10,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80	
		Total				
2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	10,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj				
		2.1. Пожарная сигнализация				
3	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4/10 raze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	24,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,40	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,06	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	
		Total				
4	08-03-575-1
	Montarea in panou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,24	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,04	
		Total				
5	10-03-013-05
	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu  (Плата связи с сетью Ethernet ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	6,76	
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2	1000 m	0,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	
		Total				
6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat: Модуль расширеня памяти до 2000 событий 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
7	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100 ) 
	buc	85,00	
	1	Muncitor	h-om	170,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	21,25	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,42	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,60	
		Total				
8	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010 ) 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	8,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,64	
		Total				
9	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  (Светозвуковое устройство SL-100) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	5440089	Banda adeziva 	kg	0,00	
		Total				
10	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  (Сирена) 
	buc	25,00	
	1	Muncitor	h-om	25,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,10	
	5440089	Banda adeziva 	kg	0,05	
		Total				
11	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 
	buc	7,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	
	4110006	Apa distilata	kg	19,60	
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00	
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 	t	0,01	
		Total				
12	08-03-575-1
	Montarea in panou: Одноканальная релейная пплата REL 1INT 
	buc	6,00	
	1	Muncitor	h-om	6,72	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,12	
		Total				
13	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Выносной светодиодный индикатор IL0010 ) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,50	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	
		Total				
14	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	12,20	
	1	Muncitor	h-om	82,23	
	1019852	Vopsea	kg	0,24	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,78	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	148,84	
	5440089	Banda adeziva 	kg	1,95	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	
		Total				
15	590-0118
	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1,0 
	m	950,00	
	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1,0	m	950,00	
		Total				
16	pret furnizor
	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-.3x1,5mm2 
	m.l.	270,00	
	43130134818315	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-.3x1,5mm2	m	276,75	
		Total				
17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) 
	100 m	12,20	
	1	Muncitor	h-om	145,18	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	11,71	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	163,48	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	163,48	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,44	
	5009030	Flanse	10 buc	12,20	
	5009031	Scoabe	10 buc	81,74	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	219,60	
	5009070	Racordari	10 buc	21,96	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,34	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	192,76	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,94	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	59,05	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,34	
		Total				
18	
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm 
	m	12,20	
	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	12,20	
		Total				
19	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg \buc 
	kg	30,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,90	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	30,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Пожарная сигнализация	            		
 		2.2. Охранная сигнализация
				
20	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	24,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,40	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,06	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	
		Total				
21	08-03-575-1
	Montarea in panou: Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,02	
		Total				
22	10-08-001-13
	Tastatura: Выносная панель приемно-контрольного пожарного прибора 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,13	
		Total				
23	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,43	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,39	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
		Total				
24	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,12	
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	
	4110006	Apa distilata	kg	5,60	
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00	
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 	t	0,00	
		Total				
25	10-03-013-05
	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu  (Радиопередатчик 1 канальный ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	6,76	
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2	1000 m	0,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	
		Total				
26	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик комбинированный ИК+Разбитие ) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,50	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	
		Total				
27	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик инфракрасный ИК) 
	buc	23,00	
	1	Muncitor	h-om	46,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	5,75	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,11	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,68	
		Total				
28	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик магнитоконтактный СМК) 
	buc	7,00	
	1	Muncitor	h-om	14,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,75	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,04	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,12	
		Total				
29	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  (Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком НС-103) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	5440089	Banda adeziva 	kg	0,00	
		Total				
30	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 	100 m	10,60	
	1	Muncitor	h-om	71,44	
	1019852	Vopsea	kg	0,21	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,29	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	129,32	
	5440089	Banda adeziva 	kg	1,70	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,21	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,21	
		Total				
31	pret furnizor
	Кабель CQR 6x0.22 
	m.l.	1 060,00	
	431301354	Кабель CQR 6x0.22	m	1 086,50	
		Total				
32	pret furnizor
	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-.3x1,5mm2 
	m.l.	10,00	
	43130134818315	Cablu de alimentare din cupru, ВВГнг-FRLS-.3x1,5mm2	m	10,25	
		Total				
33	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  (K=0,5 pentru manopera) 
	100 m	10,60	
	1	Muncitor	h-om	126,14	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	10,18	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	142,04	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	142,04	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,12	
	5009030	Flanse	10 buc	10,60	
	5009031	Scoabe	10 buc	71,02	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	190,80	
	5009070	Racordari	10 buc	19,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,17	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	167,48	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,62	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,17	
		Total				
34	
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm 
	m	1 060,00	
	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	1 060,00	
		Total				
35	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg \buc 	kg	10,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Охранная сигнализация	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. Пожарная сигнализация
				
36	
	Прибор приемо- контрольный пожарный на 4/10 шлейфа 
	buc	1,00	
	1354345345	Прибор приемо- контрольный пожарный на 4/10 шлейфа	buc	1,00	
		Total				
37	
	Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации 
	buc	2,00	
	31354345345	Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации	buc	2,00	
		Total				
38	
	Плата связи с сетью Ethernet 
	buc	1,00	
	421354345345	Плата связи с сетью Ethernet	buc	1,00	
		Total				
39	
	Модуль расширеня памяти до 2000 событий 
	buc	1,00	
	21354345345	Модуль расширеня памяти до 2000 событий	buc	1,00	
		Total				
40	
	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100 
	buc	85,00	
	4213543	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc	85,00	
		Total				
41	
	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010 
	buc	4,00	
	14213543	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010	buc	4,00	
		Total				
42	
	Светозвуковое устройство SL-100 
	buc	1,00	
	221543	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,00	
		Total				
43	
	Сирена 
	buc	25,00	
	614213543	Сирена	buc	25,00	
		Total				
44	
	Источник бесперибойного питания BPS 24160 
	buc	1,00	
	3221543	Источник бесперибойного питания BPS 24160	buc	1,00	
		Total				
45	
	Аккумулятор 12В 17Ач 
	buc	6,00	
	322132543	Аккумулятор 12В 17Ач	buc	6,00	
		Total				
46	
	Одноканальная релейная пплата REL 1INT 
	buc	6,00	
	3221325443	Одноканальная релейная пплата REL 1INT	buc	6,00	
		Total				
47	
	Выносной светодиодный индикатор IL0010 
	buc	2,00	
	33221325443	Выносной светодиодный индикатор IL0010	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Пожарная сигнализация	            		
 		3.2. Охранная сигнализация				
48	
	Контрольная панель на 8 зон, DSC Канада PC-1832, sau analogic 
	buc	1,00	
	3433135	Контрольная панель на 8 зон, DSC Канада PC-1832, sau analogic	buc	1,00	
		Total				
49	
	Плата расширения на 8 зон DSC, Канада РС-2108, sau analogic 
	buc	1,00	
	331354345345	Плата расширения на 8 зон DSC, Канада РС-2108, sau analogic	buc	1,00	
		Total				
50	
	Клавиатура РК-5501Е 1 Н 
	buc	1,00	
	33135454	Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,00	
		Total				
51	
	Трансформатор 30ВА Cehia TR-30VA, sau analogic 
	buc	1,00	
	575655	Трансформатор 30ВА Cehia TR-30VA, sau analogic	buc	1,00	
		Total				
52	
	Резервный источник питания РИП-7АН 
	buc	1,00	
	343221543	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,00	
		Total				
53	
	Аккумулятор 12В 7Ач 
	buc	1,00	
	32252132543	Аккумулятор 12В 7Ач	buc	1,00	
		Total				
54	
	Радиопередатчик 1 канальный ATS-100 
	buc	1,00	
	32252157	Радиопередатчик 1 канальный ATS-100	buc	1,00	
		Total				
55	
	Датчик комбинированный ИК+Разбитие 
	buc	2,00	
	9832252157	Датчик комбинированный ИК+Разбитие	buc	2,00	
		Total				
56	
	Датчик инфракрасный ИК 
	buc	23,00	
	98354544	Датчик инфракрасный ИК	buc	23,00	
		Total				
57	
	Датчик магнитоконтактный СМК 
	buc	7,00	
	9835454764	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	7,00	
		Total				
58	
	Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком НС-103 
	buc	1,00	
	983325454764	Сирена 11-14VDC, 250mA, 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Охранная сигнализация	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu