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	Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului (DGPDC)mun. Chisinau, str. A. Vlahuta, 3
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Reparatie interioare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie generala

	
	
	

	
	
	1.1. Bloc A

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	20,7900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,3659

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,3659

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura 

	m2
	244,5300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	26,8983

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,8983

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	7,3359

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,3359

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	535,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	64,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	80,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	26,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,3500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	4
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	535,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	74,9000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	222,0250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	26,7500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050

	m2
	375,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	688,1250

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	395,7187

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	346,3481

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	829,1250

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	885,6562

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	285,4828

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	102,1331

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	32,9766

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	621,8438

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	6 101,6062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7250

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	17,8125

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	535,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	107,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	588,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	80,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1605

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	535,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	107,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,5000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	263,7550

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5350

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	535,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,0500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	80,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	26,7500

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	535,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	369,1500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	214,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	32,1000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	267,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	26,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,3500

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio",  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	535,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	369,1500

	
	24301161038001
	Lac Brio
	kg
	214,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	32,1000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	267,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	26,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,3500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Tavan

	
	
	

	11
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	244,5300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,6795

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	501,2865

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	978,1200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	256,7565

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,6680

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardoseli

	
	
	

	12
	IzF52A

	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100

	m2
	244,5300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	160,9007

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	7 409,2590

	
	1421302200467
	Concentrat celular
	l
	61,7438

	
	1421302200468
	Fibra din polipropilena  tip S
	kg
	9,8790

	
	2812106306003
	Profil din metal usor
	m
	172,8827

	
	2430226100801
	Grund din acril 
	kg
	37,0463

	
	2416566101574
	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l
	l
	1,9758

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,7409

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	1,2349

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,8906

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,7336

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,2226

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,9228

	
	2940420007693
	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj
	h-ut
	11,4929

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	250,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2500

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	252,5000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,2500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,5000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	75,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	244,5300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	146,7180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,4530

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 178,8900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,2703

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4453

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,3359

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,9344

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060

	m2
	244,5300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	114,4400

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	7 527,5137

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	22,1397

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,7220

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	20,5405

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,8906

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	244,5300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	34,2342

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	101,4799

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,2265

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	173,6800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	199,7320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,0520

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	184,1876

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	184,1876

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	157,8751

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,2104

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	70,8500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	184,9185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,5465

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	72,9755

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	286,9425

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	21,2550

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 417,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	63,7650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,1882

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8502

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.5. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	
	

	19
	CK03A

	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal: Rama usii metal grosime 2mm, vopsit RAL 7044; Culoare pвnza RAL 1014, sau spon frasin natural, acoperit cu lac mat 

	m2
	20,7900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	30,5613

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,6632

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1975

	
	2030112930000
	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm
	m2
	20,7900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,7672

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	9,3555

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	4,5738

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4158

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle-Set mвnere de usa, Inox, Hafele Startec model LDH 2170 sau analog 

	buc
	11,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	26,6200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	11,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	66,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de scimbarea timplariei
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	21
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura 

	m2
	95,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	66,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	12,3500

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	9,5000

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	19,0000

	
	2430126105060
	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80
	kg
	14,2500

	
	2430116105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	14,2500

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	9,5000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	9,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,8500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,9500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	22
	TsH92B

	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	31,0800

	
	
	Total
	
	
	

	23
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	84,2800

	
	
	Total
	
	
	

	24
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	28,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Bloc A
	            
	

	 
	
	1.2. Bloc B

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	25
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	22,6800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,7628

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,7628

	
	
	Total
	
	
	

	26
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura 

	m2
	180,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	19,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,8000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	5,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,4000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	315,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	37,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	15,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	

	28
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	315,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	44,1000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	130,7250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,7500

	
	
	Total
	
	
	

	29
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050

	m2
	185,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	339,4750

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	195,2212

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	170,8651

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	409,0350

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	436,9238

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	140,8382

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	50,3857

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	16,2684

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	306,7762

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	3 010,1258

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8510

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,7875

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	315,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	63,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	346,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	47,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0945

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	315,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	63,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,5000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	155,2950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3150

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	315,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,4500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	47,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,7500

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	315,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	217,3500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	126,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,9000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	157,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio",  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	315,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	217,3500

	
	24301161038001
	Lac Brio
	kg
	126,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,9000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	157,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.3. Tavan

	
	
	

	35
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	180,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	369,0000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	720,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	189,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.2.4. Pardoseli

	
	
	

	36
	IzF52A

	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100

	m2
	180,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	118,4400

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	5 454,0000

	
	1421302200467
	Concentrat celular
	l
	45,4500

	
	1421302200468
	Fibra din polipropilena  tip S
	kg
	7,2720

	
	2812106306003
	Profil din metal usor
	m
	127,2600

	
	2430226100801
	Grund din acril 
	kg
	27,2700

	
	2416566101574
	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l
	l
	1,4544

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5454

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	0,9090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,6000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,5400

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,9000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,8320

	
	2940420007693
	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj
	h-ut
	8,4600

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	175,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8750

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	176,7500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,8750

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,7500

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	52,5000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1050

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	180,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	108,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 340,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,4000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,1600

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060

	m2
	180,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	84,2400

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	5 541,0480

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	16,2972

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,2676

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	180,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,2000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	74,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	150,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	172,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,5000

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	159,0750

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	159,0750

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	136,3500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,5000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	30,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	30,9000

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	121,5000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	600,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.5. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	
	

	43
	CK03A

	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal: Rama usii metal grosime 2mm, vopsit RAL 7044; Culoare pвnza RAL 1014, sau spon frasin natural, acoperit cu lac mat 

	m2
	22,6800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	33,3396

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,8144

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6700

	
	2030112930000
	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm
	m2
	22,6800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,9278

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	10,2060

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	4,9896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4536

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle-Set mвnere de usa, Inox, Hafele Startec model LDH 2170 sau analog 

	buc
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	29,0400

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	12,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de scimbarea timplariei
	            
	

	 
	
	1.2.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	45
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura 

	m2
	75,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	52,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,7500

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	7,5000

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	15,0000

	
	2430126105060
	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80
	kg
	11,2500

	
	2430116105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	11,2500

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	7,5000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	7,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,2500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.7. Lucrari diverse

	
	
	

	46
	TsH92B

	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	31,0800

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	28,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	84,2800

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	28,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Bloc B
	            
	

	 
	
	1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I

	
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari

	
	
	

	49
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	62,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6200

	
	
	Total
	
	
	

	50
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	10,8600

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,2354

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2354

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5430

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5430

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	5,0400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0584

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0584

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.3.2. Pereti si tavan

	
	
	

	53
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	10,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6290

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,2630

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	43,4400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	11,4030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1629

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	46,4100

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,4974

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	19,2602

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,3205

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	46,4100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	76,5765

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,2435

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,9230

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7890

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,2320

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,4641

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,3923

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	464,1000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	83,5380

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,7172

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4641

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	17,6358

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	109,0635

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,3205

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1392

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1856

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	46,4100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	63,1176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,8512

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,0210

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	142,9428

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	157,7940

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2995

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3713

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0557

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2785

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	46,4100

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,3923

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,9615

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,3205

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	46,4100

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	104,4225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,2820

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	48,7305

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	18,5640

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	928,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,3153

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3713

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	185,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9282

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5569

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	5,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0100

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,4250

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0100

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0750

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0300

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0100

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.3.3. Pardoseli

	
	
	

	60
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	10,8600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,5204

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	8,6880

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5430

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	10,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,6000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	60,0000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	10,8600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,5160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0860

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3584

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	141,1800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4561

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1086

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3258

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1303

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	10,8600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,5160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3032

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3584

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	140,0940

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4561

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1303

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1955

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0977

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	10,8600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3258

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,6290

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5430

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	10,8600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,3446

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1494

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	11,1858

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	43,9830

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,2580

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	217,2000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	9,7740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4887

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.3.4. Timplarie

	
	
	

	66
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	5,0400

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,6792

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4032

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5,0400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	20,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,5200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8820

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,0240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1008

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.3.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	68
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	1,6600

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	2,1000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,2310

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0840

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSC24A1

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0403

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0300

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	1,0300

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0300

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0300

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpSC24A

	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,6000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0500

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,4150

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CH06A

	Balustrada  din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) 

	m
	1,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000

	
	28121063057141
	Balustrada din inox
	m
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-Dus igienic 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	75
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	5,0750

	
	
	Total
	
	
	

	77
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	78
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	79
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	80
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	83
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	95
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	96
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	97
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	98
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.3.6. Lucrari diverse

	
	
	

	99
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,1050

	
	
	Total
	
	
	

	100
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,5550

	
	
	Total
	
	
	

	101
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,0625

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice-Bloc A

	
	
	

	102
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	35,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,7000

	
	
	Total
	
	
	

	103
	RpEE14D

	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	16,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,0400

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	16,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	16,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	104
	RpEB10G

	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300

	m
	285,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	96,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	308,2275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	8,8065

	
	
	Total
	
	
	

	105
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000

	m
	285,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	190,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	319,7700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	6,2700

	
	
	Total
	
	
	

	106
	RpEF02A

	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip
casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200

	buc
	62,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	67,5800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	63,2400

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc
	14,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	136,7800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,1400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0707

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0141

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	56,5600

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	56,5600

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	56,5600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4242

	
	
	Total
	
	
	

	108
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	28,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,5600

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	28,2800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	28,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	109
	RpEC07C

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	103,6000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	160,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	24,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,6000

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0600

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	360,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	170,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	4,8000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	3,0000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	3,0000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	110
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,2000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	20,4000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	20,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	40,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	40,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Bloc A
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice-Bloc B

	
	
	

	111
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,8400

	
	
	Total
	
	
	

	112
	RpEE14D

	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	14,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,1600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	14,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	14,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0700

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,8000

	
	
	Total
	
	
	

	113
	RpEB10G

	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300

	m
	225,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	76,5000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	243,3375

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	6,9525

	
	
	Total
	
	
	

	114
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000

	m
	225,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	150,7500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	252,4500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	4,9500

	
	
	Total
	
	
	

	115
	RpEF02A

	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip
casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200

	buc
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	59,9500

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	56,1000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	117,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,1200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0606

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0121

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	48,4800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	48,4800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	48,4800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3636

	
	
	Total
	
	
	

	117
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	118
	RpEC07C

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	30,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	155,4000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	240,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	36,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,9000

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0900

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	540,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	255,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	7,2000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	4,5000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	4,5000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	119
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	30,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,3000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	30,6000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	30,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	60,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	60,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Bloc B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj (electricitate)

	
	
	

	120
	Pret de piata

	Tablou electric 6 module 

	buc
	26,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	26,0000

	
	
	Total
	
	
	

	121
	Pret de piata

	Boiler 50 l 

	buc
	8,0000

	
	11111222000075
	Boiler 200 l
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj (electricitate)
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







