Formular Nr.5

| Obiect Ремонт электропроводки 3-го этажа | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
| 2 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (Устройство места лампы, скрытого в оштукатуренной кладке, с медными проводами, продетыми в защитные трубы IP-PVC или защитные элементы, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, общежитий и промзданий, высотой до 7 м) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,4200 |  |  |
|  | 2523156704099 | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm | m | 7,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 14,0000 |  |  |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1200 |  |  |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0025 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2000 |  |  |
| 4 | 08-02-390-2 | Короба пластмассовые шириной: до 63 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 18,3900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 300,0000 |  |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m |  |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | h-ut | 6,8800 |  |  |
| 5 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированным способом) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |  |  |
| 6 | RpEA01C1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром более 25 мм. Скрытый монтаж | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |  |  |
| 7 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2х2,5 мм2) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru ВВГнг3Х2,5 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 0,2500 |  |  |
| 8 | 1-03-001-1 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | buc |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 103-001-444 | саморезя по металлу | buc |  |  |  |
|  | 1030011333 | дин рейка | buc |  |  |  |
|  | 103-001-11 | Выключатель однополюсный с электромагнитным расцепителем | buc |  |  |  |
| 9 | 1-03-002-1 | Выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, до 1000 А | buc |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 1030021222 | выключатель трехполюсный с комбинированной защитой | buc |  |  |  |
|  | 103002111 | выключатель трехполюсный 63-120А | buc |  |  |  |
| 10 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.