CAIET DE SARCINI

Nr._____ din”____””________________”20 ___lot nr.______CB_____1

pentru achiziția bunurilor: gaze- conform comenzii anuale

- Obiectul caietului de sarcini

Lista gazelor necesare pentru deservirea proceselor tehnologice la obiectivele "Termoelectrica" S.A

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M | Cantitatea | Specificația tehnică solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24111900-5 | Oxigen | m3 | 12500,00 | CAS 7782-44-7 | 570 000,00 |
| 1.2 | 24112100-3 | Dioxid de carbon | kg | 6600,00 | CAS 124-38-9 | 70 000,00 |
| 1.3 | 24111700-2 | Azot | m3 | 130 | CAS: 7727-37-9 | 37 000,00 |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  | 677 000,00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 24111300-8 | Heliu gazos (comprimat) A | m3 | 11,2 | CAS 7440-59-7 | 10 000,00 |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 687 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele "sau echivalentul", ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

1.1.Lotul nr.1:

Fracția de volum a oxigenului nu mai puțin de 99,5%;

Aspect: incolor. Miros: inodor.

Se utilizează în activitățile de revizii, reparații și întreținere a utilajului.

1.2.Lotul nr.1:

Concentrația de dioxid de carbon CO2 nu mai puțin 99,8%;

concentrația în masă a uleiurilor minerale și a impurităților mecanice nu mai mult de  0,1 mg/kg; concentrația vaporilor de apă la temperatura de 20°C și o presiune de 101,3 kPa (760mm Hg),  nu mai mult 0,037 g/m3 ce corespunde temperaturii de saturație  a dioxidului de carbon cu vapori de apă la o presiune de 101,3 kPa  (760mm Hg) și temperatura de 20°C,  nu mai mare de minus 48°С.

  - Lotul nr.1:

Aspect : gaz incolor.

Miros: gaz inodor.

Concentrația de azot, nu mai puțin de 99,999 %,

concentrația de oxigen, nu mai mult de 0,0005%,

concentrația vaporilor de apă în azot gazos, nu mai mult de 0,0007%;

concentrația de hidrogen, nu mai mult de 0,0002%;

volumul buteliei ~ 5 m3

  - Lotul nr.2:

conținutul de heliu,  nu mai puțin de 99,995%;

conținutul de H2, nu mai mult de 0,0001%

conținutul de N2, nu mai mult de 0,0005%;

conținutul de H2O, nu mai mult de 0,0005%,

conținutul de Ne, nu mai mult de 0,0040%,

conținutul de O2+Ar, nu mai mult de 0,0001%,

conținutul de CO2+CO, nu mai mult de 0,0002%,

conținutul de hidrocarburi, nu mai mult de 0,0001%.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Puritatea produselor / bunurilor trebuie să fie cea specificată.

- Perioada de realizare a achiziției :

Ianuarie – decembrie 2025, la comanda beneficiarului.

- Locul livrării bunurilor

Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului, în decurs de 1-3 zile din data înaintării comenzii, pe parcursul anului 2025, în butelii de 40 litri al ”Termoelectrica” SA, la Depozitul Central str. Meșterul  Manole 3. Cheltuelile de transportare vor fi suportate de Beneficiar.

6. Documente la depunerea ofertei.

- Certificatul  de înregistrare a întreprinderii;

- dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- documentele ce permit executarea serviciilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului;

- specificația tehnică;

- specificații de preț.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului.