| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet ventil FF 1/2" |  |  |  | Robinet ventil FF 1/2" |  |  |  |
| Robinet ventil FF 3/4" |  |  |  | Robinet ventil FF 3/4" |  |  |  |
| KPL/527 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. de jos ZND 1/2" PP |  |  |  | KPL/527 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. de jos ZND 1/2" PP |  |  |  |
| KPL/526 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. lateral ZN2 1/2" PP |  |  |  | KPL/526 Mecanism WC buton cu robinet flotor alim. lateral ZN2 1/2" PP |  |  |  |
| DMP1-404 Baterie lavuar "литой" |  |  |  | DMP1-404 Baterie lavuar "литой" |  |  |  |
| Set para + furtun "душевой набор" |  |  |  | Set para + furtun "душевой набор" |  |  |  |
| Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR |  |  |  |
| Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR |  |  |  |
| Cot 20 90 alb PPR |  |  |  | Cot 20 90 alb PPR |  |  |  |
| Cot 25 90 alb PPR |  |  |  | Cot 25 90 alb PPR |  |  |  |
| Teu 20 alb PPR |  |  |  | Teu 20 alb PPR |  |  |  |
| Teu 25x20x25 alb PPR |  |  |  | Teu 25x20x25 alb PPR |  |  |  |
| Teu 25x20x20 alb PPR |  |  |  | Teu 25x20x20 alb PPR |  |  |  |
| Teu 25 alb PPR |  |  |  | Teu 25 alb PPR |  |  |  |
| Cânepă etansare filete 200 gr |  |  |  | Cânepă etansare filete 200 gr |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________