Lista cazangeriilor subdiviziunilor SFS și adresele de amplasare a acestora
	    Nr.
	Adresa subdiviziunii SFS
	Denumirea, tipul cazanului
	Cantitatea (buc)

	1.
	DDF Briceni, or. Briceni str. Independentei nr. 28
	Deservire cazan Thermona 50|T, 50 kw
	1

	2.
	DDF Edinet, or. Edinet, str. Independentei nr. 95
	Deservire Thermona 50|T 
	2

	3.
	DDF Edineț cu sediul la Dondușeni, or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr.4
	Deservire cazan Thermona 55 kw, cazan Thermona 24 kw  
	2

	4.
	DDF Briceni cu sediul la Ocnita, or. Ocnita str. M. Viteazu nr.72
	Deservire cazan Thermona Therm Duo 50T
	1

	5.
	DDF Falesti, or. Falesti str. Moldovei 20
	Deservire cazan Motan Max Optimus 32 kw
	1

	6.
	DDF Ungheni, or. Ungheni str. Nationala  nr .17
	Deservire cazan Thermona Therm Duo     50T, 50 kw
	1

	7.
	DDF Rezina cu sediul la Şoldăneşti, or. Şoldăneşti str. Boris  Glavan nr. 2A
	Deservire cazan Romstal Vision II 24 kw
	1

	8.
	DDF Rezina, or. Rezina str. 27 August  nr.5
	Deservire cazan Biasi Solar 32 S, 60 kw
	1

	9.
	DDF Soroca, or. Soroca str. Stan Poetaș nr.10
	Deservire cazan Thermona Therm Duo 50T, 24 kw
	1

	 10.
	DDF Singerei, or. Singerei str. Independentei nr.115
	Deservire cazan Vaillant Turbo Tec 24 ff
	1

	11.
	DDF Cahul, or.  Cahul str. Lev Tolstoi  nr.2
	CENTRALA  BERETTA MYNUTE S 35
	2

	12.
	DDF Cahul cu sediul la Vulcănești or. Vulcănești str. Gagarin nr.60
	Deservire cazan Fondital  RTN-48, 48 kw
	1

	13.
	DDF Căușeni, or. Căușeni str. Păcii nr.14
	Deservire cazan Herman Thesi 30SE,  30 kw
	1

	14.
	DDF Ialoveni, or. Ialoveni,  str. Alexandru cel Bun 57
	Deservire cazan Sime RX 48 CE, 48 kw
	1

	15.
	DDF Comrat or. Comrat str. Comsomolului nr.20
	Deservire cazan Biasi Solar 32 S, 24 kw
	1

	16.
	DDF Comrat cu sediul la  Ceadîr -Lunga or. Ceadîr-Lunga str. Lomonosov nr.33
	Deservire cazan Motan Max Optimus, 38 kw
	1

	17.
	DDF Cimișlia, or. Cimișlia str. Stefan cel  Mare nr.10
	Deservire cazan Thermona Therm Duo   50T, 50 kw
	1

	18.
	DDF Leova, or. Leova  str. Dosoftei nr. 3
	Deservire cazan Herman Supermicra
	1

	19.
	DDF Călărași Or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 130
	Deservire cazan Centrala Beretta Power Evo x 50 DEP
	1
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