Caiet de sarcini

Reparatia acoperișului cu membrane bituminoase la Fabrica de Paste Făinoase.

- Deschiderea și topirea bulelor de pe membranele bituminoase vechi (la fața locului după necesitate).

- Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale (Огрунтовка основания праймером) – 640 m2 .

- Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale (Устройство мягкой кровли в 2 слоя), suprafața estimativă – 550 m2  .

- Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala (Устройство вертикальных примыканий в 2 слоя, Н=0,9м), suprafața estimativă – 80 m2 .

- Montarea gurii de scurgere (receptor) (Установка воронок ливневой канализации) – 2 buc.

- Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare) (Установка аэраторов) – 8 buc.

Șef interimar SCC                                                                       I.Bălănescu

26.06.2023