###### CAIET  DE  SARCINI

INTRODUCERE

###### 1. Denumirea obiectivului de investiţie: Servicii de proiectare privind reparația capitală a 3 obiecte de infrastructură militară, amplasate în municipiul Bălți, după cum urmează:

###### 1. „Reparația capitală a Blocului alimentar din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată”, mun. Bălți – lotul nr.1;

###### 2. „Reparația capitală la două cazărmi din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată”, mun. Bălți – lotul nr.2;

###### 2. „Beneficiar: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

- Amplasament: mun. Bălți;

- Parametrii clădirilor:

Lotul nr1.

- Bloc alimentar Brigada 1 infanterie motorizată, mun. Bălți

anul construcției – 1955; numărul de nivele – 1; materialul construcției – piatră; acoperișul – foi de ardezie; suprafaţa clădirii la sol – 1545 m2; suprafața totală - 1545 m2; volumul clădirii – 8966,0 m3; capacitatea blocului alimentar – 500 persoane.

Lotul nr2.

Cazarma Brigada 1 infanterie motorizată, mun. Bălți

anul construcției – 1906; numărul de nivele – 2; materialul construcției – cărămidă; acoperișul – tablă; suprafaţa clădirii la sol – 1154,0 m2; suprafața totală – 2163,4 m2; volumul clădirii – 8653 m3.

Cazarma Brigada 1 infanterie motorizată, mun. Bălți

anul construcției – 1906; numărul de nivele – 2; materialul construcției – cărămidă; acoperișul – tablă; suprafaţa clădirii la sol – 1081,7 m2; suprafața totală – 2308 m2; volumul clădirii – 9232 m3.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

1.1. Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentaţiei tehnice de proiect la obiectivul de investiţii: Servicii de proiectare privind reparația capitală a 3 obiecte de infrastructură militară din amplasate în municipiul Bălți.

1.2. Serviciile de proiectare vor fi achiziţionate pe loturi separate, de la ofertanții care vor îndeplini condiţiile impuse de autoritatea contractantă.

1.3. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice de proiect pe fiecare obiect în parte, realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova, după cum urmează:

Lotul nr.1

- Documentaţia tehnică de proiect privind demolările/demontările;

- Documentaţia tehnică de proiect cu următorul conţinut-cadru:

- Arhitectura;

- Rezistența;

- Tehnologia;

- Toate reţelele inginereşti interioare (apeduct, canalizare, termoficare, ventilare, electricitate, anti-incendiu, automatizări, etc.);

- Rețelele inginerești exterioare, (pînă la punctul de branșament, care este situat pe teritoriul unității militare);

- Amenajarea teritoriului;

- Devize de cheltuieli - pentru toate compartimentele;

- Caietul de sarcini pentru achiziţia lucrărilor;

- Memoriu explicativ;

- Proiectul de organizare a construcţiei;

- Utilajul tehnologic;

- Dotarea cu mobilier;

- Designul interior.

Lotul nr.2

- Documentaţia tehnică de proiect privind demolările/demontările;

- Documentaţia tehnică de proiect cu următorul conţinut-cadru:

- Arhitectura;

- Rezistența;

- Toate reţelele inginereşti interioare (apeduct, canalizare, termoficare, ventilare, electricitate, telefonie, internet, anti-incendiu, automatizări, semnalizare, etc.);

- Rețelele inginerești exterioare, (pînă la punctul de branșament, care este situat pe teritoriul unității militare);

- Amenajarea teritoriului;

- Devize de cheltuieli - pentru toate compartimentele;

- Caietul de sarcini pentru achiziţia lucrărilor;

- Memoriu explicativ;

- Proiectul de organizare a construcţiei;

- Dotarea cu mobilier;

- Designul interior.

1.4. Pentru obiectele din lotul nr.1 și lotul nr.2 este necesară de efectuat expertiza tehnică a clădirii. Plata pentru serviciile de expertiză va intra în atribuțiile proiectantului și va fi inclusă în ofertă.

1.5. Dacă vor fi necesare prospecțiuni geologice, ridicări topografice, sau alte măsurări, acestea vor intra în atribuțiile proiectantului și urmează a fi incluse in ofertă.

1.6. Toată documentaţia tehnică, va fi supusă spre verificare specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi. Plata pentru verificare intră în atribuţiile proiectantului  şi va fi inclusă în devizul ofertă.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului îi revine proiectantului.

1.7. Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea licitației publice, se vor elabora cu specificaţiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

1.8. Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligaţii (fără  cheltuieli):

- să precizeze prin proiect categoria de importantă a construcţiei;

- să prezinte planul de trasare a lucrărilor;

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie  nivelul de calitate corespunzător

cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;

- să prezinte proiectele elaborate specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi si să soluţioneze neconformităţile si neconcordantele semnalate;

- să elaboreze caietele de sarcini si instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea si reparaţiile, precum si, după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

- materialele incluse pentru utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;

- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să  stabilească  modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina

proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător  cerinţelor esenţiale, precum si urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

- să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;

- tot ca obligaţii ale proiectantului fără cheltuieli sunt şi răspunsurile la solicitările  de clarificări formulate de ofertanţi pe perioada desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de execuţie şi participarea la predarea amplasamentului;

1.9. Controlul de autor pe parcursul executării lucrărilor: Controlul de autor (asistenta tehnica) începe după încheierea contractului de execuţie cu ofertantul declarat câştigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfăşura pe toata durata  de execuţie a lucrărilor.

Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul  executării  lucrărilor şi constă din următoarele activităţi:

- Să participe ori de cîte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe şantier, pentru emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanţa cu situaţia din teren.

- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziţii de şantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispoziţiile de şantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci cînd conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări;

- Plata Controlului de autor (asistenţă tehnică) se va face numai pe baza de raport de activitate;

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligaţia de a aplica toate normativele si prescripţiile  tehnice în vigoare.

2. DURATA DE ELABORARE  A  PROIECTULUI

2.1 Data de începere

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către proiectant va fi comunicată prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult doua zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

# 2.2 Durata contractului - maxim 30 zile lucrătoare.

3. PREDAREA  DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Documentaţia de proiect, se va preda beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 originale si 2 copii), iar apoi scanate pe suport electronic, iar ridicările topografice şi în format DWG

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiară)

Prin asumarea proiectării unei investiţii, prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă, pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

Valoarea ofertată a serviciului trebuie (devizul-ofertă) să rezulte din însumarea costurilor de proiectare cuprinse în capitolul 1, pentru fiecare fază de proiectare sau capitol.

Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de proiectare, fie pe baza orară, fie procent din valoarea investiţiei.

In oferta financiară, proiectantul va prezenta o programare eşalonată în timp a fazelor necesare elaborării proiectării pentru obiectivul de investiţii, identificând în mod clar durata acestora.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

In acest scop propunerea tehnica va conţine, un comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în caietul de sarcini .

Ofertanţii trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor  cu nominalizarea personalului responsabil;

Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de  proiectare.

- Întocmit

- Şef adjunct Direcţie administrare bunuri imobile - şef secţie infrastructură şi supraveghere tehnică, Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

- locotenent-colonel                                     Tudor LAŞCU

Data "30" octombrie 2019