Приложение № 21

к Стантартной документации № 115

от 15 сентября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Товары/Услуги

# Предмет:  Ведение технического надзора по объекту Ремонтные работы в младшей группе в д/ саду № 8 г. Вулканешты

Закупающий орган: АТО Гагаузия, Примария г. Вулканешты,  ул. Ленина,75

Проверка выполнения работ осуществляется при соблюдении следующих существенных требований:

А – стойкость и стабильность;

Б – эксплуатационная безопасность;

С – пожарная безопасность;

Д – гигиена, здоровье людей, восстановление и защита окружающей среды;

Е – теплоизоляция, гидроизоляция и энергосбережение;

F – защита от шума.

Обязанности технического менеджера:

# осуществлять основные обязанности и полномочия технических менеджеров, деятельность проверка выполнения работ Услуги технического надзора за работами Ремонтные работы в младшей группе в д/ саду №8г. Вулканешты, в соответствии с положениями Градостроительного и строительного кодекса №434 от 28.12.20203 года и Постановление Правительства №. 743 от 06.11.2024 года об обеспечение качества в строительстве 1996, гл. IV стр. 47.;

# контролировать и координировать работы Службы технического надзора за работами Ремонтные работы в младшей группе в д/ саду №8г. Вулканешты

появляться на объекте не реже двух раз в неделю, в том числе по запросу

Бенефициар;

обеспечивать свое присутствие при любых видах контроля, проводимых Агентством по

Технический надзор или другие специализированные органы контроля;

осуществлять деятельность в качестве представителя Выгодоприобретателя в отношениях с застройщиком,

поставщики, поставщики услуг при выполнении договора подряда;

действовать от имени Бенефициара и в интересах Бенефициара как по отношению к Подрядчику;

выявлять и решать технические проблемы, вопросы страхования

и контроль качества, а также мониторинг работы генерального подрядчика;

проверять выполненные и предъявленные к оплате генподрядчиком работы;

проверить и утвердить:

- технические процедуры выполнения работ;

- графики выполнения работ, связанных с существенными требованиями;

- протокол о скрытых работах.

осуществлять контроль за выполнением работ согласно графику проверок;

контролировать, как осуществляется качественный прием материалов и

строительные элементы (сборные, столярные изделия и т.п.);

проверять соблюдение технологий выполнения, правильность их применения с учетом

обеспечение уровня качества, предусмотренного договором и действующими техническими нормами;

запретить использование новых технологий, не одобренных технически, а также продукции необремененный;

будет контролировать объемы и стоимость работ, выполненных и представленных организациями строительно-монтажные работы за оплату согласно смете расходов;

проверять качество строительных элементов, изготовленных в собственных мастерских;

прекратить выполнение строительных работ в случае выявления серьезных дефектов

качества или отклонений от бюджетов расходов;

принимать меры по исправлению или восстановлению работ, признанных неудовлетворительными;

своевременно информировать руководство строительной организации о ликвидации

выявленные недостатки и принятые меры по исключению их повторения;

участвовать в проверке на этапах определения;

осуществлять проверки, предусмотренные техническим регламентом, и подписывать документы

составленные по результатам проверок (протоколы решающих этапов, протоколы работ, которые становятся скрытыми и т.п.);

составлять и поддерживать в актуальном состоянии реестр проверенных строительных работ;

примет документы от застройщика и оформит техническую книгу строительства с

все документы, предусмотренные законодательством;

обеспечит секретариат приема и подготовку приемных документов;

будет добиваться разрешения возражений, содержащихся в приложениях к протоколу приема, в завершение работ и выполнение рекомендаций приемной комиссии;

обеспечит доставку инвестору/пользователю приемочных документов и технической книги строительство после окончательного приема.

## закупающий орган   Примария г. Вулканешты

## Дата «26» августа 2026 года.

## Примечание. Данная спецификация является ориентировочной и может быть дополнена, изменена, указана заказчиком в зависимости от типа и специфики товаров / услуг. Контактный орган обязан соблюдать закон.