APROBAT_____________________
Director al Serviciului de Informații și 
Securitate al Republicii Moldova
general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Reparatia capitala a registraturii edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau (Iluminat electric interior / Echipament electric de forta -  IEI/EEF)

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	12,0000
	
 2	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari electrice
			
3	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000
	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	7,0000
	
 5	Pretul furnizorului
	Clema ZNI 2.5mm
	buc	5,0000
	
 6	Pretul furnizorului
	Clema ZNI 35mm
	buc	5,0000
	
 7	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000
	
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	3,0000
	
 9	Pretul furnizorului
	Bara PEN cu 6x9
	buc	3,0000
	
 10	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	3,0000
	
 		Capitolul 2.2. Ansambluri de cabluri
			
11	08-02-147-3
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg
	100 m	0,4500
	
 12	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,4200
	
 13	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	0,2500
	
 14	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 5x35
	m	45,0000
	
 15	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 3x2.5
	m	44,0000
	
 16	Pretul furnizorului
	ВВГнг LS 3x1.5
	m	75,0000
	
 17	Pretul furnizorului
	ВВГнг FRLS 3x4
	m	48,0000
	
 18	Pretul furnizorului
	ВВГнг FRLS 3x1.5
	m	75,0000
	
 19	Pretul furnizorului
	ПВ3 1x6
	m	20,0000
	
 20	Pretul furnizorului
	ПВ3 1x4
	m	5,0000
	
 		Capitolul 2.3. Echipamente pentru iluminat si prize
			
21	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,0900
	
 22	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat 4x18, IP20
	buc	9,0000
	
 23	Pretul furnizorului
	Tuburi fluorestente 18W
	buc	36,0000
	
 24	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0200
	
 25	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100
	
 26	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V
	buc	2,0000
	
 27	Pretul furnizorului
	Intrerupator cu doua clape interior 10A 230V
	buc	1,0000
	
 28	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0700
	
 29	Pretul furnizorului
	Priza monofazata interioara 16A 230V
	buc	7,0000
	
 30	Pretul furnizorului
	Rama pentru 3 module
	buc	2,0000
	
 31	Pretul furnizorului
	Rama pentru 2 module
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2.4. Tuburi si tevi
			
32	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,9000
	
 33	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,2000
	
 34	Pretul furnizorului	Tub gofrat din PVC d16
	m	70,0000
	
 35	Pretul furnizorului	Tub gofrat din PVC d20
	m	20,0000
	
 36	Pretul furnizorului	Tub gofrat din PVC d40
	m	20,0000
	
 		Capitolul 2.5. Accesorii din metal
			
37	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (exclusiv materialele)
	100 m	0,2500
	
 38	Pretul furnizorului	Jgheab metalic perforat 35x150x3000
	m	25,0000
	
 39	Pretul furnizorului	Tija filetata M8x1000
	m	20,0000
	
 40	Pretul furnizorului	Set de conexiune KC M6x10
	buc	100,0000
	
 41	Pretul furnizorului	Ancora arama pentru tija D10 M8 h50mm
	buc	20,0000
	
 42	Pretul furnizorului	Piulita hex zincata M8
	buc	100,0000
	
 43	Pretul furnizorului	Piulita hex zincata M6
	buc	100,0000
	
 44	Pretul furnizorului	Saiba zincata M8
	buc	100,0000
	
 45	Pretul furnizorului	Saiba zincata M6
	buc	100,0000
	
 46	Pretul furnizorului	Profil perforat 41x21x1000
	buc	4,0000
	
 47	Pretul furnizorului	Diblu metalic TSW 8
	buc	20,0000
	
 48	Pretul furnizorului	Bulon zincat 6x20
	buc	50,0000
	
 49	Pretul furnizorului	Cot 90 orizontal intern  35x150
	buc	3,0000
	
 50	Pretul furnizorului	Consola p/perete   150mm
	buc	6,0000
	
 51	Pretul furnizorului	Placa de conectare h35mm
	buc	20,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
52	Pretul furnizorului	Tablou TD-2  ЩРв-24з-0 36 УХЛ3  IP31
	buc	1,0000
	
 53	Pretul furnizorului	Separator de sarcina 3Р 32A
	buc	1,0000
	
 54	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential 2P 16A B 30мА
	buc	1,0000
	
 55	Pretul furnizorului	Intrerupator automat 1P 10A B
	buc	1,0000
	
 56	Pretul furnizorului	Intrerupator automat 1P 4A C
	buc	1,0000
	
 57	Pretul furnizorului	Intrerupator automat 1P 6A B
	buc	1,0000
	
 58	Pretul furnizorului	Declansator independent 220V
	buc	1,0000
	
 59	Pretul furnizorului	Releu intermediar 10A 12V DC
	buc	1,0000
	
 60	Pretul furnizorului	Panou TA-2 Cutie 8 module IP31
	buc	1,0000
	
 61	Pretul furnizorului	Separator de sarcina 1Р 20A
	buc	1,0000
	
 62	Pretul furnizorului	Intrerupator automat 1P 10A B
	buc	2,0000
	
 63	Pretul furnizorului	Siguranta fuzibila 100A
	buc	3,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.