| Reconstructia cu resistematizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colt cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau (Etapa II) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 647,3400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplaria |  |  |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=350mm) | m | 68,8500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Fatada |  |  |
| 3 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 812,0000 |
| 4 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) (Plasa-material beneficiarului) | kg | 731,0600 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 866,0200 |
| 6 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 866,0200 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1162 m.l.) (Vata minerala - Material beneficiarului) | m2 | 867,0200 |
| 8 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,036, 180 kg/m3, b=40mm | m2 | 157,4000 |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) (Plasa-material beneficiarului) | kg | 996,3800 |
| 10 | CI11A | Placaje din piatra de calcar cu grosime de 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Piatra de calcar - Material beneficiarului) | m2 | 881,7500 |
| 11 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar ), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T | m | 532,0000 |
| 12 | CI13B | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra | m | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri si copertine |  |  |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=300 | m | 48,0000 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200 | m | 117,0000 |

Proiectant I. Percic

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.