| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-2

Copertina pentru copii tip. A, tip B

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Copertina pentru copii tip A (7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03E1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 1,794 |  |  |
| 2 |  |  | TsI50B |  |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 7,04 |  |  |
| 3 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,304 |  |  |
| 4 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,450 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 23,587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris, 100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 11,088 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 12,88 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,352 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 4,704 |  |  |
| 6 |  |  | CA03C2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,3000 |  |  |  | 118,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 6 428,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7650 |  |  |  | 17,136 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 15,792 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 6,496 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 13,44 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 7,28 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,60 |  |  |
| 7 |  |  | CC01F |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,790 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 67,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 4,052 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1 384,56 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 202,619 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 13,508 |  |  |
| 8 |  |  | CC01A |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,140 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0430 |  |  |  | 13,25 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 315,844 |  |  |
| 9 |  |  | CA09A1 |  |  |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7000 |  |  |  | 168,35 |  |  |
|  |  |  | 2663102100921 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8160 |  |  |  | 37,128 |  |  |
|  |  |  | 1421102200446 |  |  |  |  | Bolovani de riu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 22,75 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 18,20 |  |  |
| 10 |  |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 16,658 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 116,602 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,555 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 33,315 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 33,315 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,332 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,553 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 8,884 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 11,105 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,389 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 9,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-15 |  |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,409 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,41 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,588 |  |  |
| 12 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,840 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 14,045 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,591 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 151,536 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,478 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 41,395 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,148 |  |  |
| 13 |  |  | CC02L |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 18,928 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,456 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 298,48 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,912 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 81,536 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,291 |  |  |
| 14 |  |  | CD52C |  |  |  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,480 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5800 |  |  |  | 121,598 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 24,948 |  |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 404,0000 |  |  |  | 7 465,92 |  |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 4,066 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 7,762 |  |  |
| 15 |  |  | CD05C1 |  |  |  | Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,240 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,3000 |  |  |  | 125,732 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 19,006 |  |  |
|  |  |  | 2020142961000-f |  |  |  |  | Fortan , 120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,9850 |  |  |  | 28,801 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,0600 |  |  |  | 264,914 |  |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,5100 |  |  |  | 102,632 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 2,105 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 3,45 |  |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 99,416 |  |  |
|  |  |  | 2523156719200 |  |  |  |  | Dibluri P.V.C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 116,96 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 116,96 |  |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,585 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 5,263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CE41A |  |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,640 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,6800 |  |  |  | 317,395 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  | 35,282 |  |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 2,342 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,878 |  |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 12,151 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,2000 |  |  |  | 105,408 |  |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,3800 |  |  |  | 64,123 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,3800 |  |  |  | 49,483 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,9600 |  |  |  | 28,694 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 38,0000 |  |  |  | 556,32 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,196 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 6,442 |  |  |
| 17 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,640 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 30,012 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8000 |  |  |  | 143,472 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0400 |  |  |  | 73,786 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,117 |  |  |
| 18 |  |  | CE30A |  |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,400 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 94,815 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 29,498 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0046 |  |  |  | 1,938 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 50,568 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 12,642 |  |  |
| 19 |  |  | CN50A |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 2,559 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,692 |  |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 5,117 |  |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 20,167 |  |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 20 |  |  | CN51A |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,752 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,9600 |  |  |  | 5,90 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 21 |  |  | CE06A |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 463,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 42,14 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 484,61 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 252,84 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 2 107,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 2 107,00 |  |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 136,955 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 42,14 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 9,271 |  |  |
| 22 |  |  | CE31A1 |  |  |  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,450 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,847 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 41,773 |  |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0280 |  |  |  | 1,581 |  |  |
| 23 |  |  | CN17A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 112,90 |  |  |
|  |  |  | 2430116108115 |  |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 20,322 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,548 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,548 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 56,45 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,960 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 1,94 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 2,254 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,823 |  |  |
| 25 |  |  | CA03A |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5500 |  |  |  | 5,218 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-75 |  |  |  |  | Beton clasa..B 7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,507 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,882 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,368 |  |  |
| 26 |  |  | CD52C |  |  |  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5800 |  |  |  | 31,913 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 6,548 |  |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 404,0000 |  |  |  | 1 959,40 |  |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 1,067 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,037 |  |  |
| 27 |  |  | CG04A |  |  |  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 238,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102915200 |  |  |  |  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102913200 |  |  |  |  | Rigle de stejar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  |  |  |  | Lignolineum |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 8,40 |  |  |
| 28 |  |  | CN51E |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,4000 |  |  |  | 29,12 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | 252,00 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,196 |  |  |
| 29 |  |  | CN50A |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,640 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 9,044 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 2,447 |  |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 18,088 |  |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,64 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,128 |  |  |
| 30 |  |  | CN17A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 280,00 |  |  |
|  |  |  | 2430116108115 |  |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 50,40 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 33,60 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 33,60 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 81,20 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 28,846 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 124,432 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 12,16 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,708 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,308 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 2,044 |  |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,450 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 14,624 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 73,118 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,373 |  |  |
| 33 |  |  | CN11A |  |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,450 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 219,352 |  |  |
|  |  |  | 2430116104070 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6400 |  |  |  | 311,968 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 243,725 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 24,373 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina pentru copii tip A (7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sopron pentru copii tip B (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | TsC03E1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 0,41 |  |  |
| 35 |  |  | TsI50B |  |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  | 1,613 |  |  |
| 36 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,069 |  |  |
| 37 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 5,459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris, 100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 2,574 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 2,99 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,546 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,092 |  |  |
| 39 |  |  | CA03C2 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,3000 |  |  |  | 27,56 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 287,0000 |  |  |  | 1 492,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7650 |  |  |  | 3,978 |  |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 3,666 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,508 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,30 |  |  |
| 40 |  |  | CC01F |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 16,393 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,984 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 336,056 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 49,179 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,279 |  |  |
| 41 |  |  | CC01E3 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  | 4,261 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2710602400000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 70,908 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 10,479 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,699 |  |  |
|  |  |  | 2940340004000 |  |  |  |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0083 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 2952270004100 |  |  |  |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2952270004250 |  |  |  |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0013 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 2952270006600 |  |  |  |  | Troliu cu act. electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 42 |  |  | CA09A1 |  |  |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7000 |  |  |  | 38,48 |  |  |
|  |  |  | 2663102100921 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8160 |  |  |  | 8,486 |  |  |
|  |  |  | 1421102200446 |  |  |  |  | Bolovani de riu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 4,16 |  |  |
| 43 |  |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,280 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,942 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 27,594 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,131 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,884 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 7,884 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,788 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,314 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,102 |  |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,628 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Peretii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000-15 |  |  |  |  | Beton B 15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 0,676 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,165 |  |  |
| 45 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 2,736 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,115 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 29,52 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 8,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,029 |  |  |
| 46 |  |  | CC02L |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,416 |  |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 85,28 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 23,296 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| 47 |  |  | CD52C |  |  |  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5800 |  |  |  | 26,32 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 404,0000 |  |  |  | 1 616,00 |  |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,68 |  |  |
| 48 |  |  | CD05C1 |  |  |  | Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,3000 |  |  |  | 29,24 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 4,42 |  |  |
|  |  |  | 2020142961000-f |  |  |  |  | Fortan , 120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,9850 |  |  |  | 6,698 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,0600 |  |  |  | 61,608 |  |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,5100 |  |  |  | 23,868 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 0,802 |  |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 23,12 |  |  |
|  |  |  | 2523156719200 |  |  |  |  | Dibluri P.V.C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 27,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 27,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,136 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Peretii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | CE41A |  |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,610 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,6800 |  |  |  | 78,265 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  | 8,70 |  |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,578 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,217 |  |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 2,996 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,2000 |  |  |  | 25,992 |  |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,3800 |  |  |  | 15,812 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,3800 |  |  |  | 12,202 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,9600 |  |  |  | 7,076 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 38,0000 |  |  |  | 137,18 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,542 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 1,588 |  |  |
| 50 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,610 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 7,40 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8000 |  |  |  | 35,378 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0400 |  |  |  | 18,194 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,029 |  |  |
| 51 |  |  | CE30A |  |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,600 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 19,71 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 6,132 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 10,512 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,628 |  |  |
| 52 |  |  | CN50A |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 0,561 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 1,122 |  |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 4,422 |  |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 53 |  |  | CN51A |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,9600 |  |  |  | 1,294 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 54 |  |  | CE06A |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,600 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 96,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 8,76 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 100,74 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 52,56 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 438,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 438,00 |  |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 28,47 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 8,76 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 1,927 |  |  |
| 55 |  |  | CE31A1 |  |  |  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,640 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 8,614 |  |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0280 |  |  |  | 0,326 |  |  |
| 56 |  |  | CN17A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,280 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 23,28 |  |  |
|  |  |  | 2430116108115 |  |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 4,19 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,794 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,794 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 11,64 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 0,554 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 0,644 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,235 |  |  |
| 58 |  |  | CA03A |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5500 |  |  |  | 1,491 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2663102100001-75 |  |  |  |  | Beton clasa..B 7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| 59 |  |  | CD52C |  |  |  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5800 |  |  |  | 9,08 |  |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3500 |  |  |  | 1,863 |  |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 404,0000 |  |  |  | 557,52 |  |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,58 |  |  |
| 60 |  |  | CN51E |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,580 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,4000 |  |  |  | 6,032 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | 52,20 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| 61 |  |  | CN50A |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,620 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,377 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,373 |  |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 2,754 |  |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,019 |  |  |
| 62 |  |  | CG04A |  |  |  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 42,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102915200 |  |  |  |  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | 2010102913200 |  |  |  |  | Rigle de stejar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  |  |  |  | Lignolineum |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 63 |  |  | CN17A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | 2430116108115 |  |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 8,50 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 19,488 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 6,923 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 29,864 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 2,918 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 0,491 |  |  |
| 65 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,550 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,346 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 16,733 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,578 |  |  |
| 66 |  |  | CN11A |  |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,550 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 50,198 |  |  |
|  |  |  | 2430116104070 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6400 |  |  |  | 71,392 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 55,775 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,578 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sopron pentru copii tip B (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |