| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Boiler pentru apă caldă și bunuri de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boiler electric Stronghold SWH-100SE |  |  |  | Tip:electric Capacitatea:100l Tip control:electric Putere:2kw Tipul lementelor de încălzire:umed Temperatura maximă de funcționare:75°C Forma boilerului:slim (subțire) LCD display:da Indicație pornire:da Termometru:da Tip montare:vertical Garanție pe rezervor:3ani Anod de magneziu:da Culoare:alb Dimensiuni(ÎxLxA):1170x530x315mm Greutate:32.5kg Garanție:24luni Producător:Stronghold |  |  |  |  |
| Țeavă metaloplast |  |  |  | Țeavă metaloplast d.16mm |  |  |  |  |
| Teu egal mama/papa/papa |  |  |  | Teu egal mama/papa/papa d.15mm |  |  |  |  |
| Clapetă |  |  |  | Clapetă d.15mm (clapan) |  |  |  |  |
| Filtru pentru boiler |  |  |  | Filtru pentru boiler d.15mm |  |  |  |  |
| Robinet metaloplast/metal |  |  |  | Robinet metaloplast/metal d.15mm |  |  |  |  |
| Cot cu capete metal/plast |  |  |  | Cot cu capete metal/plast d.16mm |  |  |  |  |
| Teu egal la capete pentru metaloplast |  |  |  | Teu egal la capete pentru metaloplast d.16mm |  |  |  |  |
| Clipse |  |  |  | Clipse d.15mm |  |  |  |  |
| Robinet pentru apă rece/caldă |  |  |  | Robinet pentru apă rece/caldă (smisiteli) |  |  |  |  |
| Furtun |  |  |  | Furtun d.15mm mama/ papa |  |  |  |  |
| Cot metaloplast cu ieșire la metal papa |  |  |  | Cot metaloplast cu ieșire la metal papa d.15mm |  |  |  |  |
| Filet cu reizbă lunga (bacionoc) |  |  |  | Filet cu reizbă lunga (bacionoc) papa/papa |  |  |  |  |
| Ancere din metal |  |  |  | Ancere din metal |  |  |  |  |
| Automat electric |  |  |  | Automat electric de 16A |  |  |  |  |
| Cutie electrică cu 1 loc |  |  |  | Cutie electrică cu 1 loc |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Boiler pentru apă caldă și bunuri de montare |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | Boiler electric Stronghold SWH-100SE | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD45TRPBBF314110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Țeavă metaloplast | m | 30 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Teu egal mama/papa/papa | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Clapetă | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Filtru pentru boiler | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Robinet metaloplast/metal | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Cot cu capete metal/plast | buc | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Teu egal la capete pentru metaloplast | buc | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Clipse | buc | 25 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Robinet pentru apă rece/caldă | buc | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Furtun | buc | 8 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Cot metaloplast cu ieșire la metal papa | buc | 8 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Filet cu reizbă lunga (bacionoc) | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Ancere din metal | c-t | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Automat electric | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 42100000-0 | Cutie electrică cu 1 loc | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________