Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatie a acasei scarii si incaperilor existente in vederea amplasarii sediului Consiliului Superior al Procurorilor, din bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73, sector Centru, mun. Chisinau | Investitor Consiliul Superior al Procurorilor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare parter, cota 0.000 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice - demontare usa metalica exterioara 1200 x 1900 h | kg |  |  | 5,72 ————— 5,10 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 38,90 | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 | 42,00 | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 87,50 | 0,44 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 10 cm (k-1.2) demontare ancadrament din zidгrie bca de 100 mm grosime | m2 |  |  | 137,89 ————— 134,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 | 84,97 | 134,59 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 | 22,50 | 0,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 | 42,00 | 3,02 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - demontare partiala tavan existent din lambriu | m2 |  |  | 79,87 ————— 79,87 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 | 84,97 | 39,94 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie - demontare glafuri-ancadramente deteriorate usa exterior | m2 |  |  | 136,65 ————— 135,95 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 84,97 | 67,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 84,97 | 67,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 22,50 | 0,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 42,00 | 0,63 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri-ancadramente deteriorate usa exterior | m2 |  |  | 24,49 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 22,50 | 1,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 42,00 | 0,42 |
| 6 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, aplicativ - decopertari straturi existente de vopsea decorativa | m2 |  |  | 80,75 ————— 67,13 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,790 | 84,97 | 67,13 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,235 | 54,50 | 12,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | 22,50 | 0,07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - curatare elemente metalice a balustradei scarii interioare | m2 |  |  | 49,79 ————— 19,54 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 | 48,50 | 24,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 | 15,00 | 6,00 |
| 8 | RpCL22A k=0,4 | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase k-0,4 - demontarea minii curente | m |  |  | 38,23 ————— 38,07 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 84,97 | 19,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 | 84,97 | 19,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 | 42,00 | 0,17 |
| 9 | RpCK21A1 k-1,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru curatare-slefuire pardosea si scari din mosaic, latime 1,4 m k-1,5 (scari) | m2 |  |  | 228,89 ————— 216,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,550 | 84,97 | 197,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 19,12 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,120 | 20,50 | 3,76 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,030 | 25,00 | 1,15 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 65,80 | 3,02 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,015 | 142,00 | 3,26 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,100 | 5,40 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,06 |
|  |  | 1.2. Lucrari de demolare etaj 1, cota 3.800 |  |  |  |  |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - demontare grile metalice perimetrale, din armaturi d 10 A III sudate, armatura metalpas 180 x 180 mm | kg |  |  | 4,02 ————— 3,40 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 38,90 | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 | 42,00 | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 87,50 | 0,44 |
| 11 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, aplicativ - decopertari straturi existente de vopsea decorativa | m2 |  |  | 80,75 ————— 67,13 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,790 | 84,97 | 67,13 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,235 | 54,50 | 12,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | 22,50 | 0,07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - curatare elemente metalice a balustradei scarii interioare | m2 |  |  | 49,79 ————— 19,54 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 | 48,50 | 24,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 | 15,00 | 6,00 |
| 13 | RpCL22A k=0,4 | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase k-0,4 - demontarea minii curente | m |  |  | 38,23 ————— 38,07 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 84,97 | 19,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 | 84,97 | 19,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 | 42,00 | 0,17 |
| 14 | RpCK21A1 k-1,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru curatare-slefuire pardosea si scari din mosaic, latime 1,4 m k-1,5 (scari) | m2 |  |  | 228,89 ————— 216,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,550 | 84,97 | 197,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 19,12 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,120 | 20,50 | 3,76 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,030 | 25,00 | 1,15 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 65,80 | 3,02 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,015 | 142,00 | 3,26 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,100 | 5,40 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,06 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  | 106,21 ————— 106,21 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
| 16 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-4 | t |  |  | 169,94 ————— 169,94 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 | 84,97 | 169,94 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |  | 94,32 ————— 94,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 | 84,97 | 94,32 |
| 18 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  |  | 68,95 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 | 520,00 | 68,95 |
|  |  | 1.3. Evacuare deseuri |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC, termopan mat (U-1 800 x 2200 h, U-2 1300 x 1900 h, U-1 850 x 2200 h) | m2 |  |  | 2 983,88 ————— 68,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 62,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,25 | 1,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 154,00 | 77,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 165,00 | 28,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 8,33 | 5,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,34 | 2,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 42,00 | 0,84 |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC, termopan mat (U-3 1550 x 2650 h (usa 2100 h + 550 h fereastra deasupra)) | m2 |  |  | 2 683,88 ————— 68,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 62,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-3 1550 x 2650 h (uєa 2100 h + 550 h fereastra deasupra) | m2 | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,25 | 1,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 154,00 | 77,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 165,00 | 28,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 8,33 | 5,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,34 | 2,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 42,00 | 0,84 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi) | m |  |  | 50,39 ————— 42,48 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 | 84,97 | 15,29 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,740 | 2,40 | 1,78 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 5 600,00 | 4,48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 315,00 | 1,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,04 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 197,65 ————— 126,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 | 84,97 | 126,27 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 | 34,40 | 10,32 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 3,85 | 56,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 42,00 | 3,32 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 42,00 | 1,24 |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la coltari din aluminiu (din materiale doar coltari din aluminiu, k-0,5 la manopera) | m |  |  | 17,56 ————— 11,05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 84,97 | 11,05 |
|  | 2743123549025 | Coltari din aluminiu | m | 1,050 | 6,20 | 6,51 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 |  |  | 63,21 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 16,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,04 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 67,40 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,70 | 15,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,80 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 8,33 | 4,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 22,50 | 0,04 |
|  |  | 1.5. Tavan-Pereti |  |  |  |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - ececutare tavan din gipscartaon in hol casa scarii, cota 0.000 | m2 |  |  | 279,96 ————— 162,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 | 84,97 | 162,29 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 | 54,15 | 57,14 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 9,50 | 8,77 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 | 14,50 | 32,06 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 | 2,50 | 5,90 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,50 | 1,90 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 7,50 | 2,04 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 34,40 | 3,03 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 | 0,83 | 1,38 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 | 0,20 | 3,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 42,00 | 0,19 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 42,00 | 1,99 |
| 29 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie - captusire perete cu gipscarton, hol casa scarii, cota 0,000 | m2 |  |  | 273,59 ————— 155,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,835 | 84,97 | 155,92 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 | 54,15 | 57,14 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 9,50 | 8,77 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 | 14,50 | 32,06 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 | 2,50 | 5,90 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,50 | 1,90 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 7,50 | 2,04 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 34,40 | 3,02 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 | 0,83 | 1,38 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 | 0,20 | 3,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 42,00 | 0,19 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 42,00 | 1,99 |
| 30 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - montare perete din gipscarton cu grosimea de 100 mm la casa scarii (delimitare etaj 1 de etaj 2), captusire perete din gipscarton cu vata minerala, grosime 100 mm | m2 |  |  | 737,62 ————— 310,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,649 | 84,97 | 310,06 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,200 | 54,15 | 228,57 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UW | m | 1,145 | 18,13 | 20,86 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CW | m | 2,200 | 22,92 | 50,68 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,030 | 81,25 | 84,11 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,220 | 2,50 | 3,07 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,030 | 2,50 | 7,61 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,971 | 7,50 | 7,32 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 | 34,40 | 6,05 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,500 | 1,00 | 1,51 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,690 | 0,25 | 3,19 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,430 | 0,32 | 9,46 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 | 35,00 | 0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 42,00 | 0,65 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 42,00 | 3,94 |
| 31 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) - montare element din lemn pentru balustrada (,,mina curenta,,) lemn 60 x 80 h | m |  |  | 404,33 ————— 97,72 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,150 | 84,97 | 97,72 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,030 | 53,50 | 1,60 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,000 | 1,50 | 9,00 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,010 | 72,00 | 0,72 |
|  | 28112363057011 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,020 | 289,50 | 295,29 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  | 137,98 ————— 84,97 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 | 150,00 | 27,00 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 | 78,40 | 9,41 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 | 48,50 | 5,82 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 | 34,50 | 5,87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 8,33 | 4,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane restabilire ancardament usa exterioara curte | m2 |  |  | 191,36 ————— 126,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 | 84,97 | 126,27 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 | 34,40 | 10,32 |
|  | 26531021008340 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 | 3,42 | 49,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 42,00 | 3,32 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 42,00 | 1,24 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 30,46 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,85 | 9,73 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 24,80 | 3,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 26,33 ————— 10,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 | 37,87 | 15,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 36 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 179,42 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 84,97 | 103,66 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 32,80 | 75,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 38,50 | 0,23 |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 |  |  | 114,56 ————— 84,97 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,080 | 78,40 | 6,27 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 | 48,50 | 4,85 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,030 | 34,50 | 1,04 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,070 | 150,00 | 10,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 | 8,33 | 0,83 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 | 53,50 | 5,35 |
| 38 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |  | 125,98 ————— 72,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,700 | 84,97 | 59,48 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 | 4 200,00 | 8,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,300 | 68,50 | 20,55 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,20 | 0,06 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 | 38,50 | 1,93 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 | 25,00 | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 | 28,50 | 4,28 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27 kg/m2 | m2 |  |  | 21,09 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu Betonocontact | kg | 0,270 | 32,50 | 8,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 161,65 ————— 130,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 84,97 | 130,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 3,85 | 27,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 42,00 | 3,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 38,50 | 0,75 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 30,46 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,85 | 9,74 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 24,80 | 3,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 43 | CF53B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |  | 65,31 ————— 52,68 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,310 | 84,97 | 52,68 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 | 3,85 | 11,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 42,00 | 0,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 38,50 | 1,23 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 |  |  | 63,21 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 16,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,04 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 67,40 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,70 | 15,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,80 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 8,33 | 4,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 22,50 | 0,05 |
|  |  | 1.6. Pereti - tencuire cu amestec uscat pereti casa scarii, hol acces exterior spre curte |  |  |  |  |
| 48 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |  | 125,98 ————— 72,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,700 | 84,97 | 59,48 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 | 4 200,00 | 8,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,300 | 68,50 | 20,55 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,20 | 0,06 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 | 38,50 | 1,92 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 | 25,00 | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 | 28,50 | 4,27 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 135,18 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 3,85 | 27,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 42,00 | 3,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 38,50 | 0,62 |
| 51 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  | 53,42 ————— 40,79 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,240 | 84,97 | 40,79 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 | 3,85 | 11,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 | 42,00 | 1,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 | 38,50 | 0,23 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 30,46 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,85 | 9,73 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 24,80 | 3,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 |  |  | 63,21 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,77 | 16,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 22,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 42,00 | 0,04 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 67,40 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,70 | 15,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,80 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 8,33 | 4,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 22,50 | 0,04 |
|  |  | 1.7. Pereti - vopsire coridor birouri cu vopsea de emulsie (pe tencuiala decorativa existenta tip ,,tink,,) |  |  |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,74 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 18,50 | 2,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 8,33 | 0,42 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 67,40 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,70 | 15,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,80 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 8,33 | 4,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 22,50 | 0,05 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. montare sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc |  |  |  |  |
| 59 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, - aplicativ montare sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc | buc |  |  | 934,45 ————— 858,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 | 84,97 | 858,20 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 | 3 850,00 | 1,93 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 | 78 450,00 | 19,61 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 65,80 | 1,76 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,407 | 65,80 | 26,78 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00001 | 87 500,00 | 0,00 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,000 | 4,50 | 9,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,005 | 165,50 | 0,83 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,430 | 10,00 | 4,30 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,490 | 15,00 | 7,35 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,470 | 10,00 | 4,70 |
|  |  | 2.2. montare corp de iluminat оn casa scгrii (inclusiv cablu 8 m.l.) |  |  |  |  |
| 60 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc |  |  | 515,71 ————— 23,79 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | 450,00 | 468,00 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,000 | 5,00 | 5,20 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,000 | 18,00 | 18,72 |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 2 889,64 ————— 2 022,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 28 500,00 | 63,33 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 | 7,50 | 100,50 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 | 28,50 | 5,70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 35,00 | 234,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 | 0,50 | 9,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 | 2,80 | 5,04 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 | 42,00 | 203,28 |
| 62 |  | Tub de protectie gofrat d20 | m |  |  | 5,15 ————— 0,00 |
|  | 22555115, | Tub de protectie gofrat d20 | m | 1,000 | 5,15 | 5,15 |
| 63 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 654,68 ————— 572,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 | 84,97 | 572,70 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 18 500,00 | 10,28 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 87,20 | 1,74 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 75,00 | 23,25 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 22,00 | 17,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 | 0,50 | 6,10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 75,00 | 3,75 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 75,00 | 1,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 | 108,50 | 17,36 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| 64 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m |  |  | 12,08 ————— 0,00 |
|  | 2255540877001 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 1,000 | 12,08 | 12,08 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 |  | Sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc (Componenta echipamentelor urmeaza a fi precizata) | set |  |  | 12 500,00 ————— 0,00 |
|  | 24242 | Sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc (Componenta echipamentelor urmeaza a fi precizata) | set | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.