Anexa nr. 22

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție ___________________ din __________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: „Aparate de aer condiționat și dispozitiv de distrugere a documentelor” |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul: nr. 1 Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat Inverter de 18000 BTU, p/u încăperi de 50-55 m² |  |  |  | Domeniul de utilizare, pentru birou, sală de clasă, locuință, spațiu comercial, - Capacitate răcire: 18.000 BTU/h, - Tip, Split, inverter, - Clasă energetică: minim A++ la răcire, - Agent frigorific: R32, - Nivel de zgomot: max. 55 dB (unitate externă), 35 dB (unitate internă), - Funcții, răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare automata, - Dezumidificare performantă (până la 1,2 l/h) pentru reducerea umidității și prevenirea condensului. - Filtru lavabil / antibacterian - Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi. - Funcție de autocurățire și filtru antibacterian pentru aer curat și protecție împotriva prafului. Protecție Blue Fin împotriva umidității, coroziunii și depunerilor de sare. - Autodiagnosticare, protecție împotriva înghețului și a fluctuațiilor de tensiune. - Control facil prin telecomandă, cu afișarea tuturor funcțiilor active. - Funcția "+8°C", aparatul de aer condiționat va menține o temperatură de 8°C, fără a permite înghețarea camerei și consumarea unui minim de energie electrică; - Interval de temperatură de funcționare eficientă de la-15°C la +24°C pentru căldură, - Montaj inclus în preț cu echipamentul necesar (maxim 3 m traseu frigorific, perforare perete standard, testare și punere în funcțiune). |  |  |
| Lotul: nr. 2 Dispozitiv de distrugere a documentelor |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv de distrugere a documentelor (cross-cut) |  |  |  | Tip tăiere, Office (fâșii, mărimea A4), - Nivel de securitate E-2¦O-2¦P-2¦T-2 - Puterea de consum minim 500 W, - Capacitate de distrugere 5-10 coli 80g/m², - Distrugere card-uri PVC, capse capsator, clame, CD/DVD, - Coș colector 15-25 L. - Pornire/oprire auto, - Revers inclus, - Protecție la supraîncălzire și blocare automată, - Nivelul de zgomot 30- 57 dB, - Silențios și ușor de folosit |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa_________________________________________

Anexa nr. 23

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție _______________din _____________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: „Aparate de aer condiționat și dispozitiv de distrugere a documentelor” |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat Inverter de 18000 BTU, p/u încăperi de 50-55 m² | bucată | 2 |  |  |  |  | La comanda beneficiarului în termen de 10 zile | MD23TRPBAA314110A00813AC |  |
| 30191400-8 | Dispozitiv de distrugere a documentelor (cross-cut) | bucată | 1 |  |  |  |  | La comanda beneficiarului în termen de 10 zile | MD23TRPBAA314110A00813AC |  |

Semnat __________________________________Numele, prenumele_______________________________ În calitate de:______________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________