WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Reparatia WC din blocul de studii et 1 si 2 ; et.3 si 4 a Colegiului "I. Hasdeu"	

Catalog de preюuri unitare pentru obiectul № 1
 
(formular desfгєurat)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Denumire lucrгri, cheltuieli  єi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de mгsurг	Valoare, lei	
					Pe unitate de mгsurг
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Etaj 1 si 2					
		1.1. Compartiment					
1	RpCJ35A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,45
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
2	RpCK42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2			11,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00	
3	TrB01B2-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t			26,95
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	35,00	26,95	
4	CF02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			49,76
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	100,00	2,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	20,00	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00	
5	CG01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			49,70
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	20,00	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
6	CG17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2			197,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,60	2,56	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20	
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	20,00	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
7	CI04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime
	m2			230,70
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,1500	35,00	110,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	35,00	12,25	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	30,0000	0,03	0,90	
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0450	80,00	83,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	100,00	3,50	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	1 200,00	1,80	
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2500	2,00	0,50	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,60	1,60	
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0150	20,00	0,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
8	CK28B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027
	m2			179,86
	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	35,00	73,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	1,0500	80,00	86,27	
	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	5,00	13,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
9	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7*2.1m-8buc)
	m2			1 164,08
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00	
10	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8*2.1m-6buc)
	m2			1 164,08
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00	
		1.2. Retele de apeduct si canalizare					
11	SA14B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m			48,83
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,00	10,85	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200	20,00	20,40	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000	5,00	1,00	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00	1,05	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,00	0,00	
12	SD01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006
	buc			56,60
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	1,0000	50,00	50,30	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	0,00	0,00	
13	SD06C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01
	buc			72,55
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	35,00	22,05	
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel	buc	1,0000	50,00	50,50	
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	0,00	0,00	
14	SC04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc			786,91
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,12	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,40	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	20,00	12,24	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40	
15	SD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			387,75
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00	
16	SC08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc			1 344,85
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	35,00	154,00	
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	800,00	816,00	
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	45,90	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,00	58,65	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	35,70	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	20,40	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,20	
17	SB08E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			42,45
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	30,00	30,90	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08	
18	SB09E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ REVIZIE
	buc			15,51
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,80	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08	
19	SB10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ TEU/
	buc			28,61
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15	
20	SB08C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			39,78
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	30,00	30,90	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
21	SB09C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc			12,94
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,00	7,70	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
22	SB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc			59,36
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05	
		2. Etaj 3 si 4					
		2.1. Compartiment					
23	RpCJ35A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,45
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
24	RpCK42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2			11,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00	
25	TrB01B2-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t			26,95
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	35,00	26,95	
26	CF02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			49,76
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	100,00	2,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	20,00	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00	
27	CG01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			49,70
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	20,00	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
28	CG17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2			197,66
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,60	2,56	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	100,00	4,20	
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	20,00	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
29	CD72A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2			331,41
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	35,00	85,41	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	68,00	143,51	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	23,00	26,47	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	10,00	12,26	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,22	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,00	1,09	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,00	3,17	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	1,00	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	0,00	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	0,00	0,00	
30	CI04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime
	m2			230,70
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,1500	35,00	110,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	35,00	12,25	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	30,0000	0,03	0,90	
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0450	80,00	83,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	100,00	3,50	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	1 200,00	1,80	
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2500	2,00	0,50	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,60	1,60	
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0150	20,00	0,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
31	CK28B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027
	m2			179,86
	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	35,00	73,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	1,0500	80,00	86,27	
	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	5,00	13,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
32	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7*2.1m-10buc)
	m2			1 164,08
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00	
33	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8*2.1m-2buc)
	m2			1 164,08
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00	
		2.2. Retele de apeduct si canalizare					
34	SA14B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m			48,83
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	35,00	10,85	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200	20,00	20,40	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000	5,00	1,00	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00	1,05	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,00	0,00	
35	SD01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006
	buc			56,60
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	1,0000	50,00	50,30	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	0,00	0,00	
36	SD06C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01
	buc			72,55
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	35,00	22,05	
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel	buc	1,0000	50,00	50,50	
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	0,00	0,00	
37	SC04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc			786,91
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,12	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,40	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	20,00	12,24	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40	
38	SD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			387,75
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00	
39	SC08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc			1 344,85
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	35,00	154,00	
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	800,00	816,00	
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	45,90	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,00	58,65	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	35,70	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	20,40	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,20	
40	SB08E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			42,45
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	30,00	30,90	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08	
41	SB09E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ REVIZIE
	buc			15,51
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,80	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08	
42	SB10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ TEU/
	buc			28,61
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20	
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15	
43	SB08C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			39,78
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	30,00	30,90	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
44	SB09C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc			12,94
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	35,00	7,70	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
45	SB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc			59,36
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05	

 Intocmit 	()	
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)