## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 1) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24100000-5 | 1 | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Chișinău (Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului, SCR Timofei Mosneaga) | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Chișinău (Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului, SCR Timofei Mosneaga) | 6: Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78
24100000-5 | 2 | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți) | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți) | 6: Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri ) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință ( AMT Buiucani) | 6: butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.2 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (Maternitatea Municipala Nr.2) | 6: butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.3 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SCMCopii nr.1) | 6: butelii de 40/50 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri ) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | 4.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SC Bălți) | 6: butelii de 10 și 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri ) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 5.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Ludmila Saptefrati) | 6: butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri ) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | 6.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Todorov Svetlana) | 6: butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri ) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 7.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CMF Lilia Blega) | 6: butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 7.2 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Strășeni) | 6: butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 8 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Anenii Noi) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Anenii Noi) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 9 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 10 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 11 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 11 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | 11.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Călărași) | 6: butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 12 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Căușeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Căușeni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 13 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 14 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cimislia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cimislia) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 15 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 16 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78
24100000-5 | 17 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 17 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | 17.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Falesti) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 18 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 18 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | 18.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Glodeni) | 6: butelii de 10 și 40/50 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 19 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ialoveni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ialoveni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 20 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78
24100000-5 | 20 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 20.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Nisporeni) | 6: butelii de 40/50 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 21 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 22 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 22 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | 22.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Orhei) | 6: butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 23 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Sîngerei) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Sîngerei) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 24 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 25 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca ) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca ) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 26 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 26 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 26.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Taraclia) | 6: butelii de 10 și 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 27 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 28 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 29 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 30 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Cahul) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Cahul) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 31 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Căușeni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Căușeni) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 32 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ceadir Lunga) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ceadir Lunga) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-88
24100000-5 | 33 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Criuleni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Criuleni) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 34 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Nisporeni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Nisporeni) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 35 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Comrat) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Comrat) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
24100000-5 | 36 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ungheni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ungheni) | 6: Butelii de dioxid de carbon ân stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24100000-5 | 1 | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Chișinău (Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului, SCR Timofei Mosneaga) | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Chișinău (Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului, SCR Timofei Mosneaga) | 3: Tone; 4: 300; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 2550000
24100000-5 | 2 | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți) | Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți) | 3: Tone; 4: 12; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 102000
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3: m3; 4: 40664.24; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 1016606
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință ( AMT Buiucani) | 3: butelii; 4: 27; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.2 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (Maternitatea Municipala Nr.2) | 3: butelii; 4: 18; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Chișinău Administratia Națională a Penitenciarelor,AMT Buiucani,INN,Institutul de Medicina Urgenta, Institutul Mamei si Copilului,Institutul Oncologic,Maternitatea Municipala Nr.2,SCBI Toma Ciorba,SCM Gh.Paladi,SCM Sfanta Treime,SCMBContagioase Copii,SCMCopii nr.1,SCMS MPS,SCPsihiatrie,SCR Timofei Mosneaga,SCTO) | 3.3 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SCMCopii nr.1) | 3: butelii; 4: 10; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | 3: m3; 4: 8820; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 220500
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți) | 4.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SC Bălți) | 3: butelii; 4: 70; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 3: m3; 4: 3151.57; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 78789.25
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 5.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Ludmila Saptefrati) | 3: butelii; 4: 1; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | 3: m3; 4: 6301.57; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 157539.25
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Hîncești - CIMF Todorov Svetlana) | 6.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Todorov Svetlana) | 3: butelii; 4: 1; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 3: m3; 4: 5671.57; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 141789.25
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 7.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CMF Lilia Blega) | 3: butelii; 4: 1; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Strășeni, CMF Lilia Blega) | 7.2 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Strășeni) | 3: butelii; 4: 10; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 8 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Anenii Noi) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Anenii Noi) | 3: m3; 4: 756; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 18900
24100000-5 | 9 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | 3: m3; 4: 2056.9; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 51422.5
24100000-5 | 10 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | 3: m3; 4: 3780; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 94500
24100000-5 | 11 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | 3: m3; 4: 7560; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 189000
24100000-5 | 11 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Călărași) | 11.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Călărași) | 3: butelii; 4: 60; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 12 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Căușeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Căușeni) | 3: m3; 4: 378; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 9450
24100000-5 | 13 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | 3: m3; 4: 21420; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 535500
24100000-5 | 14 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cimislia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cimislia) | 3: m3; 4: 5040; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 126000
24100000-5 | 15 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni) | 3: m3; 4: 3150; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 78750
24100000-5 | 16 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia) | 3: m3; 4: 7560; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 189000
24100000-5 | 17 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | 3: m3; 4: 3391.4; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 84785
24100000-5 | 17 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti) | 17.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Falesti) | 3: butelii; 4: 45; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 18 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | 3: m3; 4: 528.14; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 13203.5
24100000-5 | 18 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni) | 18.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Glodeni) | 3: butelii; 4: 52; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 19 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ialoveni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ialoveni) | 3: m3; 4: 126; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 3150
24100000-5 | 20 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 3: m3; 4: 4200; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 105000
24100000-5 | 20 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 20.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Nisporeni) | 3: butelii; 4: 61; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 21 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita) | 3: m3; 4: 220.5; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 5512.5
24100000-5 | 22 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | 3: m3; 4: 12600; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 315000
24100000-5 | 22 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Orhei) | 22.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Orhei) | 3: butelii; 4: 35; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 23 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Sîngerei) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Sîngerei) | 3: m3; 4: 31500; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 787500
24100000-5 | 24 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti) | 3: m3; 4: 7560; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 189000
24100000-5 | 25 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca ) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca ) | 3: m3; 4: 945; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 23625
24100000-5 | 26 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 3: m3; 4: 3960.95; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 99023.75
24100000-5 | 26 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 26.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Taraclia) | 3: butelii; 4: 25; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 0
24100000-5 | 27 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | 3: m3; 4: 6213.15; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 155328.75
24100000-5 | 28 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | 3: m3; 4: 31500; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 787500
24100000-5 | 29 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti) | 3: Butelii; 4: 36; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 7560
24100000-5 | 30 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Cahul) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Cahul) | 3: Butelii; 4: 10; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 2100
24100000-5 | 31 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Căușeni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Căușeni) | 3: Butelii; 4: 2; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 420
24100000-5 | 32 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ceadir Lunga) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ceadir Lunga) | 3: Butelii; 4: 13; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 2730
24100000-5 | 33 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Criuleni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Criuleni) | 3: Butelii; 4: 3; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 630
24100000-5 | 34 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Nisporeni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Nisporeni) | 3: Butelii; 4: 2; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 420
24100000-5 | 35 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Comrat) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Comrat) | 3: Butelii; 4: 75; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 15750
24100000-5 | 36 | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ungheni) | Dioxid de carbon medical (CO2) (SR Ungheni) | 3: Butelii; 4: 1; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022. | 210
8158194.75
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
8158194.75

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________