Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Frigider și congelator pentru laboratorul Imunologic (Repetat)

prin procedura de achiziție: Achiziții de valoare mică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițanu 30;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  |  |  |  | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39711100-0 | Congelator pentru laborator, vertical 100L | Buc. | 1 | Descriere |  |  | Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura |  |  |  | 30 000 |
|  |  |  |  |  | Parametrul |  |  |  |  |  | Specificația |  |
|  |  |  |  |  | Configuraţie |  |  |  |  |  | vertical |  |
|  |  |  |  |  | Capacitatea internă a camerei |  |  |  |  |  | 100 - 150 litri |  |
|  |  |  |  |  | Număr de sertare |  |  |  |  |  | ≥ 3 buc. |  |
|  |  |  |  |  | Uşa |  | Externă |  |  |  | min. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mecanism |  |  |  | blocare cu cheie |  |
|  |  |  |  |  | Roţi |  |  |  |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  | Construcţie interioară |  |  |  |  |  | oţel inoxidabil |  |
|  |  |  |  |  | Construcţie exterioară |  |  |  |  |  | cu acoperire anticorozivă |  |
|  |  |  |  |  | Afişaj temperatură |  |  |  |  |  | digital |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ecran grafic / LED |  |
|  |  |  |  |  | Alarme |  |  |  |  |  | acustică |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vizuală |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ușa deschisă |  |
|  |  |  |  |  | Posibilitatea de setare a alarmei |  |  |  |  |  | limita maximă a temperaturii |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | limita minimă a temperaturii |  |
|  |  |  |  |  | Răcire |  |  |  |  |  | ventilată sau statică |  |
|  |  |  |  |  | Refrigerent |  |  |  |  |  | fară CFC / HCFC |  |
|  |  |  |  |  | Domeniu de temperatură |  |  |  |  |  | -15°C .. -25 °C |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare |  |  |  |  |  | 220 V, 50 Hz |  |
|  |  |  |  |  | Nivelul de zgomot |  |  |  |  |  | ≤ 60 db |  |
|  |  |  |  |  | Garanție |  |  |  |  |  | Min 12 luni |  |
| 2 | 39711100-0 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200L | Buc. | 1 | Descriere |  |  | Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. |  |  |  | 38 000 |
|  |  |  |  |  | Parametrul |  |  |  |  | Specificația |  |  |
|  |  |  |  |  | Configuraţie |  |  |  |  | mobil |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacitatea |  |  |  | ≥ 200 l | da |  |  |
|  |  |  |  |  | Număr de rafturi |  |  |  |  | ≥ 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Uşa | Număr |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transparentă |  |  |  | da |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mecanism |  |  |  | blocare cu cheie |  |  |
|  |  |  |  |  | Lumină interior |  |  |  |  | da |  |  |
|  |  |  |  |  | Construcţie interioară |  |  |  |  | materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare |  |  |
|  |  |  |  |  | Construcţie exterioară |  |  |  |  | cu acoperire anticorozivă |  |  |
|  |  |  |  |  | Afisaj temperatură |  |  |  |  | digital |  |  |
|  |  |  |  |  | Alarme |  |  |  |  | acustică |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vizuală |  |  |
|  |  |  |  |  | Răcire |  |  |  |  | ventilată |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura reglabilă |  |  |  |  | 2 ... +8 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Omogenitatea/ uniformitatea termică |  |  |  |  | ±2 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare |  |  |  |  | 220 V, 50 Hz |  |  |
|  |  |  |  |  | Refrigerent |  |  |  |  | fară CFC / HCFC |  |  |
|  |  |  |  |  | Zgomot |  |  |  |  | < 48 dB |  |  |
|  |  |  |  |  | Accesorii |  |  |  |  | coşuri tip sertar, da |  |  |
|  |  |  |  |  | Garanție |  |  |  |  | min12 luni |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: În condiții Incoterms 2013, DDP, în decurs de 30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 4 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 5 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 6 | CE | Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | ISO 13485 | Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Notă | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu semnătura electronică | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz Nu , cuantumul _ % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz NU, cuantumul ___% din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe  loturi, cel mai mic preț oferit.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.07.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru (supleant):  ______________________S. Capcelea