|  |  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Newport e360 |  | Senzor de oxigen, cod de referință R125P03-002 sau analogic lui, compatibil cu ventilatorul pulmonar Newport e360 |  |  |  |
| 2. | Senzor O2, cu conexiunea MOX-3, compatibil cu ventilatorul pulmonar Mindray SV300 |  | Senzor de oxigen, cu conexiunea MOX-3, compatibil cu ventilatorul pulmonar Mindray SV300 |  |  |  |
| 3. | Kit de mentenanță pentru ventilatorul pulmonar Mindray SV300 |  | Kit de mentenanță (garnituri, filtre, filtru hepa), cod de referință 115-049765-00 sau analogic lui, pentru ventilatorul pulmonar Mindray SV300 |  |  |  |
| 4. | Senzor O2, compatibil cu ventilatoarele pulmonare Event solution |  | Senzor de oxigen, cod de referință OOM 102 sau analogic lui, compatibil cu ventilatoarele pulmonare Event solution |  |  |  |
| 5. | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Maquet Servo-i și Servo u |  | Senzor de oxigen, cod de referință 6640044 sau analogioc lui, compatibil cu ventilatorul pulmonar Maquet Servo-i și Servo u (9 mV to 13mV in 210 mBar O2) |  |  |  |
| 6. | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul Hamilton c1, c2 |  | Senzor de oxigen, cod de referință 396200/01 sau analogic lui, compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton c1, c2 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | 33157800-3 DA44-3 |  | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Newport e360 | bucată | 2 |  |  |  |  |  | 15 zile |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Senzor O2, cu conexiunea MOX-3, compatibil cu ventilatorul pulmonar Mindray SV300 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Kit de mentenanță pentru ventilatorul pulmonar Mindray SV300 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Senzor O2, compatibil cu ventilatoarele pulmonare Event solution | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Maquet Servo-i și Servo u | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Senzor O2 compatibil cu ventilatorul Hamilton c1, c2 | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |