# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului pentru hemodializă
prin procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- CPV: 50400000-9

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  centrulmamei@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță | 20825,00 |
| Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 5 |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4165,00 |
| Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |
| Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor | 7280,00 |
| Lot 4 |  |  |  |  |
| Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță | 4165,00 |
| Cerințe generale pentru toate loturile OBLIGATORIU VOR FI INCLUSE ÎN OFERTĂ: - Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. - Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării. - Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. - La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. - După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. - Mentenanța corectivă: - Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului - Agentul economic va efectua repararea dispozitivului - În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului de prestare a serviciului coordonat de către părțile contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date despre participanți | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică și de preț | Formularul F4.1 și F4.2, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Achitarea – timp de 20 zile, după prestarea serviciului

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.