# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului pentru hemodializă
prin procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- CPV: 50400000-9

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  centrulmamei@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță | 20825,00 |
| Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 5 |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4165,00 |
| Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |
| Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor | 7280,00 |
| Lot 4 |  |  |  |  |
| Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică | buc | 1 | Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță | 4165,00 |
| Cerințe generale pentru toate loturile OBLIGATORIU VOR FI INCLUSE ÎN OFERTĂ: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Mentenanța corectivă: Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului de prestare a serviciului coordonat de către părțile contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date despre participanți | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică și de preț | Formularul F4.1 și F4.2, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Achitarea – timp de 20 zile, după prestarea serviciului

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.