ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Instrumentariu , piese de schimb și consumabile  pentru utilaj medical necesar pentru anul  2019 (repetat vol. III)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație Publică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal Nr.1

- IDNO:  1003600152673

- Adresa: mun. Chisinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 809 405

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  institutie publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141760-5 | Umidificator +dozator+piulița de fixare compatibil cu Incubator Amelie Star | buc | 4 | Compatibil cu Incubator Amelie Star | 40 000,00 |
| 2 | 33141760-5 | Rezervor de apă cu capac și niplu compatibil cu Incubator Amelie Star | buc | 1 | Compatibil cu Incubatoro Amelie Star | 15 000,00 |
| 3 | 33141760-5 | Motor cu ventilator compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 10000,00 |
| 4 | 33141760-5 | Dispozitiv de blocare ușa din față compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 5 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 10000,00 |
| 5 | 33141760-5 | Port de mînă compatibil cu Incubator CRISTINA SC | Buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 1600,00 |
| 6 | 33141760-5 | Captură pentru portul de mînă compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 4 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 3200,00 |
| 7 | 33141760-5 | Balama pentru portul de mănă, compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 7 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 4900,00 |
| 8 | 33141760-5 | Sensor flux adult reutilizabil+furtun de interconectare compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | Buc | 1 | Compatibil cu Vap Chirana Aura Basic | 5000,00 |
| 9 | 33141760-5 | Sensor flux neonatal, reutilizabil compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 7000,00 |
| 10 | 33141760-5 | Cablu de interconectare pentru sensor flux neonatal compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 12000,00 |
| 11 | 33141760-5 | Acumulator compatibil cu VAP AVEA | buc | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 16000,00 |
| 12 | 33141760-5 | Sensor de flux expir compatibl cu VAP AVEA | buc | 1 | Compatibil cu VAP AVEA | 7000,00 |
| 13 | 33141760-5 | LCD compatibil cu pompa cu seringă Medima S | buc | 1 | Compatibil cu pompa cu seringă Medima S | 3000,00 |
| 14 | 33141760-5 | LCD HITACHI SP 14Q002compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | Buc | 1 | Compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | 3000,00 |
| 15 | 33141760-5 | Sensor Oxigen, compatibil cu VAP Mindray Synovent E5 | buc | 1 | Compatibil cu VAP Mindray Synovent E5 | 3 500,00 |
| 16 | 33141760-5 | Lampa Xenon compatibil cu sursa de lumină AESCULAP AXEL -180 | buc | 1 |  | 9500,000 |
| 17 | 33141760-5 | Electroizi clește metalic pentru ECG , adult | buc | 40 (10 seturi) |  | 600,00 |
| 18 | 33141760-5 | Hîrtie milimetrică lățime 110 mm, lungimea 10 m, compatibilă cu spinograful Microlab | buc | 80 | Compatibil cu spinograful Microlab | 880,00 |
| 19 | 33141760-5 | Sensor de flux de unică folosință compatibil cu ventilatorul pulmonar neonatal SynoVent E5 | buc | 5 | Compatibil cu ventilatorul pulmonar neonatal SynoVent E5 | 5000,00 |
| 20 | 33141760-5 | Balama ușa din față compatibilă cu Incubatorul CRISTINA SC | buc | 4 | Compatibil cu Incubatorul CRISTINA SC | 2 000,00 |
| Piese de schimb necesare pentru punerea în funcțiune a autoclavelor de tip NUVE OT 430 (2 unități) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33141760-5 | Contactor Shneider, compatibil cu autocalvul de tip NUVE OT 430, b | buc | 2 | Compatibil cu autocalvul de tip NUVE OT 430 | 4400,00 |
| 22 | 33141760-5 | Garnituri silicon la elementele de încălzire compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 8 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 8000,00 |
| 23 | 33141760-5 | Fiting inox de 16 mm la conexiunea tuburilor de abur, compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 6 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 300,00 |
| 24 | 33141760-5 | Fiting inox de 19 mm la conexiunea tuburilor de abur compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 6 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 300,00 |
| 25 | 33141760-5 | Elemente de încălzire compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 4 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 20 000,00 |
| 26 | 33141760-5 | Sensor pentru blocarea la ușă compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 4 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 2800,00 |
| 27 | 33141760-5 | Garnituri pentru furtunurile de distribuire a aburilor, compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | set | 2 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 2000,00 |
| 28 | 33141760-5 | Cotul de la evacuarea deșeurilor (canalizare), compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | buc | 1 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 30,00 |
| 29 | 33141760-5 | Furtun de alimentare cu apă, compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 minim 4 m | metri | 4 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 160,00 |
| 30 | 33141760-5 | Furtun pentru evacuarea deșeurilor (canalizare) compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 minim 4 m | metri | 4 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 160,00 |
| 31 | 33141760-5 | Capcane de apă cu contur de distribuire a aerului din resiverul compresorului de tip DO47FL-50 pînă la furtunul de alimentare cu aer a autoclavului NUVE OT 430 | buc | 4 | Compatibil cu autoclavul de tip NUVE OT 430 | 2400,00 |
| Valoarea estimativă |  |  |  |  |  | 199 730,00 |

Notă*  În cazul în care cîștigătorul procedurii este plătitor de TVA , începînd cu 01.07.2019, la efectuarea livrărilor subiectul impozabil (în cazul nostru operatorul economic) este obligat să prezinte factura fiscală electronica (e-factura)  (Alin. 1 (2) art. 117 introdus prin Legea nr. 229 din 01.11.2018)

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Începînd cu 01.10.2019 -31.12.2019,  termenul de livrare – 5 zile după primirea comenzii în formă scrisă

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta, specificații 4.1 și 4.2 | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de calitate CE sau echivalent | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă, F3.2 | confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea 131 din03.07.2015 | Declarație pe proprie raspundere conform Formularului | Obligatoriu |
| 7 | Garanția de bună execuție a contractului | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8 | Licența de activitate | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ______________________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunt de intentie

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:06.09.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Arteni Ion              L.Ș.