- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperișului și fațadei clădirii administrative a postului vamal Tudora, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei clădirii administrative a postului vamal Tudora | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 1503591,0 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 20 decembrie 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (obligatoriu prezentarea dirigintelui de șantier pentru domeniul de calificare construcții civile, inclusiv anexarea certificatului de atestare tehnico-profesională) | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 12 | Criterii obligatorii de calificare | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 2,9 mln. MDL; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate (construcții civile, electricitate, ventilare și climatizare, telecomunicații) - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; - Coeficientul de lichiditate generală minim 150% (conform situației financiare pentru perioada de gestiune anterioară, avizate şi înregistrate la organul teritorial de statistică); - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,7 mln. MDL) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei clădirii administrative a postului vamal Tudora.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație a acoperișului și fațadei clădirii administrative a postului vamal Tudora.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

1503591,0 lei, fără TVA.

1804309,2 lei, inclusiv TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 20 decembrie 2024.

6.  În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu încăperile ce urmează a fi reparate, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

Reparatia fatadei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a fatadei |  |  |
| 1 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 200,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,00 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 224,70 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,42 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,00 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant sau analogic, inclusiv spalarea cu jet de apa sub presiune de pe fatada din aluminiu compozit | m2 | 919,75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 211,54 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 459,88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 367,90 |
| 3 | RpCR28D1 aplicativ | Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu doua straturi de Vopsea Acril Poliuritanica Bicomponenta Tip 2K Derocril Lac 70 ST sau analogic RAL5010, Categoria de agresivitate C5High, conform ISO 12.944-5, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Norme de consum: Vopsea Acril Poliuritanica Bicomponenta Tip 2K Derocril Lac 70ST- 0,17kg/m2; Intaritor- 0,02 kg/m2; Diluant Derocryl-Verdunnung- 0,2l) | m2 | 919,75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 119,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 165,56 |
|  | 2430226100034 | Vopsea Acril Poliuritanica Bicomponenta Tip 2K Derocril Lac 70ST | kg | 156,36 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 18,40 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 91,98 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 459,88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 45,99 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,04 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 55,18 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 900,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 675,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,27 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,27 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,70 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4 050,00 |
|  |  | 2. Vopsirea structurii metalice la copertine |  |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant sau analogic, inclusiv spalarea cu jet de apa sub presiune de pe fatada din aluminiu compozit | m2 | 1 900,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 437,00 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 950,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 760,00 |
| 6 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a structurii metalice sub copertine, in doua straturi de vopsea (Vopsea 3 in 1: Convertor de rugina, grund si vopsea decorativa) | m2 | 1 900,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2 090,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 494,00 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 57,00 |
|  | 2430116103218-1 | Vopsea 3 in 1: Convertor de rugina, grund si vopsea decorativa | kg | 228,00 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 28,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 57,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 190,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 19,00 |
| 7 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 300,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 180,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,12 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,50 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 000,00 |

Reparatie acoperis

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 495,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 178,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 178,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,90 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din PVC -policarbonat | m2 | 220,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 79,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,40 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: tavanelor Armstrong | m2 | 100,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 47,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,00 |
| 4 | RpIzD43C | Desfacerea termoizolatiei cu vata minerala, de sticla la tavane | m2 | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 137,00 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,00 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,30 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,00 |
| 5 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1 | t | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,00 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,81 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |
| 7 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata vopsita 44mm, grosimea tablei 0.7mm) | m2 | 495,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 544,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,50 |
|  | 2710403642000-1 | Tabla profilata vopsita 44mm, grosimea tablei 0.7mm | m2 | 597,71 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 311,85 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 2 598,75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 2 598,75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 168,92 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 51,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,89 |
| 8 | CE06A aplicativ | Invelitori din policarbonat ondulat transparent, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit Prisma Trapezoidala 1.3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente) | m2 | 220,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 242,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,00 |
|  | 2710403642000-2 | Policarbonat monolit Prisma Trapezoidala 1.3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente | m2 | 265,65 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 138,60 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 155,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 155,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 75,07 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 23,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,84 |
| 9 | CE23D aplicativ | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sistem de evacuare organizata a apei din tabla vopsita 0.7mm, Se exclude: Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Var pasta) | m | 176,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 96,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 88,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,20 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 585,73 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 36,61 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 183,04 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 14,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,52 |
| 10 | CE23D aplicativ | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glafuri din tabla vopsita 0.7mm pentru acoperirea parapetului si astuparea zonei de conexiune dintre acoperis si parapet, Se exclude: Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Var pasta) | m | 115,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 63,25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 57,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,00 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 382,72 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 23,92 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 119,60 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 9,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,30 |
| 11 | CE23D aplicativ | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glafuri din tabla vopsita 0.7mm pentru astuparea zonei de conexiune dintre acoperis si perete, Se exclude: Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Var pasta) | m | 72,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,40 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 239,62 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 14,98 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 74,88 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 |
| 12 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare | buc | 8,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,40 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,36 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 8,40 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,40 |
| 13 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,12 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,76 |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 4,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,60 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 8,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 5,28 |
|  | 2732103666827 | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490 | kg | 41,60 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,48 |
|  | 2413147300292 | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat | kg | 0,80 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 1,20 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,56 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm) | m | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,20 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm | m | 12,85 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan D100mm | buc | 6,12 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura D100mm | buc | 3,06 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,12 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,06 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat D100mm | buc | 3,06 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie interiioara |  |  |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 100,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 2682132600465-2 | Folie anticondens | m2 | 118,45 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 236,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
| 16 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala 200mm grosime, densitate 40kg/m3 densitatea pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 100,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 53,00 |
|  | 2682162611371-1 | vata minerala 200mm grosime, densitate 40kg/m3 | m2 | 102,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 22,50 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 100,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 2682132600465-2 | Folie anticondens | m2 | 118,45 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 236,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 205,00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 400,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 105,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |