| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Centrala termica autonoma. Centrala termica autonoma. Semnalizare de incendiu si de paza (marca SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (ВАРТА-1/2GSM) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( ИБП-12-3) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена SA-913F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de incendiu . Cablu, materiale |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,19 |  |  |
| 7 |  | Cablu КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | m | 15,00 |  |  |
| 8 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 2х1,5мм2 | m | 4,00 |  |  |
| 9 | 10-01-051-33 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 1,20 |  |  |
| 10 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 2,00 |  |  |
| 11 |  | Коробка универсальная разветвительная УК-2п | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,15 |  |  |
| 13 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 15,00 |  |  |
| 14 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,001 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Semnalizare de paza. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (РС585Н) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete (Металлический бокс) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Металлический бокс РС5003С | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-1555RKZ) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat (Сотовый коммуникатор LINKS 1000) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатель магнитоконтактный НO-03В) | buc | 6,00 |  |  |
| 21 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (LC-102 PIGBSS) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Semnalizare de paza. Cablu, materiale |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,32 |  |  |
| 24 |  | Cablu КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | m | 28,00 |  |  |
| 25 |  | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 2х1,5мм2 | m | 4,00 |  |  |
| 26 | 10-01-051-33 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 2,40 |  |  |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 4,00 |  |  |
| 29 |  | Коробка универсальная разветвительная УК-2п | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,22 |  |  |
| 31 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 22,00 |  |  |
| 32 |  | Трубка изоляционная из ПВХ пластиката, диаметр 6мм ТВ-40-6 | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Прибор приемно-контрольный Пожарный, шлейф сигнализации - 4шт, со встроенным GSM коммуникатором, SIM -карты - 2шт, USB-порт, со встроенным резервным аккумулятором, 220В , ВАРТА-1/2GSM | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной, ИПР-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Preturi firmei | Источник бесперебойного питания ИБП-12-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Сирена SА-913F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Прибор приемно-контрольный охранный , зона контроля - 4шт, PC 585H | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Пульт управления светодиодный на восемь зон с входом зоны, PC-1555RKZ | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Сотовый коммуникатор LINKS 1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Извещатель магнитоконтактный НO-03В | buc | 6,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Комбинированный (акустический+ инфракрасный) извещатель, LC 102 PIGBS | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Сирена сигнальная с проблесковым маячком, -12В UT-P6 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Аккумулятор, 12В, 7Ач | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |