ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor solicitate Cod CPV: 44100000-1 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc din BCA 600x200x200mm | buc | 100 | Bloc BCA (beton celular autoclavizat), dimensiuni 600×200×200 mm, realizat din materiale minerale neinflamabile. Material ușor, cu bune proprietăți de izolare termică și fonică, stabil la temperaturi ridicate și rezistent la foc, potrivit pentru zidărie interioară și compartimentări | 6250,00 |
| 2 | Caramida ceramica cu goluri, dimensiuni 250×120×65 mm | buc | 50 | Cărămidă ceramică cu goluri, dimensiuni 250×120×65 mm, realizată din lut ars. Material ușor și rezistent, cu performanțe bune de izolare termică și fonică, potrivit pentru zidărie interioară/exterioară și compartimentări, facilitând construcții rapide și eficiente | 260,00 |
| 3 | Mortar de zidarie,25kg | kg | 300 | Mortar de zidărie pe bază de ciment, amestec gata preparat cu umpluturi minerale, plastifianți și modificatori. Destinat zidăriei pereților, pentru utilizare la interior și exterior. Asigură rezistență la apă și îngheț, durabilitate și stabilitate în timp. Material ușor de aplicat, cu aderență bună și finisaje uniforme. Ambalaj 25kg | 842,00 |
| 4 | Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală | buc | 75 | Placă de gips-carton rezistentă la umezeală, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, realizată din gips și carton special tratat. Material utilizat pentru finisaje interioare, pereți și tavane, cu rezistență sporită la umiditate, prevenind deformarea sau degradarea în medii umede, cum sunt băi, bucătării sau spații tehnice. Ușor de tăiat, manevrat și montat, asigură suprafețe netede și pregătite pentru vopsire sau alte finisaje. | 8906,00 |
| 5 | Gips-carton 2500x1200x12.5mm | buc | 50 | Placă de gips-carton standard, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, realizată din gips și carton. Material utilizat pentru finisaje interioare, pereți și tavane, oferind suprafețe netede, ușor de tăiat, manevrat și montat. Potrivit pentru zone uscate, pregătind suprafața pentru vopsire sau alte finisaje interioare. | 4965,00 |
| 6 | Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m | buc | 50 | Bandă adezivă din fibră de sticlă, lățime 50 mm, lungime 45 m, destinată pentru armarea rosturilor și îmbinărilor în gips-carton sau alte zidării interioare. Materialul rezistent previne crăparea și asigură finisaje uniforme. Ușor de aplicat, cu adeziv puternic, compatibil cu tencuieli și materiale de finisaj | 972,00 |
| 7 | Banda adeziva din fibra de sticla100mm 25m | buc | 50 | Bandă adezivă din fibră de sticlă, lățime 100 mm, lungime 45 m, destinată pentru armarea rosturilor și îmbinărilor în gips-carton sau alte zidării interioare. Materialul rezistent previne crăparea și asigură finisaje uniforme. Ușor de aplicat, cu adeziv puternic, compatibil cu tencuieli și materiale de finisaj | 1042,00 |
| 8 | Profil colț perforat PVC 20×20x3000 mm | buc | 100 | Profil de protecție a colțurilor perforat din PVC (plastic), dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat protecției și finisării colțurilor interioare în lucrări de gips-carton sau tencuială. Perforațiile permit aderență bună a chitului sau tencuielii, prevenind crăparea și deteriorarea marginilor. Materialul plastic este rezistent, ușor și durabil, ușor de tăiat și montat cu chit sau adeziv standard, compatibil cu finisaje interioare. | 1250,00 |
| 9 | Profil muchie PVC cu plasa 10x10cm 3m | buc | 50 | Profil de protecție a colțurilor din PVC cu plasă integrată, dimensiuni 100×100 mm, lungime 3 m. Destinat protecției și finisării colțurilor interioare în lucrări de gips-carton sau tencuială. Plasa integrată asigură aderență optimă a chitului sau tencuielii, prevenind crăparea marginilor și conferind finisaje uniforme și durabile. Materialul PVC este rezistent, ușor și durabil, ușor de tăiat și montat cu chit sau adeziv standard | 729,00 |
| 10 | Profil gips-carton UD 0.6mm 3m 28/27 | buc | 100 | Profil gips-carton UD 0.6mm 3m 28/27 -pentru realizarea structurii metalice de sustinere a placilor din gips-carton ce creeaza constructii de interior: placari plafoane sau zone mansardate, plafoane false si lucrari functionale cu grad ridicat de estetică - scafe de lumina, masti pentru ascundere tevi, etc. Profilele UD se folosesc si in elemente cu performante de izolare acustica si protectie la foc. | 3750,00 |
| 11 | Profil gips-carton CD 0.6mm 3m 60/27 | buc | 100 | Profil gips-carton CD 0.6mm 3m 60/27 din otel zincat, - sina de ghidaj CD, pentru constructia de pereti despartitori si placare pe structura independenta, din otel zincat gofrat. Recomandat in lucrari de constructie la cladiri drept element al cadrului metalic in combinatie cu placi din gips-carton, pentru realizarea peretilor de compartimentare a placarilor si structurilor pentru nise, conducte sau casa liftului. Profilele UW se folosesc si in elemente de constructie cu performante de izolare acustica si protectie la foc. | 5694,00 |
| 12 | Vata minerala 100x60x10cm | mp | 92 | Vata minerala 120x60x5cm placi usoare hidrofobe neinflamabile, cu proprietati de izolare termica si fonica, are la baza rocile de bazalt. Conductivitate termica (W/mK) 0,039W/mK/ Densitatea materialului 26 kg/m3. Destinatie Izolare termica Domeniul de utilizare Pereti, tavan, pardoseala Grosime (mm) 100, a fi folosite pentru izolarea la constructiile orizontale, inclinate si verticale, cum sunt:• Mansardele• Peretii cu structura de cadru• Peretii cu 3 straturi• Peretilor cu zidarie stratificata • Pardoselilor• Peretilor despartitori | 4600,00 |
| 13 | Profil gips-carton UW 50 0.6mm 4m 40/50 | buc | 40 | Profil gips-carton UW 50 0.6mm 4m 40/50 - sina de ghidaj U, pentru constructia de pereti despartitori si placare pe structura independenta, din otel zincat gofrat. Recomandat in lucrari de constructie la cladiri drept element al cadrului metalic in combinatie cu placi din gips-carton, pentru realizarea peretilor de compartimentare a placarilor si structurilor pentru nise, conducte sau casa liftului. Profilele Rigiprofil UW se folosesc si in elemente de constructie cu performante de izolare acustica si protectie la foc. | 2806,00 |
| 14 | Brida acustica de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27 | buc | 50 | Brida acustica de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27 sina de ghidaj U, pentru constructia de pereti despartitori si placare pe structura independenta, din otel zincat gofrat. Recomandat in lucrari de constructie la cladiri drept element al cadrului metalic in combinatie cu placi din gips-carton, pentru realizarea peretilor de compartimentare a placarilor si structurilor pentru nise, conducte sau casa liftului. Profilele Rigiprofil UW se folosesc si in elemente de constructie cu performante de izolare acustica si protectie la foc. | 868,00 |
| 15 | Accesorii pentru fixare gips carton: | buc | 50 | Brida de fixare 0.8x125mm pentru profil CD 60/27 | 156,00 |
|  |  | buc | 100 | Conector pentru profil CD 60/27 | 340,00 |
|  |  | set | 20 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x55mm 200buc | 708,00 |
|  |  | ml | 220 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | 1528,00 |
|  |  | set | 5 | Surub KGD pentru gips-carton/lemn 3.5x25mm 1000buc+bit | 681,00 |
|  |  | set | 5 | Surub KGD pentru gips-carton/lemn 3.5x35mm 1000buc+bit | 875,00 |
|  |  | set | 12 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 500buc | 575,00 |
| 16 | Tencuiala pe baza de ipsos | kg | 4500 | Tencuiala universala pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea pereţilor din următoarele materiale: Beton; cărămidă, fortan și piatră de var; plăci de ipsos, gips-carton; Blocuri BCA etc. Cerinte: adeziune înaltă şi plasticitate; menţine capacitatea suprafeţei de "a respira"; nu necesită gletuire suplimentară. Ambalaj 30kg. | 10833,00 |
| 17 | Chit pentru rosturi | kg | 90 | Chit pentru umplerea rosturilor, produsul se foloseste impreuna cu banda de armare. Uscare in contact cu aerul. Potrivita pentru o varietate mare de suprafete suport (placi din gips-carton, suprafete tencuite si beton). Pasta este gata preparata si se poate utiliza direct din galeata amestecând inainte de aplicare. Chitul poate fi folosit si ca glet de finisaj peste orice tip de pasta de rosturi. Grosimea de aplicare este de 2 mm. Timpul de uscare depinde de conditiile mediului inconjurator. Ambalaj 15kg, galeata. | 1563,00 |
| 18 | Amestec uscat mortar uscat preamestecat in fabrica universal pe baza de ipsos. Ambalaj 25kg. | kg | 1500 | Amestec uscat mortar uscat preamestecat in fabrica universal pe baza de ipsos cu aditivi care oferă aderenţă sporită. Proiectat pentru tencuieli pereti de mână şi plafoanele de orice tip de suprafaţă (beton, tencuială de ciment, caramida, gipscarton, polistiren expandat, etc.). Tencuiala este destinată lucrărilor interioare în camere cu niveluri normale de umiditate, precum și în băi și bucătării. Temperatura de lucru a spaţiilor nu trebuie să fie sub 5°C. Beneficii: consum redus de amestec - 8,5 kg per 1 m2 (pentru un strat cu grosimea de 1 cm); poate fi aplicat cu un strat de orice grosime de la 3 mm la 5 cm; soluția finită rămâne viabilă timp de 25 de minute. Ambalaj 25kg. | 7167,00 |
| 19 | Glet mortar uscat, preamestecat in fabrica, pe baza de liant polimeri | kg | 1000 | Glet pe baza de liant polimeric, preamestecat in fabrica. Se foloseste la rostuirea imbinarilor placilor de gips-carton cu benzi de armare si lipirea placilor pe suprafete plane. Timp de lucru ca 30 min. Ambalaj 20kg. | 10142,00 |
| 20 | Tencuiala pe baza de ipsos. Ambalaj 25kg. | kg | 2500 | Tencuiala pe baza de ipsos mortar uscat, preamestecat in fabrica, pe baza de ipsos de calitate superioara si cu adaos de materiale usoare. Tencuiala, cu aplicare la interiorul cladirilor prin tehnologia mecanizata, este recomandata pentru pereti si tavane, la realizarea tencuielilor pe baza de ipsos intr-un singur strat. Tencuiala poate fi utilizata atit manual cit si mecanizat in incaperi cu umiditate normala, la pereti si tavane. Caracteristici: clasa de calitate Q3, productivitate ridicata, punere in opera rapid si usor, greutate redusa, aderenta foarte buna, capacitate de reglare a microclimatului interior, bariera la foc (incombustibil). Ambalaj 25kg. | 10000,00 |
| 21 | Tencuiala universala -pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Ambalaj 30kg. | kg | 3600 | Tencuiala universala -pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea pereţilor din următoarele materiale: Beton; cărămidă, fortan și piatră de var; plăci de ipsos, gips-carton; Blocuri BCA etc. AVANTAJE: adeziune înaltă şi plasticitate; menţine capacitatea suprafeţei de "a respira"; nu necesită gletuire suplimentară. Ambalaj 30kg. | 9000,00 |
| 22 | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 | mp | 300 | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 -la efectuarea lucrarilor de tencuiala si chituiala. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor. La executarea lucrarilor de tencuiala si vopsire plasa de armare din fibra de sticla inlocuieste cu succes plasa din metal, deoarece nu rugineste, nu se descompune cu timpul, este usoara, este simpla in manevrare si folosire. | 2083,00 |
| 23 | Membrana hidroizolanta | kg | 44 | Membrana hidroizolanta produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Conține hidroemulsie acrilică cu plastifianţi, umpluturi speciale și aditivi. CULOARE -Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare. Ambalat in galeți nu mai mari de 22 kg. | 1925,00 |
| 24 | Glet pe bază de ipsos, ambalaj de 25kg | kg | 625 | Glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispersanți, cretă și aditivi.s, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 kg, galeata. | 7099,00 |
| 25 | Tapete din fibre de sticla W-50 1x50m | rulou | 10 | Tapete din fibre de sticla W-50 1x50m material profesional de decorare a peretilor, foarte rezistent și modern, ce are o multitudine de avantaje functionale. La nivel de compozitie, el este realizat din fire foarte subtiri de sticla, ce se obtin prin topirea maselor sticloase care mai apoi sunt tesute pentru a se face rolele. Este potrivit pentru proiecte in spatii de birouri, in spitale si clinici, in gradinite si in locuinte. Tapetul din fibra de sticla este anorganic si ecologic si poate fi vopsit in mai multe randuri pentru a improspata ambientul. | 3472,00 |
| 26 | Baghet polistiren 8.5х6cm 2m | buc | 100 | Baghet polistiren 8.5х6cm 2m, Polistiren extrudat, Plinta pentru tavan | 3333,00 |
| 27 | Tapete din fibre de sticla VSP-65 1x25m | ml | 250 | Tapete din fibre de sticla VSP-65 1x25m, material profesional de decorare a peretilor, foarte rezistent și modern, ce are o multitudine de avantaje functionale. La nivel de compozitie, el este realizat din fire foarte subtiri de sticla, ce se obtin prin topirea maselor sticloase care mai apoi sunt tesute pentru a se face rolele. Este potrivit pentru proiecte in spatii de birouri, in spitale si clinici, in gradinite si in locuinte. Tapetul din fibra de sticla este anorganic si ecologic si poate fi vopsit in mai multe randuri pentru a improspata ambientul. | 1910,00 |
| 28 | Tapet din flizelina FP-60 1.06x25m | ml | 250 | Tapet din flizelina FP-60 1.06x25m | 1736,00 |
| 29 | Grund pe bază alchidică | kg | 270 | Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 3 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. | 14585,00 |
| 30 | Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante | kg | 660 | Grund cu cuart- grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. CULOARE Roz.Aderență deosebită la suport; Utilizare: amorsarea suprafețelor slab absorbante, conține hidro emulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi pentru interior și exterior; Baza: acrilică; Ambalaj: până la 22 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 18127,00 |
| 31 | Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane | kg | 1400 | Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. CULOARE-Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER. Cerinte- Putere de acoperire excelentă; Rezistentă la spălare și frecare; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Ambalat in galeți nu mai mari de 22 kg. | 42992,00 |
| 32 | Faianța 60 x30 cm | mp | 100 | Faianța 60 x 60 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 8,5 mm pentru interior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411 Pentru bucatarie, Pentru baie, Pentru WC | 17361,00 |
| 33 | Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment ,25kg | kg | 1000 | Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe. Ambalaj 25 kg | 2975,00 |
| 34 | Vopsea concentrata (coler), 100ml | buc | 100 | Vopsea concentrata Coler 100ml- Rezistenţă ridicată la acţiunea luminii şi la intemperii; Rezistenţă la abraziune; Hipoalergică; Vopseaua este certificată de Agenția Naţională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădiniţe, școli şi alte instituţii pentru copii; Gata de utilizare. | 2639,00 |
| 35 | Tapete de vinil 10x1.06m | rulou | 50 | Tapete de vinil pe baza de fibre netesute 10x1.06m | 15625,00 |
| 36 | Adeziv tapet-0,5kg | pacet | 10 | Adeziv tapet-adeziv pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Este destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin şi a altor tipuri de tapete grele şi uşoare, pe suprafeţe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum şi pentru amorsarea prealabilă a suprafeţei de lucru.AVANTAJE: previne formarea mucegaiului; nu formează cocoloaşe; nu lasă pete; se aplică uşor.Ambalaj 0,5Kg | 521,00 |
| 37 | Folie de polietilena 80mk 3m | ml | 200 | Folie de polietilena 80mk 3m - utilizata pe scara larga pentru acoperisuri, fatade si lucrari de fundatie si de separare a straturilor de pavaj. Datorita proprietatilor impermeabilizare, folia este folosita pentru acoperirea constructii ridicate si izolarea termica a conductelor. La executarea lucrarilor de reparatii si vopsire, folia se foloseste pentru acoperirea podelelor si mobilierului, iar la organizarea lucrarilor de excavare a solului, banda de avertizare fabricata din folie tehnica, se foloseste pentru ingradinrea locului de lucru. | 1667,00 |
| 38 | Folie de acoperire cu banda de mascare EASY COVER 260cm 17m | set | 50 | Folie de acoperire cu banda de mascare EASY COVER 260cm 17m - este o combinatie intre polietilena ecologica de mare densitate si banda adeziva de hartie usor creponata, utilizata in mascarea suprafetelor mari dintr-un singur pas de lucru. Este rezistenta la vopselurile de dispersie si poate fi usor indepartata dupa aplicare pe termen scurt fara reziduuri. | 8056,00 |
| 39 | Chit tip: mortar de chituire a rosturilor | kg | 63 | Chit tip: mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe bază de ciment cu adaosuri polimerie și umpluturi minerale de tip Style Grout sau echivalent; Utilizare: exterior și interior; Culoarea: gri; Ambalaj polietilenă: de la 1 până la 3 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 1867,00 |
| 40 | Ciment M-400, ambalaj 40kg | kg | 11000 | Ciment Portland M-400, ambalat în sac de 40 kg, material mineral pentru lucrări de construcții generale. Utilizat pentru prepararea mortarilor, betonului și tencuielilor, asigurând rezistență mecanică și durabilitate în timp. | 23299,00 |
| 41 | Profil de ghidaj W10 3m | buc | 100 | Profil de ghidaj W10, lungime 3 m, realizat din material rezistent, utilizat pentru trasarea și ghidarea turnării sapei de beton. Asigură nivelare precisă și finisaje uniforme ale pardoselilor, fiind ușor de montat și adaptat la diferite grosimi de strat de beton | 799,00 |
| 42 | Nisip natural spălat pentru beton, sort 0,2–4 mm, t | t | 18 | Nisip pentru lucrări de turnare a șapei și beton, nisip de râu sau spălat, cu granulometrie medie-mare, curat și fără impurități, fără peliculă de argilă pe granule. Granulație recomandată: 0,2–4 mm. Umiditate tipică: ≤10 %. Material mineral utilizat pentru prepararea amestecurilor de beton și mortar, asigurând consistență optimă, durabilitate și nivelare uniformă a pardoselilor sau platformelor. Conținutul de argilă și părți levigabile (praf + argilă) nu trebuie să depășească 2 %, conform standardelor pentru agregate destinate betonului (SM EN 12620) | 5125,00 |
| 43 | Prundiș / pietriș 4–16 mm | t | 8 | Prundiș / pietriș pentru lucrări de beton și platforme, agregat grosier natural, spălat sau concasat, curat și fără impurități, fără peliculă de argilă pe granule. Granulație recomandată: 4–16 mm). Umiditate tipică: ≤5–8 %. Material mineral utilizat pentru prepararea amestecurilor de beton și mortare, asigurând rezistență, durabilitate și stabilitate dimensională a elementelor turnate. Conținutul de argilă și părți levigabile (praf + argilă) nu trebuie să depășească 0,5–1 %, conform standardelor pentru agregate destinate betonului (SM EN 12620) | 2500,00 |
| 44 | Var calcic hidratat 20kg | kg | 200 | Var calcic hidratat | 1022,00 |
| 45 | Sapa autonivelanta | kg | 900 | Sapa autonivelanta, ambalaj 25kg Pentru finisarea și egalizarea șapelor pe suprafeţe suport de beton şi a celor pe bază de ciment şi nisip, cu grosimea de 3-20 mm, cât şi obţinerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede | 4100,00 |
| 46 | Plintă plastic 2,5ml | buc | 150 | Plintă plastic- Tip material: plastic; Utilizare: plinte podea PVC Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis. | 9375,00 |
| 47 | Complectare p/u plintă plast | buc | 336 | Complectare p/u plintă plast - Îmbinare plintă/Dop plintă stânga/Dop plintă dreapta/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis.- Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis. | 1167,00 |
| 48 | Prag din aluminiu | ml | 45 | Prag din aluminiu, înălțime 3 cm, utilizat pentru finisarea și protecția trecerilor între pardoseli diferite sau încăperi. Material rezistent, durabil și ușor de întreținut, asigură protecție împotriva uzurii și un finisaj estetic. | 3125,00 |
| 49 | Plăci laminat MDF 10 mm Culoarea: coordonarea Benificiar | mp | 125 | Plăci de laminat pe bază de MDF, grosime 10 mm, cu strat de protecție superior, clasa de uzură A33, culoare stejar gri deschis. Material durabil, rezistent la trafic intens și uzură, destinat pardoselilor interioare, oferind finisaje estetice și protecție împotriva zgârieturilor și petelor. Culoarea: coordonarea Benificiar | 19531,00 |
| 50 | Folie PEE-substrat sub laminat | mp | 145 | Folie din polietilenă expandată (PEE), material spumat cu celule închise, utilizat ca substrat izolator sub pardoseli, parchet sau laminat. Asigură protecție împotriva umidității, amortizare și nivelare a microdenivelărilor. Grosime ≥3mm | 1007,00 |
| 51 | Adeziv pardoseli universal, pe bază acrilică | kg | 200 | Adeziv universal pentru pardoseli, pe bază acrilică, gata de utilizare, destinat lipirii tuturor tipurilor de acoperiri de pardoseală (linoleum, mochetă, gresie etc.) pe suporturi din ciment, beton, lemn sau mozaic. Poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior. | 3611,00 |
| 52 | Grund pentru amorsare, Ambalaj 10 kg | kg | 1000 | Grund pentru amorsare- Utilizare: amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior cu conținut de hidro emulsie acrilică cu aditivi; Baza: acrilică; Ambalaj:10 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 13993,00 |
| 53 | Grund pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante | kg | 135 | Grund cu cuart- grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. CULOARE Roz.Aderență deosebită la suport; Utilizare: amorsarea suprafețelor slab absorbante, conține hidro emulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi pentru interior și exterior; Baza: acrilică; Ambalat in galeți nu mai mari de 22 kg.; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 4613,00 |
| 54 | Grund- email 3 în 1 | kg | 540 | Grund- email 3 în 1, în ambalaj nu mai mare de 3 kg. Utilizare: pentru vopsirea oțelului ruginit, balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri. Baza: email achidic; Culoare: gri; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 15175,00 |
| 55 | Diluant Cheton Profesional 646 0.9L | buc | 100 | Diluant Cheton Profesional 646 0.9L | 4583,00 |
| 56 | Folie de polietilena 80mk 3m | mp | 200 | Folie din polietilenă, grosime 80 μm, lățime 3 m, utilizată pentru protecția pardoselilor în timpul lucrărilor de construcții sau renovare. Material flexibil, rezistent la rupere, asigură protecție împotriva murdăriei, umezelii și deteriorării temporare a suprafețelor | 1667,00 |
| 57 | Folie de acoperire cu banda de mascare EASY COVER 260cm 17m | set | 50 | Folie de acoperire cu banda de mascare EASY COVER 260cm 17m | 8056,00 |
| 58 | Linoleum comercial, lățimea 3 m, 4m | mp | 100 | Linoleum comercial, lățimea 4m, 3m grosimea 3 - 4.5 mm, doar pe bază de spumă (clasa 33-34). | 13889,00 |
| 59 | Gresie portelanata 60x60cm | mp | 150 | Gresie porțelanată 600×600 mm, grosime ≥8,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411 | 31250,00 |
| 60 | Chit tip: mortar de chituire a rosturilor, Ambalaj polietilenă: de 3 kg | kg | 90 | Chit tip: mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe bază de ciment cu adaosuri polimerie și umpluturi minerale de tip Style Grout sau echivalent; Utilizare: exterior și interior; Culoarea: gri; Ambalaj polietilenă: de 3 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării. | 2667,00 |
| 61 | Plasa sudata pentru armare VR 100х100х3mm | placa | 100 | Plasă sudată pentru armare VR, cu ochiuri de 100×100 mm și diametru sârmă 3 mm, livrată în plăci de 1×2 m. Material metalic utilizat pentru armarea betonului în construcții, asigurând rezistență mecanică și distribuirea uniformă a eforturilor în structurile turnate. | 2778,00 |
| 62 | Profil metalic de oțel 30x30x3mm, 3m | buc | 100 | Profil metalic din oțel, secțiune 30×30 mm, grosime perete 3 mm, lungime 3 m. Material rezistent și durabil, utilizat în construcții și confecții metalice pentru cadre, structuri portante sau elemente de susținere. | 8611,00 |
| 63 | Placă tavan aluminiu suspendat 600x600x13mm | mp | 10 | Placă de tavan din aluminiu, dimensiuni 600×600×13 mm, destinată utilizării în camere și spații cu umiditate ridicată. Material rezistent la coroziune și umezeală, oferind finisaje estetice și durabile pentru plafoanele suspendate. Setul include: plăci de tavan, profile principale (main tee), profile secundare (cross tee), profil de perimetru (wall angle), suspensii/ancore pentru prinderea grilajului, cleme și elemente de fixare. Material rezistent și ușor, oferind finisaje estetice și durabile pentru plafoanele suspendate. | 3125,00 |
| 64 | Placă tavan suspendat 600x600x13mm | mp | 150 | Placă tavan suspendat 600×600×13 mm, cu carcasă din profil metalic și elemente necesare pentru fixare, destinat utilizării în încăperi uscate. Setul include: plăci de tavan, profile principale (main tee), profile secundare (cross tee), profil de perimetru (wall angle), suspensii/ancore pentru prinderea grilajului, cleme și elemente de fixare. Material rezistent și ușor, oferind finisaje estetice și durabile pentru plafoanele suspendate. | 23438,00 |
| 65 | Grile pentru ventilare MB-125 | buc | 16 | Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125 | 422,00 |
| 66 | Adeziv universal 15kg | kg | 450 | Adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi.CULOARE Alb. După uscare — incolor. Rezistenţă la apă; Rezistență la îngheț; Adeziune foarte înaltă; Pentru lucrări la interior şi exterior. ambalaj 15kg | 19729,00 |
| 67 | Ancora chimica 2800ml bicomponenta fara stiren | buc | 10 | Ancora chimica bicomponenta fara stiren pentru diametre mari, cu doua componente pe baza de rasini poliesterice fara stiren, pentru ancorare ancorare rapida si puternica. Recomandata pentru structurile dinamice de ancorare, elemente de constructii. BENEFICII – Utilizare rapida; – Intarire rapida, iar rezultatul final extrem de puternic; – Pentru suprafete pline si cu goluri; – 2-componente in 1 cartus; ambalaj 280ml | 1389,00 |
| 68 | Ancora chimica 300ml | buc | 10 | Ancora chimica 300ml MO-PU Index - utilizata pentru unitati de aer conditionat, mobilier stradal, balustrade, felinar, fatada din piatra naturala. | 1181,00 |
| 69 | Silicon sanitar etanșare 280 ml | buc | 20 | Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare este un material de etanșare rezistent, elastic, rezistent la un singur component, proiectat pentru etanșare în timpul lucrărilor interne. Aplicare: pentru etanșare (sigilare) și lipire (aderență) de sticlă, lemn, metal, ceramică, plastic și elemente de construcție în umiditate ridicată și sub influența apei. Caracteristici principale: elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, rezistent, fără solvent, antibacterian, asigură o aderență excelentă, rezistentă la mucegai, mucegai, radiații ultraviolete și temperaturi de la -40 ° C la + 120 ° C.,alb, ambalaj 280ml | 1069,00 |
| 70 | Silicon universal, ,280ml | buc | 25 | Silicon universal, pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principali: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C., Gri,ambalaj 280ml | 1375,00 |
| 71 | Spumă poliuretanică PU Professional | buc | 10 | Spumă poliuretanică PU Professional, monocomponentă, pentru aplicare cu pistol, destinată lucrărilor de montare a ușilor și ferestrelor, precum și umplerii și etanșării rosturilor și golurilor în construcții, utilizabilă la interior și exterior. Asigură aderență bună la beton, zidărie, lemn, metal și PVC, contribuind la fixarea elementelor și la izolarea termică și fonică. Greutate: 1000 g; volum recipient: 870 ml | 1250,00 |
| 72 | Acril etanșare 280ml | buc | 30 | Material de etanșare acrilic, culoare alba, destinat umplerii și etanșării rosturilor, fisurilor și îmbinărilor în lucrări de construcții și finisaje la interior și exterior. Prezintă aderență la suprafețe minerale precum beton, tencuială, zidărie, gips-carton și lemn, permite vopsirea după întărire și se aplică cu pistol pentru cartușe. Ambalaj: cartuș 280 ml | 917,00 |
| 73 | Țavă otel profilată 20x20x2mm, 3m | buc | 20 | Țavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20x20mm, grosime pereți 2 mm, lungime 3 m, utilizată pentru structuri metalice, cadre, balustrade și suporturi în construcții și lucrări industriale. Asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate dimensională. Fabricată conform standardelor GOST 30245-2003 / EN 10025, adecvată pentru aplicații structurale și decorative. | 1333,00 |
| 74 | Țavă otel profilată 15x15x2mm, 3m | buc | 20 | Țavă profilată din oțel, secțiune pătrată 15x15mm, grosime pereți 2 mm, lungime 3 m, utilizată pentru structuri metalice, cadre, balustrade și suporturi în construcții și lucrări industriale. Asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate dimensională. Fabricată conform standardelor GOST 30245-2003 / EN 10025, adecvată pentru aplicații structurale și decorative. | 1042,00 |
| 75 | Țavă otel profilată 25x25x2mm, 3m | buc | 20 | Țavă profilată din oțel, secțiune pătrată 25×25 mm, grosime pereți 2 mm, lungime 3 m, utilizată pentru structuri metalice, cadre, balustrade și suporturi în construcții și lucrări industriale. Asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate dimensională. Fabricată conform standardelor GOST 30245-2003 / EN 10025, adecvată pentru aplicații structurale și decorative. | 1722,00 |
| 76 | Profil metalic de oțel 50x50x4mm | buc | 20 | Profil metalic dreptunghiular/rotund secțiune 50x50 mm, grosime pereți 3 mm, lungime 3 m, realizat din oțel structural. Utilizat pentru construcții metalice, cadre, structuri suport și tâmplărie metalică, asigurând rigiditate, rezistență mecanică și durabilitate. Fabricat conform standardelor GOST 30245-2003 / EN 10025, potrivit pentru aplicații structurale și industriale. | 3445,00 |
| 77 | Profil metalic de oțel 30x30x3mm | buc | 20 | Profil metalic dreptunghiular/rotund secțiune 30×30 mm, grosime pereți 3 mm, lungime 3 m, realizat din oțel structural. Utilizat pentru construcții metalice, cadre, structuri suport și tâmplărie metalică, asigurând rigiditate, rezistență mecanică și durabilitate. Fabricat conform standardelor GOST 30245-2003 / EN 10025, potrivit pentru aplicații structurale și industriale. | 1736,00 |
| 78 | Electrozi de sudura d3,2mm | kg | 45 | Electrozi de sudură cu diametrul 3,2 mm, utilizați pentru sudura manuală cu arc electric a oțelurilor, inclusiv în construcții și lucrări industriale. Asigură arc stabil, penetrare bună și suduri de calitate, cu rezistență mecanică corespunzătoare materialului sudat. Electrozii sunt livrați în ambalaj de 4,5 kg și sunt fabricați conform standardelor GOST 9467-75 / EN ISO 2560-A | 2500,00 |
| 79 | Tijă filetată M24×1000 mm, DIN 975, oțel zincat | buc | 8 | Tijă filetată standard M24, lungime 1000 mm, realizată din oțel zincat conform standardului DIN 975, utilizată pentru asamblarea și fixarea elementelor în construcții și instalații. Asigură rezistență mecanică ridicată și durabilitate la coroziune, fiind potrivită pentru aplicații la interior și exterior. | 756,00 |
| 80 | Piuliță M24 DIN 934, oțel 12 | buc | 32 | Piuliță hexagonală standard M24, realizată din oțel clasa 12, conform standardului DIN 934, destinată asamblării și fixării elementelor filetate în construcții și instalații. Asigură conectare sigură și rezistentă la sarcini ridicate, oferind durabilitate și rezistență mecanică ridicată. | 222,00 |
| 81 | Profil U 160 mm, oțel | ml | 14 | Profil structural în formă de U, realizat din oțel, lățime 160 mm, utilizat în construcții și tâmplărie metalică pentru suport, rigidizare și montajul structurilor. Asigură rezistență mecanică și stabilitate dimensională, fiind potrivit pentru cadre, șine și elemente de susținere. Fabricat conform standardelor GOST 8240-97 / EN 10025, cu proprietăți mecanice standard pentru oțel structural, rezistență la sarcini statice și dinamice, și durabilitate ridicată în medii normale de utilizare. | 5299,00 |
| 82 | Plăci tablă cutată tip țiglă, zincată și vopsită | mp | 50 | Plăci din tablă cutată, profil tip țiglă, realizate din oțel zincat și vopsit, utilizate pentru învelitori de acoperișuri și elemente de protecție în construcții. Asigură rezistență mecanică, durabilitate și protecție împotriva coroziunii, fiind potrivite pentru utilizare la interior și exterior. Se montează ușor și oferă un aspect estetic uniform și durabil. Grosimea medie utilizată în Republica Moldova este de 0,5 mm – 0,6 mm, adaptabilă în funcție de tipul acoperișului și sarcina de zăpadă. Fabricate conform standardelor GOST 24045-94 / EN 508-1. | 6944,00 |
| 83 | Placaj neslefuit 1525x1525x6mm fanera | foi | 10 | Placajul este format din trei sau mai multe foi de furnir suprapuse, lipite impreuna cu un aranjament reciproc perpendicular de fibre in foi adiacente. cu duritate înaltă, destinată pentru construcții interioare și exterioare, inclusiv podele, pereți și acoperișuri. Conform standardelor EN 300 / GOST 10632-2014 | 3104,00 |
| 84 | Placa OSB-3 2500x1250x15mm | foi | 1 | Placă OSB-3, dimensiuni 2500×1250 mm, grosime 15 mm, cu duritate înaltă, rezistentă la mediu umed și cu umflarea redusă la expunere prelungită la umiditate. Fabricată din fibre de lemn orientate și legate cu rășini rezistente la apă, destinată pentru construcții interioare și exterioare, inclusiv podele, pereți și acoperișuri. Oferă stabilitate dimensională, rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Conform standardelor EN 300 / GOST 10632-2014 pentru plăci OSB-3 rezistente la umezeală. | 265,00 |
| 85 | Pavaj vibropresat CIOCOLATA 25 cm x 25 cm x 4 cm | mp | 10 | Pavaj vibropresat CIOCOLATA 25 cm x 25 cm x 4 cm | 1146,00 |
| 86 | Gresie porțelanată pentru lucrări interioare și exterioare 40×40 cm | mp | 5 | Gresie porțelanată pentru lucrări interioare și exterioare 40×40 cm | 781,00 |
| 87 | Bandă hârtie adezivă pentru mascare | buc | 20 | Bandă adezivă din hârtie pentru mascare, utilizată în construcții și vopsitorie pentru protejarea suprafețelor de vopsea, tencuială sau alte materiale. Realizată din hârtie rezistentă cu adeziv sigur, ușor de aplicat și îndepărtat fără a lăsa reziduuri, ideală pentru margini precise și contururi curate | 486,00 |
| 88 | Bandă adezivă transparentă pentru construcții | buc | 5 | Bandă adezivă transparenta, pentru fixarea peliculei de protecție, realizată din material polimeric cu adeziv puternic, utilizată pentru protejarea suprafețelor în lucrări de vopsire, tencuire sau finisaje. Asigură fixare sigură pe pereți, rame, podele sau alte elemente, fiind ușor de aplicat și îndepărtat | 115,00 |
| 89 | Sac polipropilenă 50*100cm | buc | 240 | Sac din polipropilenă pentru transport și depozitare, dimensiuni 50×100 cm, capacitate până la 50 kg. Fabricat din material rezistent la rupere și umezeală, utilizat pentru colectarea și transportul materialelor de construcții, deșeurilor sau altor materiale vrac. (50×100 cm) | 983,00 |
| 90 | Sac polipropilena 50x80cm | buc | 1535 | Sac din polipropilenă pentru transport și depozitare, dimensiuni 50×80 cm, capacitate până la 50 kg. Fabricat din material rezistent la rupere și umezeală, utilizat pentru colectarea și transportul materialelor de construcții, deșeurilor sau altor materiale vrac. (50×80 cm) | 4413,00 |
| 91 | Cuțit lamă fragmentată 18 mm | set | 5 | Cuțit cu lamă fragmentată, lățime lamă 18 mm, destinat tăierii materialelor precum carton, folie, plastic, gips-carton sau materiale ușoare utilizate în construcții și finisaje. Prevăzut cu mecanism de blocare a lamei și mâner ergonomic pentru utilizare sigură și control precis. Compatibil cu lame segmentate standard de 18 mm. | 122,00 |
| 92 | Lame schimb pentru cuțit 18 mm | set | 10 | Lame de schimb pentru cuțit utilitar, lățime 18 mm, set 10 bucăți, fabricate din oțel călit pentru durabilitate și tăiere precisă. Compatibile cu majoritatea cuțitelor cu lamă segmentată de 18 mm, utilizate pentru tăierea cartonului, plasticului, foliilor, gips-cartonului și altor materiale ușoare în lucrări de construcții și finisaje. | 125,00 |
| 93 | Pistol pentru ermetic | buc | 2 | Pistol pentru aplicarea materialelor etanșante (ermetic, silicon, adezivi tip cartuș), realizat din metal rezistent, cu mecanism de împingere și mâner ergonomic. Permite aplicare precisă și uniformă pe rosturi, îmbinări și suprafețe diverse, compatibil cu tuburi standard de 310 ml. Rezistent la presiune manuală ridicată, ușor de curățat și reutilizabil. | 76,00 |
| 94 | Pistol spumă poliuretanică | buc | 1 | Pistol pentru spumă poliuretanică, fabricat din metal rezistent cu mâner ergonomic, utilizat pentru aplicarea precisă a spumei de etanșare în construcții și finisaje. Permite reglarea debitului pentru o aplicare controlată, reducând risipa. Compatibil cu majoritatea tuburilor standard de spumă poliuretanică (puțin expandabile sau rapid expandabile). Rezistent la presiuni de până la 12 bar și temperaturi de lucru între -10°C și +50°C | 207,00 |
| 95 | Foarfecă pentru tabla | buc | 1 | Foarfecă pentru tablă, tăietură dreaptă, realizată din oțel rezistent, cu mânere ergonomice, utilizată pentru tăiere precisă a tablei metalice, aluminiului sau altor materiale subțiri. Asigură tăiere uniformă, rapidă și controlată, ideală pentru lucrări de construcții și tâmplărie metalică | 171,00 |
| 96 | Creion tâmplărie 17 cm | buc | 10 | Creion de tâmplărie, lungime 17 cm, utilizat pentru trasarea și marcare precisă pe lemn, rigips, metal sau alte materiale în lucrări de tâmplărie și construcții. Asigură marcaje vizibile și durabile, ușor de utilizat și ascuțit | 28,00 |
| 97 | Marker permanent | buc | 2 | Marker permanent cu vârf rotund, utilizat pentru scriere pe diverse suprafețe precum hârtie, carton, metal, plastic sau sticlă. Cernelură rezistentă la apă și ștergere, ideal pentru marcaje durabile în birou, șantier sau atelier | 83,00 |
| 98 | Disc diamantat tăiere Ø230 mm | buc | 1 | Disc diamantat pentru tăiere, diametru 230 mm, destinat debitării betonului, beton armat, gresiei, faianței și altor materiale dure. Segment diamantat de înaltă rezistență pentru tăiere rapidă și eficientă, potrivit pentru lucrări de construcții, renovări și demolări | 410,00 |
| 99 | Disc diamantat tăiere Ø125 mm | buc | 2 | Disc diamantat pentru tăiere, diametru 125 mm, destinat debitării betonului, beton armat și altor materiale dure. Fabricat cu segment diamantat rezistent, asigură tăiere rapidă și eficientă a materialelor dure, potrivit pentru lucrări de construcții și demolări. | 118,00 |
| 100 | Disc diamant șlefuire Ø125 mm | buc | 3 | Disc diamantat pentru șlefuire, diametru 125 mm, utilizat pentru netezirea și finisarea suprafețelor din beton, gresie, faianță, ceramică și alte materiale dure. Asigură șlefuire uniformă, îndepărtarea excesului de material și pregătirea suprafeței pentru finisaje ulterioare | 1769,00 |
| 101 | Disc diamant debitat Ø125 mm | buc | 1 | Disc diamantat pentru debitare, diametru 125 mm, destinat tăierii precise a placajelor ceramice, gresiei, ceramicii, porțelanului și altor materiale dure. Asigură tăiere curată, fină și fără fisuri, ideal pentru lucrări de finisaje, montaj plăci și proiecte de precizie. | 416,00 |
| 102 | Disc tăiere metal Ø230 mm | buc | 2 | Disc abraziv pentru polizor unghiular (flex), diametru 230 mm, destinat tăierii metalului și oțelului. Fabricat din material abraziv rezistent, asigură tăiere rapidă și precisă în lucrări de construcții și prelucrare metal, compatibil cu polizoare unghiulare de Ø230 mm | 92,00 |
| 103 | Disc tăiere metal Ø125×1 mm | buc | 20 | Disc abraziv pentru polizor unghiular (flex), diametru 125 mm, grosime 1 mm, destinat tăierii metalului și oțelului. Fabricat din material abraziv rezistent, asigură tăiere rapidă, precisă și durabilitate în lucrări de construcții și prelucrare metal. Compatibil cu polizoare unghiulare standard de Ø125 mm. | 299,00 |
| 104 | Burghiu faianță Ø6×74 mm | buc | 5 | Burghiu pentru faianță și gresie, diametru 6 mm, lungime 74 mm, cu vârf special pentru materiale ceramice, destinat găuririi precise în plăci de faianță, gresie și alte materiale similare, reducând riscul de fisurare | 156,00 |
| 105 | Burghiu diamant faianță Ø10×90 mm | buc | 2 | Burghiu diamantat pentru faianță și gresie, diametru 10 mm, lungime 90 mm, cu vârf diamantat pentru găurire precisă în plăci ceramice, gresie și materiale similare, asigurând perforare curată fără fisurarea suprafeței | 90,00 |
| 106 | Burghiu beton SDS-Plus Ø6×110 mm | buc | 10 | Burghiu pentru beton SDS-Plus, diametru 6 mm, lungime 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură (widia), destinat găuririi în beton, beton armat și zidărie, compatibil cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus | 167,00 |
| 107 | Burghiu beton SDS-Plus Ø8×165 mm | buc | 2 | Burghiu pentru beton SDS-Plus, diametru 8 mm, lungime 165 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură (widia), destinat găuririi în beton, beton armat și zidărie, compatibil cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus. | 146,00 |
| 108 | Burghiu beton SDS-Plus Ø10×215 mm | buc | 2 | Burghiu pentru beton SDS-Plus, diametru 10 mm, lungime 215 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură (widia), destinat găuririi în beton, beton armat și zidărie, compatibil cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus | 183,00 |
| 109 | Burghiu beton SDS-Plus Ø22×600mm | buc | 1 | Burghiu pentru beton SDS-Plus, diametru 22 mm, lungime totală 600 mm, lungime utilă 550 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură (widia), destinat găuririi în beton, beton armat și zidărie, compatibil cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus. | 576,00 |
| 110 | Daltă plată SDS-Plus 40×200 mm | buc | 1 | Daltă plată SDS-Plus, dimensiuni 40×200 mm, realizată din oțel tratat pentru rezistență ridicată, utilizată cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus pentru lucrări de dăltuire, îndepărtare tencuială, mortar sau plăci ceramice, precum și pentru lucrări în beton și zidărie. | 103,00 |
| 111 | Daltă plată SDS-Plus 20×250 mm | buc | 3 | Daltă plată SDS-Plus, dimensiuni 20×250 mm, realizată din oțel rezistent, utilizată pentru ciocane rotopercutoare SDS-Plus la dărâmarea sau modelarea betonului, zidăriei și altor materiale dure, asigurând precizie și durabilitate în lucrări de construcți | 102,00 |
| 112 | Carotă beton SDS-Plus Ø70 mm | buc | 2 | Carotă pentru beton, sistem SDS-Plus, diametru 70 mm, destinată găuririi precise în beton, beton armat și zidărie. Segment diamantat de înaltă durabilitate pentru perforare eficientă și rapidă, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus | 319,00 |
| 113 | Cuțit rola pentru faianță | buc | 3 | Cuțit rola pentru faianță, lamă rotativă din oțel dur, utilizat pentru tăierea precisă a plăcilor ceramice și faianței. Asigură marcarea inițială și linii drepte, pregătind plăcile pentru desprindere sau ajustare | 360,00 |
| 114 | Discuri abrazive autofixare P40 | buc | 10 | Disc abraziv cu autofixare, diametru 225 mm, granulație P40, utilizat pentru șlefuirea pereților și tavanelor cu șlefuitoare tip girafă, oferind îndepărtarea rapidă a materialului și finisaje uniforme pe suprafețe mari | 208,00 |
| 115 | Discuri abrazive autofixare P80 | buc | 10 | Disc abraziv cu autofixare, diametru 225 mm, granulație P80, utilizat pentru șlefuirea pereților și tavanelor cu șlefuitoare tip girafă, asigurând îndepărtarea eficientă a materialului și finisaje uniforme. | 174,00 |
| 116 | Discuri abrazive autofixare P150 | buc | 10 | Discuri abrazive cu autofixare, diametru 225 mm, granulație P150, utilizate pentru șlefuirea pereților și tavanelor cu șlefuitoare tip girafă, asigurând netezire uniformă și finisaje precise. | 160,00 |
| 117 | Banda abraziva (granulație 80) | buc | 10 | Banda abrazivă, lățime 100 mm, lungime 50 m, granulație 80, utilizată pentru șlefuirea preliminară în lucrări de reparații interioare/exterioare, pregătirea pereților și suprafețelor pentru finisaje | 250,00 |
| 118 | Banda abraziva (granulație 120) | buc | 15 | Banda abrazivă, lățime 100 mm, lungime 50 m, granulație 120, utilizată pentru șlefuirea preliminară în lucrări de reparații interioare/exterioare, pregătirea pereților și suprafețelor pentru finisaje | 375,00 |
| 119 | Banda abraziva (granulație 220) | buc | 30 | Banda abrazivă, lățime 100 mm, lungime 50 m, granulație 220, utilizată pentru șlefuirea preliminară în lucrări de reparații interioare/exterioare, pregătirea pereților și suprafețelor pentru finisaje | 750,00 |
| 120 | Bit cruce PH2×50 mm | buc | 6 | Bit cruce PH2, lungime 50 mm, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea șuruburilor în diverse materiale, asigurând precizie și durabilitate în utilizare | 50,00 |
| 121 | Bit cruce PH2×50 mm cu opritor de adâncime | buc | 2 | Bit cruce PH2, lungime 50 mm, cu opritor de adâncime, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea precisă a șuruburilor în diferite materiale, asigurând controlul adâncimii și protecția suprafeței. | 33,00 |
| 122 | Mănuși protecție | per | 50 | Mănuși de protecție din poliester, mărimea 10, rezistente la uzură și abraziune, potrivite pentru lucrări de construcții, vopsitorie și manipularea materialelor, oferind confort și protecție mâinilor. | 1215,00 |
| 123 | Masca respirator FFP2 cu supapă | set | 3 | Mască de protecție respiratorie tip FFP2, cu supapă de expirare, pachet 20 bucăți, utilizată pentru protecția căilor respiratorii împotriva prafului, pulberilor, vopselelor și altor particule fine în lucrări de construcții și amenajări. | 688,00 |
| 124 | Ochelari protecție cu lentile anti-zgârieturi | buc | 12 | Ochelari de protecție, cu lentile rezistente și strat anti-zgârieturi, oferă protecție împotriva prafului, stropilor de vopsea și altor particule, confortabili pentru utilizare îndelungată în lucrări de construcții, vopsitorie sau amenajări. | 400,00 |
| 125 | Trafalet 25 cm | buc | 40 | Trafalet (rulou) , lățime 25 cm, utilizat pentru aplicarea uniformă a vopselelor pe suprafețe mari, asigurând finisaje precise și uniforme, potrivit pentru lucrări de interior și exterior. | 2361,00 |
| 126 | Trafalet 10 cm | buc | 2 | Trafalet (rulou) , lățime 10 cm, utilizat pentru aplicarea uniformă a vopselelor pe suprafețe mici sau detalii, asigurând finisaje precise și uniforme. | 33,00 |
| 127 | Rulou rezervă 25 cm | buc | 40 | Rulou rezervă pentru trafaret sau aplicare vopsea, confecționat din poliacril, lățime 25 cm, utilizat pentru aplicarea uniformă a vopselelor pe suprafețe mari, asigurând finisaje precise și uniforme. | 1306,00 |
| 128 | Rulou rezervă trafaret 10 cm | buc | 10 | Rulou rezervă pentru trafaret, confecționat din material poliacril, lățime 10 cm, utilizat pentru aplicarea uniformă a vopselelor pe șabloane și modele, asigurând finisaje precise și uniforme | 74,00 |
| 129 | Pensulă bidinea | buc | 20 | Pensulă bidinea/plată de vopsit 170×70 mm, cu peri sintetici durabili și mâner din plastic rezistent. Lățimea periei de 170 mm și înălțimea perișorilor 70 mm permit aplicarea rapidă și uniformă a vopselelor, lacurilor sau grundurilor pe suprafețe mari, fiind potrivită pentru zugrăvitul pereților sau tavanelor. Mânerul ergonomic asigură prindere confortabilă în timpul lucrului. | 542,00 |
| 130 | Pensulă pentru vopsire radiatoare | buc | 20 | Pensulă pentru vopsire radiatoare, lățime (≈40 mm), cu peri sintetici sau naturali, lungime 30–40 mm. Ideală pentru vopsirea uniformă a radiatorului, pătrunzând între lamele și colțurile greu accesibile, asigurând un finisaj curat și fără picurare | 278,00 |
| 131 | Pensulă universală 30 mm | buc | 10 | Pensulă cu peri sintetici, mâner din plastic, lățime 30 mm, lungime peri 35-45 mm, lungime totală aproximativ 175 mm. Utilizată pentru aplicarea vopselelor, lacurilor sau grundurilor pe suprafețe medii și colțuri, asigurând aplicare uniformă și control precis. Perii rezistenți permit lucrul pe lemn, metal, gips-carton sau alte suprafețe similare | 625,00 |
| 132 | Pensulă universală 62 mm | buc | 40 | Pensulă universală cu peri sintetici, mâner din plastic, lățime 62 mm, lungime peri 40–50 mm, lungime totală aproximativ 180–200 mm. Potrivită pentru aplicarea vopselelor, lacurilor sau grundurilor pe suprafețe medii și mari, asigurând distribuție uniformă, acoperire optimă și control eficient al vopselei. Perii rezistenți permit lucrul pe diverse tipuri de suprafețe, inclusiv lemn, metal sau gips-carton | 1472,00 |
| 133 | Pensulă 15 mm | buc | 40 | Pensulă cu peri sintetici, mâner din plastic, lățime 15 mm, lungime peri 30 mm, lungime totală aproximativ 170 mm. Utilizată pentru aplicarea vopselelor, lacurilor sau grundurilor pe suprafețe mici și detalii, asigurând aplicare uniformă și control precis. Perii rezistenți și flexibili permit distribuirea eficientă a materialului pe colțuri și zone greu accesibile. | 417,00 |
| 134 | Suport banda abrazivă | buc | 5 | Suport pentru banda abrazivă, dimensiuni 210×105 mm, utilizat pentru șlefuirea pereților și a suprafețelor, compatibil cu foi abrazive standard, asigură prindere sigură și distribuție uniformă a presiunii în timpul șlefuirii. | 417,00 |
| 135 | Spaclu 40 mm | buc | 10 | Spaclu, lama 40 mm din oțel inoxidabil, mâner din plastic rezistent, utilizat pentru aplicarea și netezirea gleturilor, tencuielilor sau adezivilor, durabil și rezistent la coroziune, potrivit pentru lucrări de finisaje și construcții. | 104,00 |
| 136 | Spaclu 100 mm | buc | 20 | Spaclu, lama 100 mm din oțel inoxidabil, mâner din plastic rezistent, utilizat pentru aplicarea și netezirea gleturilor, tencuielilor sau adezivilor, durabil și rezistent la coroziune, potrivit pentru lucrări de finisaje și construcții. | 306,00 |
| 137 | Spaclu profesional 350 mm | buc | 2 | Spaclu profesional, lungime lama 350 mm din oțel inoxidabil, mâner din plastic rezistent, utilizat pentru aplicarea și netezirea gleturilor, tencuielilor sau adezivilor, durabil și rezistent la coroziune, potrivit pentru uz profesional în construcții și finisaje. | 446,00 |
| 138 | Spaclu zimțat 300 mm | buc | 5 | Spaclu zimțat, lungime lamă 300 mm, dimensiune dinți 8 mm, realizat din oțel inoxidabil, cu mâner din plastic rezistent. Utilizat pentru aplicarea uniformă a adezivilor pentru plăci ceramice, gresie sau alte materiale de placare, asigurând distribuirea corectă a adezivului pe suprafață. | 129,00 |
| 139 | Spaclu profesional 800 mm | buc | 1 | Spaclu profesional, lama din inox demontabila, mâner din aluminiu, lungime 800 mm, utilizat pentru aplicarea și netezirea tencuielilor, gleturilor sau adezivilor, rezistent la coroziune și durabil pentru utilizare frecventă în construcții și finisaje. | 332,00 |
| 140 | Mâner telescopic trafalet | buc | 2 | Mâner telescopic pentru trafalet, lungime extensibilă până la 3 m, fabricat din aluminiu/plastic rezistent, utilizat pentru vopsirea pereților și tavanelor la înălțimi mari, ușor de reglat și manevrat, compatibil cu majoritatea trafaletelor standard. | 138,00 |
| 141 | Cadă vopsea 36x36 cm | buc | 25 | Cadă pentru vopsea, dimensiuni 36×36 cm, din plastic rezistent, utilizată pentru aplicarea vopselelor cu rolă sau pensula, potrivită pentru lucrări de interior și exterior | 781,00 |
| 142 | Cadă vopsea 15×32 cm | buc | 20 | Cadă pentru vopsea, dimensiuni 15x32 cm, din plastic rezistent, utilizată pentru aplicarea vopselelor cu rolă sau pensula, potrivită pentru lucrări de interior și exterior | 167,00 |
| 143 | Duze pistol Airless | buc | 2 | Duze pistol Airless pentru vopsea și amorsă, cu diferite dimensiuni și unghiuri de pulverizare (50°–65°), potrivite pentru aplicare pe pereți interiori și exteriori. Asigură acoperire concentrată pe zone înguste sau rapidă pe suprafețe mari, oferind pulverizare uniformă și rezultate profesionale. | 417,00 |
| 144 | Set 10 filtre conice hârtie | set | 3 | Set de 10 filtre conice din hârtie, (≈190 microni), utilizate pentru strecurarea vopselelor și a grundului, pentru eliminarea impurităților și particulelor groase. Asigură pulverizare uniformă, previne înfundarea duzelor și protejează pistolul Airless. | 208,00 |
| 145 | Filtru pentru pistol Airless | buc | 4 | Filtru pentru pistol Airless, element de sită pentru vopsea și amorsă, montaj în pistol, plasă metalică sau plastic rezistent. Grad de filtrare recomandat: 50–100 mesh pentru vopsea și amorsă | 208,00 |
| 146 | Spaclu tapet 17×28 cm | buc | 1 | Spaclu pentru tapet, lama 17×28 cm, utilizat pentru aplicarea și netezirea tapetului pe pereți, fabricat din material rezistent, mâner ergonomic pentru confort la utilizare | 25,00 |
| 147 | Cinepă etanșare Unigarn 100 g | buc | 1 | Cinepă de etanșare Unigarn, 100 g, pentru îmbinări filetate, rezistentă la apă și substanțe chimice, utilizată pentru conducte și fitinguri metalice, previne scurgerile și coroziunea. | 38,00 |
| 148 | Pastă etanșare îmbinări filet metalic, 150 g | buc | 1 | Pastă de etanșare pentru îmbinări cu filet metalic, 150 g, rezistentă la apă, ulei și presiune, utilizată pentru conducte, robinete și fitinguri metalice, previne scurgerile și coroziunea. | 8,00 |
| 149 | Roabă 100 L, 1 roată Ø35 cm. | buc | 2 | Roabă , capacitate 100 L, cu o roată Ø35 cm, utilizată pentru transportul materialelor de construcții, nisip, ciment sau alte materiale lichide și solide, construcție rezistentă și durabilă. | 1333,00 |
| 150 | Schele multifuncționale 1,7×0,7×1,9m | buc | 1 | Schele multifuncționale tip Maxi, dimensiuni 1,7×0,7×1,9 m, greutate 54 kg, capacitate maximă 459 kg, utilizabile în diverse poziții pentru zugrăvit, reparații și lucrări de construcții, fabricate din material rezistent. | 2847,00 |
| 151 | Scara dubla,6 trepte | buc | 1 | Scara dubla 1х6 trepte ,Greutate (kg) 6.4, Inaltime de lucru (m) 3.29, Material-Aluminiu,Număr trepte-6 buc,Sarcina maxima (kg)-150. | 1253,00 |
| 152 | Scară dublă aluminiu, 7 trepte | buc | 1 | Scara dubla 1х7 trepte, Greutate (kg) 7,5, Inaltime de lucru- 3.52 m, Material-Aluminiu,Număr trepte-7 buc,Sarcina maxima (kg)-150. | 1574,00 |
| 153 | Carotă diamantată 68 mm | buc | 3 | Carotă diamantată pentru găurire în faianță și gresie, diametru 68 mm, segment diamantat special pentru materiale ceramice și plăci ceramice. Permite perforare precisă fără crăpături, ideală pentru robinete, prize sau alte accesorii, asigurând tăiere curată și eficientă. | 1458,00 |
| 154 | Găleată pentru zugravi, 20 L | buc | 3 | Găleată pentru zugravi din plastic rezistent, capacitate 20 L, dimensiuni 510×260×260 mm, prevăzută cu mâner pentru transport, utilizată pentru prepararea și transportul materialelor de gletuire sau tencuială. | 831,00 |
| 155 | Găleată, 24 L | buc | 1 | Găleată profesională pentru spălarea faianței, din plastic rezistent, capacitate 24 L, dimensiuni 510×270 mm, prevăzută cu sistem de stoarcere pentru burete (role), mâner pentru transport. | 451,00 |
| 156 | Lighean, 65 L | buc | 2 | Lighean pentru amestecuri de construcții, din plastic rezistent, capacitate 65 L, utilizat pentru prepararea și amestecarea mortarului, adezivilor sau altor materiale de construcții. | 188,00 |
| 157 | Lubrifiant siliconic | buc | 1 | Lubrifiant siliconic, pentru baterii sanitare, garnituri O-Ring şi cartuşe robinet | 77,00 |
| 158 | Găleată spălare faianță | buc | 2 | Găleată pentru spălarea faianței, 19L, 500*250mm, greutate 4kg | 1042,00 |
| 159 | Mașină de șlefuit | buc | 1 | Mașină de șlefuit pereți 1500w, Ø suport de slefuit 125 mm, Fixare foi de slefuit Velcro, Turatie maxima 8500 rot/min, Control turatie Da, Maner telescopic Nu, LED-uri de iluminare Nu, Indepartare praf Da. | 2049,00 |
| 160 | Aspirator industrial | buc | 1 | Aspirator industrial 75L, dispozitiv puternic și multifuncțional, pentru curățarea umedă și uscată. Compatibila cu alefuitor. Cu o putere de 2×1200 W și un flux de aer de 3 m³/min | 4549,00 |
| 161 | Slefuitor de pereti pliabil | buc | 1 | Slefuitor de pereti pliabil 800 W,d 225mm, cu cablu de alimentare de 4m, sac de praf . Are posibilitatea de colectare automata a prafului si este dotat cu lumini led. | 2778,00 |
| 162 | Placa compactoare pe benzina 90kg | buc | 1 | Placă compactoare cu motor pe benzină, destinată compactării solului, nisipului și pietrișului pentru lucrări de amenajare, pavaje și reparații ale suprafețelor pavate. Echipamentul are greutate aproximativ 90 kg, placă de compactare ~50×45 cm și permite adâncime de compactare până la 30 cm. Motorul are putere 4,8 kW (≈6,5 CP) și asigură forță centrifugă aproximativ 15 kN și frecvență de vibrație ~4200 vibrații/min, oferind compactare eficientă și uniformă a stratului suport. | 7709,00 |
| 163 | Panou gard bordurat zincat ЕСО D-3,2 Н-1,5m L-2,5m | buc | 90 | Panou de gard bordurat, realizat din oțel zincat, cu diametrul sârmei 3,2 mm, înălțime 1,5 m și lungime 2,5 m. Destinat pentru împrejmuirea terenurilor, curților, parcărilor sau zone industriale, oferind rezistență mecanică, durabilitate și protecție împotriva coroziunii. | 12188,00 |
| 164 | Element de fixare Standard zincat | buc | 600 | Sistem de fixare pentru panouri de gard pe stâlpi, caracterizat prin preț accesibil și montaj simplu. Include suport de fixare și șurub M6, compatibil cu toate tipurile de panouri și stâlpi ECO. Dimensiuni 35×33 mm, realizat din metal cu acoperire zincată, oferind rezistență la coroziune și durabilitate în timp, potrivit pentru utilizare exterioară. | 3335,00 |
| 165 | Țeavă profilată 40х25 mm, 1,5 mm | ml | 330 | Țeavă metalică profilată dreptunghiular, secțiune 40×25 mm, grosime pereți 1,5 mm, realizată din oțel. Utilizată pentru structuri metalice, cadre, suporturi și elemente de gard sau mobilier urban, oferind rigiditate, stabilitate și durabilitate. Poate fi utilizată atât la interior, cât și la exterior, iar finisajul se poate adapta prin vopsire sau zincare pentru protecție împotriva coroziunii | 7103,00 |
| 166 | Balama 16х65 sudabila cu bila | buc | 120 | Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă, destinată pentru uși, porți sau elemente mobile în structuri metalice. Permite rotire ușoară și durabilă, fiind realizată din oțel și potrivită pentru sudare directă pe structura metalică | 1975,00 |
| 167 | Incuietoare | buc | 60 | Element de feronerie metalică drept, destinat utilizării ca suport pentru lacăt suspendat pe uși, porți, lăzi sau alte structuri, fabricat din oțel robust cu grosime perete de 2,0 mm și dimensiuni 70×30 mm. Asigură fixare sigură a lacătului și rezistență mecanică la solicitări, fiind potrivit pentru uz exterior și interior în diverse aplicații constructive sau gospodăreșt | 138,00 |
| 168 | Lacat suspendat 40mm | buc | 30 | Lacăt mecanic cu lățimea corpului 40x50 mm, conceput pentru securizarea ușilor, porților, dependințelor sau containereolor. Produsul are carcasă robustă din oțel, potrivit pentru uz exterior și rezistent la intemperii, și este livrat cu 4 chei, oferind comoditate și posibilitatea de a avea chei de rezervă. | 1396,00 |
| 169 | Zavor poarta 125mm | buc | 30 | Zăvor metalic pentru porți și uși, lungime 125 mm, fabricat din oțel rezistent la solicitări mecanice. | 917,00 |
| 170 | Plasa sudata pentru armare VR 100х100х3mm | buc | 60 | Plasă sudată pentru armare VR, cu ochiuri de 100×100 mm și diametru sârmă 3 mm, livrată în plăci de 1×2 m. Material metalic utilizat pentru armarea betonului în construcții, asigurând rezistență mecanică și distribuirea uniformă a eforturilor în structurile turnate. | 1667,00 |
| 171 | Ciment Portland M400, ambalaj 40kg | kg | 9600 | Ciment Portland tip CEM II 42.5R cement, liant hidraulic utilizat pentru prepararea mortarelor și betoanelor. Ciment obținut prin măcinarea clincherului Portland cu adaosuri minerale, cu rezistență caracteristică la compresiune de minimum 42,5 MPa la 28 zile. Material de culoare gri, livrat în saci sau vrac, destinat lucrărilor de construcții, inclusiv elemente din beton armat și nearmat | 20320,00 |
| 172 | Nisip natural spălat pentru beton, sort 0,2–4 mm | t | 21 | Nisip pentru lucrări de turnare a șapei și beton, nisip de râu sau spălat, cu granulometrie medie-mare, curat și fără impurități, fără peliculă de argilă pe granule. Granulație recomandată: 0,2–4 mm. Umiditate tipică: ≤10 %. Material mineral utilizat pentru prepararea amestecurilor de beton și mortar, asigurând consistență optimă, durabilitate și nivelare uniformă a pardoselilor sau platformelor. Conținutul de argilă și părți levigabile (praf + argilă) nu trebuie să depășească 2 %, conform standardelor pentru agregate destinate betonului (SM EN 12620) | 5979,00 |
| 173 | Prundiș / pietriș 4–16 mm, ambalaj | t | 33 | Prundiș / pietriș pentru lucrări de beton și platforme, agregat grosier natural, spălat sau concasat, curat și fără impurități, fără peliculă de argilă pe granule. Granulație recomandată: 4–16 mm (sau 8–16 mm, în funcție de specificații). Umiditate tipică: ≤5–8 %. Material mineral utilizat pentru prepararea amestecurilor de beton și mortare, asigurând rezistență, durabilitate și stabilitate dimensională a elementelor turnate. Conținutul de argilă și părți levigabile (praf + argilă) nu trebuie să depășească 0,5–1 %, conform standardelor pentru agregate destinate betonului (SM EN 12620) | 10313,00 |
| 174 | Grund Email 3/1 0,9kg Gri Ral 7046 | buc | 30 | Vopsea grund-email 3:1 în culoarea gri RAL 7046, destinată protector și decorativ pentru metal, fier beton, profile și alte suprafețe de construcții. După întărire oferă aderență bună, protecție anticorozivă și finisaj durabil, fiind potrivită pentru uz interior și exterior. Ambalaj: 0,9 kg. | 2167,00 |
| 175 | Cofraj | buc | 90 | Cherestea tivită 150x25mm, 3m | 8500,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 641995,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ⱱ

- Pentru mai multe loturi ⱱ

- Pentru toate loturile ⱱ

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea va fi efectuată doar la necesitate, în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul înaintării comenzii, DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2022. Ofertanții vor asigura în prețul ofertat, costul transportului și descărcatul produselor la depozitul IMSP CNAMUP pe adresa indicată în comandă, majoritatea în raza mun. Chișinău.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD18AG000000022515454988 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 7 | Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 8 | Prezentarea mostrelor | Ofertații vor prezenta mostrele produselor ofertate în termen de 5 zile din data deschiderii ofertelor, la sediul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău, str. A. Doga, 21. Produsele livrate ulterior, în baza contractului, vor fi obligatoriu identice cu mostrele prezentate. | Da |
| 9 | Notă | Ofertanții vor asigura în prețul ofertat, costul transportului și descărcatul produselor la depozitul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău, str. A. Doga 21 | Da |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Ivan SERT  _______________

L.Ș.