APROPBAT                                                                                            APROPBAT

______________________                                                                       _____________________________

Conductorul Grupului de Lucru                                                              Director  IMSP SR Rîșcani  Nicolae Ursu

IMSP SR Rîșcani Revencu Maxim

Caiet de sarcini

- Bunuri/Servicii

Obiectul achiziției:    ACHIZIŢIONAREA  SERVICII  DE  MENTENANȚĂ PREVENTIVA ȘI  CORECTIVĂ  A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN SECȚIA ATY

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Rîșcani

- Adresa: MD-5601, or. Rîșcani, str. N. Testemițanu, 6

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Anul producerii | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unitate de anestezie Venar TC | 2016 | 1 | 1. Asigurarea în permanență a stării de bună funcționare ADM prin efectuarea lucrărilor de mentenață preventivă și corectivă conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. 2. Verificări și revizii trimestriale a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice. 3. Servicii de mentenanță vor fi indicate obligatoriu în fișele de mentenață tehnică după fiecare intervenție. 4. Intervenții pentru reparații. 5. Activitatea de srevicii și reparație se va desfășura la sediul beneficiarului. 6. Termenul de prestarea serviciilor pînă la 31.12.2024. 7. Înlocuirea filtrelor și uleiului la stația de producere de oxigen se efectuează conform orelor de utilizare a acestora cu prețul inclus în specificație. | 5200,00 |
|  | Unitatea de anestezie Saturn Evo | 2005 | 1 |  | 5200,00 |
| 3 | Unitate electrochirugicală Aesculap | 2005 | 1 |  | 4000,00 |
| 4 | Ventilator pulmonar Shangrila | 2011 | 1 |  | 4000,00 |
| 5 | Ventilator pulmonar Nestovent | 2005 | 1 |  | 4000,00 |
| 6 | Generator de oxigen Provita 50 inclusiv consumabile | 2019 | 1 |  | 42000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  | 64 400,00 |

specialist principal în tehnica medicală ___________________________Victor Zubenco

(nume prenume persoane ce prezintă)