SRL "ACVAPROIECT"

PROIECT DE EXECUŢIE

Alimentarea  cu apă a s. Pirlița raionul Ungheni  Modificare  (Etapa II)

Compartamentul 1

Rețea exterioară cu apă

Cartea 1a

Recalcularea devizelor in preturi a. 2020

Formularul №1

or. Chişinău  2020

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2

Deviz-oferta № 1-2

Statia de pompare SP - 4. Demontaj  tevi tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpAcB42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm - vane d=200mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 2 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm- demontrae fitinghi d=200mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 3 | RpAcA49C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm - demontaj tevi d=200mm | m | 9,40 |  |  |
| 4 | RpCB18G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,32 |  |  |
| 5 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,054 |  |  |
| 6 | TsI50A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 1,30 |  |  |
| 7 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,054 |  |  |
| 8 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,054 |  |  |
| 9 | RpCU07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | RpCP44B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - tevi, coturi, fitinguri | kg | 427,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie % (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz % (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Turn de apa Q=25m3, h=18m. Instalarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari teresamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,32 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,20 |  |  |
| 3 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 4 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 5 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,18 |  |  |
| 6 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 7 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 8 | TsD09A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 9 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | 0,35 |  |  |
| 10 | DB04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald | 100 m2 | 0,35 |  |  |
| 11 | TsH10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30% | m2 | 10,00 |  |  |
| 12 | CH09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 3,10 |  |  |
| 13 | DA06B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 1,60 |  |  |
| 14 | DB18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de mortar asfaltic, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii |  |  |  |  |
| 15 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,33 |  |  |
| 16 | IzF18C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 33,00 |  |  |
| 17 | CB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 102,90 |  |  |
| 18 | CA03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 29,40 |  |  |
| 19 | CC02P1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in constructii speciale, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 476,30 |  |  |
| 20 | VC34E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 25 kg | kg | 95,36 |  |  |
| 21 | IzF05C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi | m2 | 42,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice |  |  |  |  |
| 22 | CL51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | 4,775 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Jgheaburi |  |  |  |  |
| 23 | CP16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( l=2,4m) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | CP15B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 25 | 11-02-032-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Convertizor, instalat pe rezervor, ce lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de presiune | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcB02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm - robinet KTK M20x1,5 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | SA01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2" - d=15mm | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materiale (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Transp) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Turn de apa cu volumul de 50m3, inaltimea 18m, inclusiv vopsirea | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu de presiune РД 12 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Turn de apa  Q=50m3, h=18m. Retele interioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,47 |  |  |
| 2 | TsA20B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (дор.вручн) | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor in transee, in teren mijlociu | 100m2 | 0,33 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata cu nisip, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,14 |  |  |
| 5 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,40 |  |  |
| 6 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,29 |  |  |
| 7 | TsD04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 42,00 |  |  |
| 8 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pamint de prisos | m3 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 9 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - tevi d=100x4.mm | m | 3,70 |  |  |
| 10 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - tevi d=100x4.mm | m | 7,25 |  |  |
| 11 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - tevi d=15x2.8mm | m | 6,00 |  |  |
| 12 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=108x80 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=108x15 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=80x50 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=100mm 45' | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cap cu racordare cu mufa d=50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - flansa d=100mm | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - flansa d=100mm | buc | 3,00 |  |  |
| 19 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - vana d=100mm РN 10 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - vana d=80mm РN 10 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet de incediu d=50mm P=10,0bar | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 22 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta (в колодцах) | 100m2 | 0,05 |  |  |
| 23 | AcE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton) | m3 | 50,16 |  |  |
| 24 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | RpAcH19A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | DA11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, in jurul caminului, cu asternere manuala | m3 | 1,68 |  |  |
| 30 | DE12C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 10,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigola de evacuare a apei |  |  |  |  |
| 31 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 32 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,30 |  |  |
| 33 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,30 |  |  |
| 34 | CP16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) -ЛМ IO | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | CP15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv П3 | buc | 6,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Rezervor de apa potabila cu volumul  300m3. Tevi tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Tevi tehnologice de intrare iesire apeduct- подводящий, отводящий трубопровод |  |  |  |  |
| 1 | SA01I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 159mm - подводящий трубопровд | m | 3,00 |  |  |
| 2 | SA35D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cot din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm- oтвод | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | SA35D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pilnie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm -воронка | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | SA37I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 159mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tevi tehnologice de golire apeduct- переливное устройство |  |  |  |  |
| 5 | SA01I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 159mm - подводящий трубопровд | m | 5,40 |  |  |
| 6 | SA35D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cot din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm- oтвод | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | SA35D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pilnie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 159mm -воронка | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SA37I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 159mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Vopsiri |  |  |  |  |
| 9 | CN24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii la invelitori din tabla, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual | m2 | 4,22 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport si depozit (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurare sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Deviz-oferta № 2-3

Camin B-2. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |  |
| 3 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,70 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 47,70 |  |  |
| 6 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 7 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 13,18 |  |  |
| 8 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Instalare camine_ |  |  |  |  |
| 10 | AcE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton) | m3 | 2,42 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Element prefabricat КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Element prefabricat КЦ7-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Element prefabricat КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Element prefabricat КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | CP21B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,27 |  |  |
| 17 | 41-01-008-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,48 |  |  |
| 18 | AcE07B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE52A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare | m3 | 0,015 |  |  |
| 20 | AcE09B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 14,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Deviz-oferta № 2-4-1

Statia de pompare SP4. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea usilor metalice vechi | kg | 250,00 |  |  |
| 2 | RpCK42C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,96 |  |  |
| 3 | RpCK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,96 |  |  |
| 4 | RpCJ35A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 65,20 |  |  |
| 5 | RpCU09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 3,00 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |  |  |
| 7 | TsI51B5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea gunoiului de condtructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Usi |  |  |  |  |
| 8 | CK12A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. K-1 |  |  |  |  |
| 9 | CG01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20mm | m2 | 22,96 |  |  |
| 10 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,96 |  |  |
| 11 | IzF04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 22,96 |  |  |
| 12 | CG01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20mm | m2 | 22,96 |  |  |
| 13 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,96 |  |  |
| 14 | CG17D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,96 |  |  |
| 15 | CI14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Nodul "I" |  |  |  |  |
| 16 | CG22A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,70 |  |  |
| 17 | CG22A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -10,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Nodul "II" |  |  |  |  |
| 18 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton M100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrai de finisare interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 19 | CF07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 24,50 |  |  |
| 20 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 24,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Peretii |  |  |  |  |
| 21 | CF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,16 |  |  |
| 22 | CI08C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 46,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de finisare a peretelui de sprigin si nodului "B' |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 19,05 |  |  |
| 24 | CC09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 19,05 |  |  |
| 25 | CF15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,05 |  |  |
| 26 | CN11B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 19,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 27 | RpCU05I1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укрелениях в стенах из камня или железобетона толщ. 26-50см, механизированная пробивка ) | buc | 3,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,00 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2

Deviz-oferta № 2-4-2

Statia de pompare SP - 4. Utilaj tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet cu bila d=32mm | шт. | 8,00 |  |  |
| 2 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm clapeta de retinere d=32mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=89x4,5mm, l=60cm | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - reductie din otel d=89x32mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 5 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=32x4,5mm, l=12cm | шт. | 26,00 |  |  |
| 6 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - teu din otel=32x32mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 7 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel=32mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 8 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - mufa din otel d=32mm | шт. | 18,00 |  |  |
| 9 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel=89mm, 90' | шт. | 6,00 |  |  |
| 10 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=89x4,5mm, l=100cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 11 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - opora iz ugolca | kg | 22,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie % (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 12 | AcC07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *2 % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata п. К=1,00 | Pompa Pedrolo VLEM 4/6 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare % (ПЗ) * |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-3

Deviz-oferta № 2-4-3

Statia de pompare. Utilaj energetic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,50 |  |  |
| 3 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,50 |  |  |
| 5 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m | 12,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montaj |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩР 1 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩР 3 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩРН 12 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - dulap dirijare pompelor QSM-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-03-481-20 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI PORNIRE, CUPLAREA LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 | Transformator coboritor ЯТП - 0,25 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-03-602-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive de incalzire: C4F10 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | 08-02-396-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Canal pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,40 |  |  |
| 20 | 08-02-407-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-02-409-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava ПВХ pe constructiile montate, pe baza pardoselei, diametrul pina la 40 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 22 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,15 |  |  |
| 23 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 24 | 08-02-409-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava ПВХ pe constructii montate, pe baza pardoselei, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 25 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,01 |  |  |
| 26 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 1,01 |  |  |
| 27 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,01 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,32 |  |  |
| 29 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,93 |  |  |
| 30 | 08-02-472-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 31 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,10 |  |  |
| 32 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,30 |  |  |
| 33 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |  |  |
| 34 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 30,00 |  |  |
| 35 | 08-03-594-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 36 | 08-03-591-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,07 |  |  |
| 37 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 38 | 08-03-545-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalare cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 - cutie legare la pamint | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-03-545-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 - cutiii de montare | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale ne calculate |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata п. К=1,00 | Transformator coboritor ЯТП - 0,25 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Рыночные цены п. К=1,00 | Corp de iluminat ЛСП 3908 2х36 | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | Рыночные цены п. К=1,00 | Corp de iluminat ЛСП 3908 1х36 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Рыночные цены п. К=1,00 | Corp de iluminat ЛПО 3019-2-09 | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | Рыночные цены п. К=1,00 | Bec luminescent ЛЛ 26-36 | buc | 9,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Felinar РВО-42 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Felinar ДРО 2063Л | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х10 | m | 64,00 |  |  |
| 48 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu АKВБбШв 4х2,5 | m | 97,00 |  |  |
| 49 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu ВВГнг-ls 3х1,5 | m | 114,00 |  |  |
| 50 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu ВВГнг-ls 3х2,5 | m | 12,00 |  |  |
| 51 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cablu CSL CL10042A CSL 350 | m | 10,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator cu protectie ВС10-1(2) | buc | 5,00 |  |  |
| 53 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator cu protectie ВС20-1(2) | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Priza interioara | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu canal CKK10-025-25 | m | 40,00 |  |  |
| 56 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida de constructii | buc | 300,00 |  |  |
| 57 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cutie de legare la pamint КУП1101 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cutie de tragere У996 | buc | 4,00 |  |  |
| 59 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cutie de montare 80х40 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Dulap ШР 1 |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata п. К=1,00 | Constructie metalica dulapului de dirijare ШРН-П dim. 200x184x95mm | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, 1Р, I=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 2,00 |  |  |
| 63 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat diferential AВТД 32 С16А, 30mA | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Dulap ШР 2 |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata п. К=1,00 | Constructie metalica dulapului de dirijare ШРН12 dim. 240x330x120mm | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, I=40A | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat diferential AВТД 32 С16А, 30mA | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=16A | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Dulap ШР 3 |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata п. К=1,00 | Constructie metalica dulapului de dirijare ШРН-П dim. 200x184x95mm | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, 1Р, I=25A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 3,00 |  |  |
| 74 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat diferential AВТД 32 С16А, 30mA | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Diverse |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata п. К=1,00 | Incalzitor electric C4 Е 20 Nobo | buc | 2,00 |  |  |
| 76 | Pret de piata п. К=1,00 | Incalzitor electric C4 Е 10 Nobo | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In total ПЗ | 100,00 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-4

Deviz-oferta № 2-4-4

Statia de popmpare. Dulap de evidenta  BZUM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3 | 9,50 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 9,50 |  |  |
| 3 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -01-63 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-02-411-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul bransamentului d=78mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-02-411-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 12 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,13 |  |  |
| 13 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 14 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,30 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,34 |  |  |
| 16 | 08-02-146-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |  |  |
| 17 | 08-02-407-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,04 |  |  |
| 18 | Рыночные цены п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х10 | m | 45,00 |  |  |
| 19 | 08-02-165-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata п. К=1,00 | Mufa de cablu pentru interior 4квтп 1-70/120 | шт. | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata п. К=1,00 | Mufa de cablu pentru exterior 4квтп 1-70/120 | шт. | 1,00 |  |  |
| 22 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv de siguranta | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asiguraea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-63 | шт. | 1,00 |  |  |
| 24 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВH 32-3P, I=50A | шт. | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=32A | шт. | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=16A | шт. | 1,00 |  |  |
| 27 | Рыночные цены п. К=1,00 | Contor de energie electrica ISCRAMECO | шт. | 1,00 |  |  |
| 28 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=50A ( instalarea in PT641) | шт. | 1,00 |  |  |
| 29 | Рыночные цены п. К=1,00 | Dispozitiv de siguranta ППНИ-35 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-5

Deviz-oferta № 2-4-5

Iluminare de paza  0,4кV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K3 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele - УА 3 | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |  |  |
| 5 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3 | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-015-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 8 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 9 | AcA10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-149-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorului СИП pe piloni | 100 m | 2,10 |  |  |
| 11 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductorului tip СИП 2a -3х25 | m | 210,00 |  |  |
| 12 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 7,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 12,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 12,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 44,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 5,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport PA 1500 | buc | 10,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Bratara CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Conector mecanic HEL6893 ZAK | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava hermetica WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Aigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-369-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminare cu becuri: сu mercur | buc | 5,00 |  |  |
| 28 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 5,00 |  |  |
| 29 | 08-03-525-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | 08-03-545-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | 08-03-591-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 33 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale |  |  |  |  |
| 34 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminat cu lampa stradala РКУ 24-125 | buc | 5,00 |  |  |
| 35 | Preturi de piata п. К=1,00 | Сostul consolei KC -1 | buc | 5,00 |  |  |
| 36 | Рыночные цены п. К=1,00 | Bec cu mercur ДРЛ 250 | buc | 5,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator cu pachete ПП2-16/Н3 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1x2,5 | m | 40,00 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1,00 | Сutie de montare КМ 41243 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Сostul intrerupator de protecei | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida de constructii | buc | 40,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 42 | Pret d e piata К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 6,00 |  |  |
| 43 | Pret d e piata К=1,00 | Fotorele ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltyueli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Chelty | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-3

Deviz-oferta № 2-5-3

Camin cu dozator N1. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |  |
| 3 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,70 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 47,70 |  |  |
| 6 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 7 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 13,18 |  |  |
| 8 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Instalare camine_ |  |  |  |  |
| 10 | AcE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara beton | m3 | 1,25 |  |  |
| 11 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 41-01-008-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,22 |  |  |
| 15 | AcE07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcE52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare | m3 | 0,09 |  |  |
| 17 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - clasa B15 | m3 | 0,37 |  |  |
| 18 | AcE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 7,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1

Deviz-oferta № 2-5-1

Camin cu dozator ghipohlorit calciu N1. Utilaj tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet cu flansad=40mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 2 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - mufa din otel d=40mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA24A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - contrapiulita din otel d=40mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=40mm, 90' | шт. | 2,00 |  |  |
| 5 | AcC09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed - dozator ghipohlorid calciu | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=40mm, l=25cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA26A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - flansa din otel d=40mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 8 | AcB11D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet concesie KOSWA din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flansa din otel d=150mm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6% |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 10 | preturi de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dozator ghipohlorit calciu | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | preturi de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contor de apa cu d=100mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare % (ПЗ) * |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2

Deviz-oferta № 2-5-2

Camin cu dozator. Incalzire si  ventilatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | VB28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | AcA04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm; tevi d=219x6mm | m | 2,61 |  |  |
| 3 | IzA06G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email) | m2 | 1,78 |  |  |
| 4 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (cot d=200mm 90') | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | VB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm- clapeta de aer P200p | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | IzL08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-01-087-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ingradire din plase | m2 | 0,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie % (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 8 | preturi de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Дeфлектор ДЗ15,00,00 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3

Deviz-oferta № 2-6-3

Camin B-3. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |  |  |
| 3 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,70 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 47,70 |  |  |
| 6 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 7 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 13,18 |  |  |
| 8 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Instalare camine_ |  |  |  |  |
| 10 | AcE12A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (fara beton) | m3 | 2,28 |  |  |
| 11 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-20-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-20 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 41-01-008-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,287 |  |  |
| 15 | AcE07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcE52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare | m3 | 0,11 |  |  |
| 17 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - clasa B15 | m3 | 0,57 |  |  |
| 18 | AcE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 6,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 1% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1

Deviz-oferta № 2-6-1

Camin B 3. Utilaj tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=150mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - stut din otel d=159x4,5, l=85cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=159x4,5, l=85cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flansa din otel d=150mm | шт. | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Asigurai (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 5 | AcB01B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm vana cu d=150mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | AcB03D К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 150 mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 7 | Pret de piata К=1,00 | Vana cun sertar d=150mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 8 | preturi de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contor de apa cu d=100mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7

Deviz-oferta № 2-7

Retele exterioare de alimentare cu apa.  Camin  filtru. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,23 |  |  |
| 2 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,83 |  |  |
| 3 | TsD02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,09 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,39 |  |  |
| 5 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,1339 |  |  |
| 6 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 7 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 21,66 |  |  |
| 8 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Instalare camine_ |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,30 |  |  |
| 11 | AcE12A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (fara beton) | m3 | 2,04 |  |  |
| 12 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-20-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | CP21B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,21 |  |  |
| 15 | 41-01-008-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,373 |  |  |
| 16 | AcE07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - clasa B15 | m3 | 0,50 |  |  |
| 18 | AcE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 10,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8

Deviz-oferta № 2-8

Retele exterioare de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament si tevi - coala №3 |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - strat vegetal | 100 m3 | 0,97 |  |  |
| 2 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 3 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 27,00 |  |  |
| 4 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,054 |  |  |
| 5 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 6 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,68 |  |  |
| 7 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,87 |  |  |
| 8 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 730,50 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,87 |  |  |
| 10 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 4,87 |  |  |
| 11 | TsE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,33 |  |  |
| 12 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - tevi din otel d=89x4,5mm | m | 48,50 |  |  |
| 13 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm - tevin otel d=108x4,5mm | m | 131,50 |  |  |
| 14 | AcA04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm - teava din otel d=159x4,5mm | m | 195,60 |  |  |
| 15 | IzL08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I - izolarea tevelor din otel cu d=80-150mm | m2 | 155,80 |  |  |
| 16 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplerera cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu din deposit | m3 | 118,00 |  |  |
| 17 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,18 |  |  |
| 18 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 19 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 49,50 |  |  |
| 20 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 21 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 22 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 33,00 |  |  |
| 23 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umpluturi transeei cu buldozerul | 100 m3 | 5,50 |  |  |
| 24 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,54 |  |  |
| 25 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 681,00 |  |  |
| 26 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,54 |  |  |
| 27 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 4,54 |  |  |
| 28 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umpluturi transeei cu buldozerul | 100 m3 | 4,54 |  |  |
| 29 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea stratului vegetal | 100 m3 | 0,96 |  |  |
| 30 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 31 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 28,50 |  |  |
| 32 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 33 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |  |  |
| 34 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea stratului vegetal | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Conducte tehnologice 1 - coala №4 |  |  |  |  |
| 35 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 90' | шт. | 3,00 |  |  |
| 36 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=159x4,5mm, 90' | шт. | 5,00 |  |  |
| 37 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=159x4,5mm, 30' | шт. | 1,00 |  |  |
| 38 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=159x159x4,5mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - teu din otel d=108x108x4,5mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Distributia tevelor tehnologice 2 - coala №7 |  |  |  |  |
| 40 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - vana d=100mm РN 10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 41 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, - teu din otel d=100mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 42 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 90' | шт. | 6,00 |  |  |
| 43 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - flansa d=100mm | шт. | 4,00 |  |  |
| 44 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=30cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 45 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=130cm | шт. | 2,00 |  |  |
| 46 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=110cm | шт. | 1,00 |  |  |
| 47 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=11,3m | шт. | 1,00 |  |  |
| 48 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=12,5m | шт. | 1,00 |  |  |
| 49 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=1,5cm | шт. | 1,00 |  |  |
| 50 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=0,98cm | шт. | 1,00 |  |  |
| 51 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=2,65cm | шт. | 1,00 |  |  |
| 52 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=10m | шт. | 1,00 |  |  |
| 53 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=0,85m | шт. | 2,00 |  |  |
| 54 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - stut din otel d=108x4,5, l=80cm | шт. | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Conducta sub presiune catre turnul de apa - coala №8 |  |  |  |  |
| 55 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel=89mm, 25' | шт. | 2,00 |  |  |
| 56 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel=89mm, 60' | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Conducte de la caminul B-1 pгina la caminul cu ndozator 2 - coala №10 |  |  |  |  |
| 57 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 15' | шт. | 2,00 |  |  |
| 58 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 30' | шт. | 1,00 |  |  |
| 59 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 90' | шт. | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-9

Deviz-oferta № 2-9

Incapere tehnica. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea usilor metalice vechi | kg | 250,00 |  |  |
| 2 | RpCK42C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,96 |  |  |
| 3 | RpCK42A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,96 |  |  |
| 4 | RpCJ35A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 65,20 |  |  |
| 5 | RpCU09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 3,00 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |  |  |
| 7 | TsI51B5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea gunoiului de condtructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Usi |  |  |  |  |
| 8 | CK12A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive | m2 | 1,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. K-1 |  |  |  |  |
| 9 | CG01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20mm | m2 | 22,96 |  |  |
| 10 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,96 |  |  |
| 11 | IzF04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 22,96 |  |  |
| 12 | CG01A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20mm | m2 | 22,96 |  |  |
| 13 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,96 |  |  |
| 14 | CG17D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,96 |  |  |
| 15 | CI14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Nodul "I" |  |  |  |  |
| 16 | CG22A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,70 |  |  |
| 17 | CG22A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -10,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Nodul "II" |  |  |  |  |
| 18 | CA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton M100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (крыльцо) | m3 | 0,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrai de finisare interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 19 | CF07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 24,50 |  |  |
| 20 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 24,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Peretii |  |  |  |  |
| 21 | CF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,16 |  |  |
| 22 | CI08C К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 46,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de finisare a peretelui de sprigin si nodului "B' |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 19,05 |  |  |
| 24 | CC09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 19,05 |  |  |
| 25 | CF15A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,05 |  |  |
| 26 | CN11B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 19,05 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  | Intocmit | (T.Corduneanu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
|  | Verificat | () |  |  |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-10

Deviz-oferta № 2-10

Incapere de serviciu. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontari: timplarie din lemn - usi, | m2 | 3,60 |  |  |
| 2 | RpCO56A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontari: timplarie din lemn – ferestre | m2 | 3,24 |  |  |
| 3 | RpC142f п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontare Invelitoare din membrane bituminoase in unul sau 2 straturi | m2 | 16,00 |  |  |
| 4 | RpCK24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Resfacerea pardoselelordin mortar de ciment | m2 | 16,00 |  |  |
| 5 | RpIzC45B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea argilei expandare (keramzit) - 240mm | m3 | 3,84 |  |  |
| 6 | RpCG29D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,36 |  |  |
| 7 | RpCU09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 3,00 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |  |  |
| 9 | TsI51B5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea gunoiului de condtructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |  |  |
| 10 | CE13A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 14,28 |  |  |
| 11 | IzF10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc | m2 | 14,28 |  |  |
| 12 | IzF18C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 14,28 |  |  |
| 13 | IzF01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Amorsarea suprafetelorcu praimer bituminos ''tehnonicoli '' intrun strat | m2 | 14,28 |  |  |
| 14 | CE13A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast" ЭКП, ЭПП modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 14,28 |  |  |
| 15 | CE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 17,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |  |  |
| 16 | CK23B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive | m2 | 3,38 |  |  |
| 17 | CL26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rame metalice gata confectionate (PM-1, PM-2) | kg | 123,84 |  |  |
| 18 | IzD10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive | t | 0,12 |  |  |
| 19 | CK26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |  |  |
| 20 | CK03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,68 |  |  |
| 21 | CK12A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive | m2 | 1,93 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseala |  |  |  |  |
| 22 | CG01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,40 |  |  |
| 23 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | -10,40 |  |  |
| 24 | IzF04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 10,40 |  |  |
| 25 | CG01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 10,40 |  |  |
| 26 | CG01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,40 |  |  |
| 27 | CG17D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,40 |  |  |
| 28 | CI14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 9,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de finisare interioara |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 29 | CF07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,40 |  |  |
| 30 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Peretii |  |  |  |  |
| 31 | CF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45,90 |  |  |
| 32 | CN52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala | m2 | 45,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Luctrari de finisare exterioara |  |  |  |  |
| 33 | CF15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 65,65 |  |  |
| 34 | CN11B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 65,65 |  |  |
| 35 | CB14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 71,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.1. Copertina |  |  |  |  |
| 36 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,65 |  |  |
| 37 | IzD10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive | t | 0,02 |  |  |
| 38 | CE18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Policarbonat | m2 | 2,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.2. SAC-8 |  |  |  |  |
| 39 | CD55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заложить дверь) | m3 | 0,32 |  |  |
| 40 | RCsB21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 5,00 |  |  |
| 41 | CK35A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bold M12 | buc | 5,00 |  |  |
| 42 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 143,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.3. Intrarea |  |  |  |  |
| 43 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra Sparta | 100m2 | 0,023 |  |  |
| 44 | CA02C К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton M100 turnat in pereu | m3 | 0,23 |  |  |
| 45 | CC03C К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4.4. Pereul |  |  |  |  |
| 46 | TsC53B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra Sparta | 100m2 | 0,16 |  |  |
| 47 | CC03C К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 27,51 |  |  |
| 48 | CA02C К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton M200 turnat in pereti | m3 | 1,59 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Sigura+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi | 100,0 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Deviz-oferta № 4-1

Statia de pompare SP. Alimentarea cu energir electrica. LEA 0,4кV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontaj stilpi |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | 33-04-042-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П10-2 | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA -10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip A10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 33-04-003-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele - УА 10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K3 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3 | 2,00 |  |  |
| 9 | 33-04-015-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,50 |  |  |
| 11 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-149-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorului СИП pe piloni | 100 m | 5,00 |  |  |
| 13 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductorului tip СИП 2a -3х70+1x95 | m | 500,00 |  |  |
| 14 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 4,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | Pret de piata п. К=1,00 | Suport У 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 | Cirlig Г1 | buc | 5,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 52,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 52,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 103,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc | 19,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 7,00 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport PA 1500 | buc | 13,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Conector mecanic HEL6893 ZAK | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava hermetica WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 51,00 |  |  |
| 30 | Preturi de piata п. К=1,00 | Bratara CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 31 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltyueli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Chelty | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

Deviz-oferta № 6

Viceu. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 2 | TsA04E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 8,72 |  |  |
| 3 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | TsD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,46 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatie |  |  |  |  |
| 6 | CG32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 9,34 |  |  |
| 7 | CA02A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,87 |  |  |
| 8 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,63 |  |  |
| 9 | IzF18F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 5,77 |  |  |
| 10 | CF02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 34,88 |  |  |
| 11 | 41-01-009-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton cu materiale polimerice in trei straturi de lac de baza - suprafete interioare | 100m2 | 0,35 |  |  |
| 12 | 41-01-008-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in doua straturi - suprafete exterioare | 100m2 | 0,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Capac KP-1; Canal de aerisire BK-1 |  |  |  |  |
| 13 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 0,64 |  |  |
| 14 | IzF10F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 0,64 |  |  |
| 15 | IzF10E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Captuseli din tabla zincate | m2 | 0,64 |  |  |
| 16 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gura de aerisire din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereti de rezistenta |  |  |  |  |
| 17 | CD55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,44 |  |  |
| 18 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПП21-71 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПБ13-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | CG04B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 21 | CE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor | m2 | 5,90 |  |  |
| 22 | CE30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite | m2 | 5,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |  |  |
| 23 | CK03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,51 |  |  |
| 24 | CK01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusive | m2 | 0,20 |  |  |
| 25 | CM01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Geamuri trasesimple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 0,20 |  |  |
| 26 | CN17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3,43 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de finisare |  |  |  |  |
| 27 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Planseu de asfalt |  |  |  |  |
| 28 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu ballast | m3 | 0,88 |  |  |
| 29 | CA02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,44 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1

Amenajari de teren

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolari |  |  |  |  |
| 1 | CP08A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 90,000 |  |  |
| 2 | CP01A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusive | buc | 91,000 |  |  |
| 3 | CO05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontaj Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m | m | 225,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Restabilirea gard din placi beton |  |  |  |  |
| 4 | TsH108A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 91,000 |  |  |
| 5 | CP01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusive | buc | 91,000 |  |  |
| 6 | CP08A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 90,000 |  |  |
| 7 | CA03F02 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,910 |  |  |
| 8 | CO05B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata | m | 235,000 |  |  |
| 9 | CO05B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: | m | -235,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata п. К=1,000 | Sistem d fixsare (panou zincat) |  | 89,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Poarta si portita |  |  |  |  |
| 11 | TsH108A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 3,000 |  |  |
| 12 | CA03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,140 |  |  |
| 13 | CA03D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,250 |  |  |
| 14 | CK14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 6,750 |  |  |
| 15 | IzD07C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 6,750 |  |  |
| 16 | TsD01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 17 | TsC19C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 18 | TsC22E1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III -20m | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 19 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 95,000 |  |  |
| 20 | TsD06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,950 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Imbracaminte rutiera noua |  |  |  |  |
| 21 | TsC03C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 3,060 |  |  |
| 22 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 34,000 |  |  |
| 23 | TsC03F1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,400 |  |  |
| 24 | TsI51A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 510,000 |  |  |
| 25 | TsC50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,400 |  |  |
| 26 | TsC51B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,400 |  |  |
| 27 | DE09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 424,000 |  |  |
| 28 | DA06B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 154,500 |  |  |
| 29 | DA06B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu ballast | m3 | 185,400 |  |  |
| 30 | TsD09A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 3,390 |  |  |
| 31 | Dl128 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice | 100 m2 | 10,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Umbracaminte rutiera de acces |  |  |  |  |
| 32 | TsC03C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,840 |  |  |
| 33 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 9,000 |  |  |
| 34 | TsC03F1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,930 |  |  |
| 35 | TsI51A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 139,500 |  |  |
| 36 | TsC50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,930 |  |  |
| 37 | TsC51B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,930 |  |  |
| 38 | DE09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100.30.15 | m | 78,000 |  |  |
| 39 | DA06B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 42,000 |  |  |
| 40 | DA06B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu ballast | m3 | 50,400 |  |  |
| 41 | TsD09A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,924 |  |  |
| 42 | Dl128 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice | 100 m2 | 2,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Trotuar si acces de intrari |  |  |  |  |
| 43 | TsA02F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 63,600 |  |  |
| 44 | DE09E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm | m | 404,000 |  |  |
| 45 | DA06B2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 21,200 |  |  |
| 46 | DA06B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu ballast | m3 | 42,000 |  |  |
| 47 | TsD09A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,636 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Instalarea indicatoarelor |  |  |  |  |
| 48 | DF18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati din tevi otel d=100mm, l=3,0m | buc | 7,000 |  |  |
| 49 | DF19A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 3,000 |  |  |
| 50 | DF19A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Sant di beton pentru scurgere a apei |  |  |  |  |
| 51 | DA06A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 2,970 |  |  |
| 52 | CA02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 3,300 |  |  |
| 53 | IfB11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat din piatra bruta in greutate pina la 50 kg/buc, pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor etc., la lucrari pe cursuri de apa, executat prin aruncare, in grosime de 30 cm | m2 | 270,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 54 | TsE01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | 0,240 |  |  |
| 55 | TsE04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100 m2 | 1,500 |  |  |
| 56 | TsH09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 1,500 |  |  |
| 57 | TsH12B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100 m2 | 1,500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita r-nul Ungheni. Platforma B. (Modificare). Etapa II | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

Deviz-oferta № 7-2

Scari

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Caminul №1 |  |  |  |  |
| 1 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastieri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 3 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,20 |  |  |
| 4 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra Sparta | m3 | 0,30 |  |  |
| 5 | CA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,50 |  |  |
| 6 | CB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,97 |  |  |
| 7 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in scari placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton clasa B15 | m3 | 0,85 |  |  |
| 8 | CG22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Caminul №2 |  |  |  |  |
| 9 | TsA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,60 |  |  |
| 10 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastieri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,60 |  |  |
| 11 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,60 |  |  |
| 12 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra Sparta | m3 | 0,16 |  |  |
| 13 | CA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,32 |  |  |
| 14 | CB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,92 |  |  |
| 15 | CA04F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in scari placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton clasa B15 | m3 | 0,55 |  |  |
| 16 | CG22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,0 |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |