Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1710756348897/21187801 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Medicamente și Consumabile medicale» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Acidum tranexamic 500 mg/5 m ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. 2. Sol. Bupivacainum 5 mg/ml 10 ml Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. 3. Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml N02BE01 Sol.inj.10mg/100 ml,i/v flacon. 4. Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr . ocds-b3wdp1-MD-1710756348897/21187801 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Medicamente și consumabile medicale » Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33600000-6 1. Acidum tranexamic 500 mg/5 m 1200 fiole La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă MD87TRPCCC518430A00172AA 33600000-6 2. Sol. Bupivacainum 5 mg/ml 10 ml 380 fiole La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă MD87TRPCCC518430A00172AA 33600000-6 3. Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml 300 fiole La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă MD87TRPCCC518430A00172AA 33600000-6 4. Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G 530 buc La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă MD87TRPCCC518430A00172AA TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________