Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1710756348897/21187801 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Medicamente și Consumabile medicale». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Acidum tranexamic 500 mg/5 m; ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.. 2. Sol. Bupivacainum 5 mg/ml 10 ml; Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.. 3. Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml; N02BE01 Sol.inj.10mg/100 ml,i/v flacon.. 4. Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G; 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr . ocds-b3wdp1-MD-1710756348897/21187801 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Medicamente și consumabile medicale ». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1. Acidum tranexamic 500 mg/5 m; 1200; fiole; La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33600000-6; 2. Sol. Bupivacainum 5 mg/ml 10 ml; 380; fiole; La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33600000-6; 3. Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml; 300; fiole; La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33600000-6; 4. Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G; 530; buc; La comandă, după necesități, în termen de 48 ore după efectuarea comenzii, într-o singură tranșă; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________