| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-33, gabaritul 0, 160 A |  |  |  | Lot.1 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-33, gabaritul 0, 160 A |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-35, gabaritul 1, 250 A |  |  |  | Lot.2 Soclu pentru siguranța fuzibilă DP-35, gabaritul 1, 250 A |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, albastră |  |  |  | Lot.3 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, albastră |  |  |  |  |  |
| Lot.4 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, sur |  |  |  | Lot.4 Bară de distribuție cu suport universal 6x9 - 6 găuri, sur |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Priză montare pe șină cu contact de împămîntare RAR10-3-OP IEK |  |  |  | Lot.5 Priză montare pe șină cu contact de împămîntare RAR10-3-OP IEK |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-31V31250, 100A |  |  |  | Lot.6 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-31V31250, 100A |  |  |  |  |  |
| Lot.7 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-35V31250, 250 A |  |  |  | Lot.7 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-35V31250, 250 A |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) cu 2-ă direcții, VR32I-35V71250, 250 A |  |  |  | Lot.8 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) cu 2-ă direcții, VR32I-35V71250, 250 A |  |  |  |  |  |
| Lot.9 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-37V31250, 400 A |  |  |  | Lot.9 Separator de sarcină (întrerupător pîrghie basculant) VR32I-37V31250, 400 A |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Separator de sarcină cu 2-ă direcții (întrerupător pîrghie basculant), VR32I-37V71250, 400 A |  |  |  | Lot.10 Separator de sarcină cu 2-ă direcții (întrerupător pîrghie basculant), VR32I-37V71250, 400 A |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Cablu АВВГнг 4x50 |  |  |  | Lot.11 Cablu АВВГнг 4x50 |  |  |  |  |  |
| Lot.12 Cablu АВВГнг - 1 4x120 |  |  |  | Lot.12 Cablu АВВГнг - 1 4x120 |  |  |  |  |  |
| Lot.13 Cablu ПВ 3 95 Roșu |  |  |  | Lot.13 Cablu ПВ 3 95 Roșu |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Cablu ПВС 2x0,75 |  |  |  | Lot.14 Cablu ПВС 2x0,75 |  |  |  |  |  |
| Lot.15 Cablu ПВС 3x1,5 |  |  |  | Lot.15 Cablu ПВС 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| Lot.16 Cablu ПВС 2x1,5 |  |  |  | Lot.16 Cablu ПВС 2x1,5 |  |  |  |  |  |
| Lot.17 Cablu ПВС - 5*10 |  |  |  | Lot.17 Cablu ПВС - 5*10 |  |  |  |  |  |
| Lot.18 Cablu ПВС - 5*16 |  |  |  | Lot.18 Cablu ПВС - 5*16 |  |  |  |  |  |
| Lot.19 Cablu ВВГнг-LS - 5*6 |  |  |  | Lot.19 Cablu ВВГнг-LS - 5*6 |  |  |  |  |  |
| Lot.20 Papuc de cablu aluminiu TA 50-10-9 |  |  |  | Lot.20 Papuc de cablu aluminiu TA 50-10-9 |  |  |  |  |  |
| Lot.21 Papuc de cablu aluminiu TA 120-12-14 |  |  |  | Lot.21 Papuc de cablu aluminiu TA 120-12-14 |  |  |  |  |  |
| Lot.22 Papuc de cablu cupru DT - 6 |  |  |  | Lot.22 Papuc de cablu cupru DT - 6 |  |  |  |  |  |
| Lot.23 Papuc de cablu cupru DT - 10 |  |  |  | Lot.23 Papuc de cablu cupru DT - 10 |  |  |  |  |  |
| Lot.24 Papuc de cablu cupru DT - 16 |  |  |  | Lot.24 Papuc de cablu cupru DT - 16 |  |  |  |  |  |
| Lot.25 Papuc de cablu cupru DT - 95 |  |  |  | Lot.25 Papuc de cablu cupru DT - 95 |  |  |  |  |  |
| Lot.26 Papuc știft plat aluminiu НШП - 16 |  |  |  | Lot.26 Papuc știft plat aluminiu НШП - 16 |  |  |  |  |  |
| Lot.27 Conexiuni cabluri cap - cap cu bolt 70/120 |  |  |  | Lot.27 Conexiuni cabluri cap - cap cu bolt 70/120 |  |  |  |  |  |
| Lot.28 Manușă termo izolat 4 ТПИ 25/50 |  |  |  | Lot.28 Manușă termo izolat 4 ТПИ 25/50 |  |  |  |  |  |
| Lot.29 Manușă termo izolat 4 ТПИ 70/120 |  |  |  | Lot.29 Manușă termo izolat 4 ТПИ 70/120 |  |  |  |  |  |
| Lot.30 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Albastru |  |  |  | Lot.30 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Albastru |  |  |  |  |  |
| Lot.31 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Galben |  |  |  | Lot.31 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Galben |  |  |  |  |  |
| Lot.32 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Negru |  |  |  | Lot.32 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Negru |  |  |  |  |  |
| Lot.33 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Roșu |  |  |  | Lot.33 Tube ТУТ нг LS - 25/12,5 Roșu |  |  |  |  |  |
| Lot.34 Diblu cu inel 14/10*190 |  |  |  | Lot.34 Diblu cu inel 14/10*190 |  |  |  |  |  |
| Lot.35 Scoabă metalică cu o singură lamă d25-26 mm |  |  |  | Lot.35 Scoabă metalică cu o singură lamă d25-26 mm |  |  |  |  |  |
| Lot.36 Scoabă metalică cu o singură lamă d30-40 mm |  |  |  | Lot.36 Scoabă metalică cu o singură lamă d30-40 mm |  |  |  |  |  |
| Lot.37 Colier din oțel D38-42 1-1/4 (M8*100) cu garnitura din cauciuc (120004) |  |  |  | Lot.37 Colier din oțel D38-42 1-1/4 (M8*100) cu garnitura din cauciuc (120004) |  |  |  |  |  |
| Lot.38 Diblu cu inel 14/10*190 |  |  |  | Lot.38 Diblu cu inel 14/10*190 |  |  |  |  |  |
| Lot.39 Jgheab metalic perforat 50*50*3000 ARDIC |  |  |  | Lot.39 Jgheab metalic perforat 50*50*3000 ARDIC |  |  |  |  |  |
| Lot.40 Sonda (протяжка) d4 MT 20 |  |  |  | Lot.40 Sonda (протяжка) d4 MT 20 |  |  |  |  |  |
| Lot.41 Bloc industrial 5x16A + 2*1x16A Konza KK0032 |  |  |  | Lot.41 Bloc industrial 5x16A + 2*1x16A Konza KK0032 |  |  |  |  |  |
| Lot.42 Panou electric metalic exterior ЩРн-09з (180*225*90) IP31 |  |  |  | Lot.42 Panou electric metalic exterior ЩРн-09з (180*225*90) IP31 |  |  |  |  |  |
| Lot.43 Cutie pentru automate exterior ETI ECH36PT 535 x 319 x 144 mm IP65, 36 module |  |  |  | Lot.43 Cutie pentru automate exterior ETI ECH36PT 535 x 319 x 144 mm IP65, 36 module |  |  |  |  |  |
| Lot.44 Panou electric metalic exterior 450*400*250 IP31 |  |  |  | Lot.44 Panou electric metalic exterior 450*400*250 IP31 |  |  |  |  |  |
| Lot.45 Cutie de distribuție exterioară 245*190*90mm IP65 Courbi |  |  |  | Lot.45 Cutie de distribuție exterioară 245*190*90mm IP65 Courbi |  |  |  |  |  |
| Lot.46 Patron (dulie) din carbolit cu prindere pentru atîrnare E27m, 220 V, 4 A, M12, Navigator 71606 |  |  |  | Lot.46 Patron (dulie) din carbolit cu prindere pentru atîrnare E27m, 220 V, 4 A, M12, Navigator 71606 |  |  |  |  |  |
| Lot.47 Fișă cauciuc 2P+E dreaptă Konza MK 101 |  |  |  | Lot.47 Fișă cauciuc 2P+E dreaptă Konza MK 101 |  |  |  |  |  |
| Lot.48 Bloc 3 prize 2P+E LARA F267/F500 FAR |  |  |  | Lot.48 Bloc 3 prize 2P+E LARA F267/F500 FAR |  |  |  |  |  |
| Lot.49 Priză exterioară 2P+E IP44 cu capac transparent HERMES (0324-01) |  |  |  | Lot.49 Priză exterioară 2P+E IP44 cu capac transparent HERMES (0324-01) |  |  |  |  |  |
| Lot.50 Priză EURO interioară dublă cu împămîntare 16A, 250V |  |  |  | Lot.50 Priză EURO interioară dublă cu împămîntare 16A, 250V |  |  |  |  |  |
| Lot.51 Priză montare pe perete EZ 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 |  |  |  | Lot.51 Priză montare pe perete EZ 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 |  |  |  |  |  |
| Lot.52 Fișă mobilă ES 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 |  |  |  | Lot.52 Fișă mobilă ES 3243 3P+PE 32A 400V IP44 ETI 004482038 |  |  |  |  |  |
| Lot.53 Automat 1P 10A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24110 |  |  |  | Lot.53 Automat 1P 10A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24110 |  |  |  |  |  |
| Lot.54 Automat 1P 16A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24116 |  |  |  | Lot.54 Automat 1P 16A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24116 |  |  |  |  |  |
| Lot.55 Automat 1P 25A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24125 |  |  |  | Lot.55 Automat 1P 25A C 6kA ACTI9 IK60N SCHNEIDER / A9K24125 |  |  |  |  |  |
| Lot.56 Automat C iK60N 32A 3P SCHNEIDER |  |  |  | Lot.56 Automat C iK60N 32A 3P SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Lot.57 Întrerupator automat VА47-100 3Р 100А 10kA curba C IEK |  |  |  | Lot.57 Întrerupator automat VА47-100 3Р 100А 10kA curba C IEK |  |  |  |  |  |
| Lot.58 Întrerupător diferențial IEK AVDT34 30 mA 32 A 4P 400 V |  |  |  | Lot.58 Întrerupător diferențial IEK AVDT34 30 mA 32 A 4P 400 V |  |  |  |  |  |
| Lot.59 Bară de aluminiu 40*4 (480A 1m=0,435kg) |  |  |  | Lot.59 Bară de aluminiu 40*4 (480A 1m=0,435kg) |  |  |  |  |  |
| Lot.60 Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  |  |  | Lot.60 Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |