| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. ____ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică, reglare și reparație a mijloacelor de măsurare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 50411000-9 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | Buc. | 24 |  |  |  |  | 1.Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa-1; mun. Chișinău, CET Sursa-2; mun. Chișinău, CT Vest; mun. Chișinău, CT Sud. 2.Termenul de realizare a serviciilor: lucrările vor fi realizate în lunile iunie-noiembrie 2024. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil. |  |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 1.2 | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | Buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Botanica și direcția Linia de conexiune tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | Buc. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 4 |  |  |  |  |  |  | Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun.Chișinău “TERMOELECTRICA” S.A., Meșterul Manole, 3. Termenul de realizare a serviciilor: Lot 4 - 17.1 - 01.04.2024 - 30.04.2024; - 17.2 - 01.12.2024 - 31.12.2024; Lot 5 - 18.1 - 01.06.2024 - 30.06.2024; - 18.2 - 01.12.2024 - 31.12.2024. |  |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 4.1 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului ( grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa:__________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |