# Lista cu cantități de lucrări

- Denumirea beneficiarului de Stat: Primăria Scoreni

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Scoreni

- Obiectul Achiziției: Lucrări de construcție a anexei la remiza p/u parcarea autospecialei în timpul serviciului de gardă în s. Scoreni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de costrucție |  |  |
|  |  | 1.1. Construcție metalică și compartimentarea |  |  |
| 1 | CL10A | Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pină la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Structura metalică) | t | 1,40 |
| 2 | IzD10F | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mînă a confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și trei straturi de email clorhidric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pîna la 7 mm inclusiv | t | 1,40 |
| 3 | CD73A | Pereți din panouri usoare, din tabla profilată cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. Notа: * marca si tipul de etanșare a panourilor se determină | m2 | 96,70 |

| 4 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. h=8 acoperis | m2 | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Timplarii din PVC |  |  |
| 5 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC | m2 | 8,50 |
| 6 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 7,35 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |
| 7 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 x 400 mm antiderapanta | m2 | 40,00 |
|  |  | 1.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 8 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 10,00 |
| 9 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de | m | 30,00 |

| 14 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu) | buc | 3,00 |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie) | buc | 1,00 |
| 17 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 18 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind | buc | 3,00 |

|  |  | 2.1. 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 08-03-572- 8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-575- 1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 5,00 |
| 29 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 150,00 |
| 30 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 4x10 mmp | m | 100,00 |
| 31 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED | buc | 6,00 |
| 32 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, | buc | 6,00 |

| 34 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 36,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 08-03-591- 9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,07 |
| 36 | Pret furnizor | Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20 | buc | 7,00 |
| 37 | SE57A | Preparator de apa calda menajera (Boiler), functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l | buc | 1,00 |