Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea convectoare electrice

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

2. IDNO: 1015600032824

3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

4. Numărul de telefon/fax022 02-59-21

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39715200-9 | Convector electric de perete | buc | 4 | Puterea: 1 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 20-30 m³; Aria încălzită: 8-12m²; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,56m. Garanție min. 24 luni. | 5500,00 |
| 2 |  | Convector electric de perete | buc | 4 | Puterea: 1,5 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 30-45 m³; Aria încălzită: 12-18m²; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,63m. Garanție min. 24luni. | 5666,00 |
| 3 |  | Convector electric de perete | buc | 2 | Puterea: 2 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 40-60m³; Aria încălzită: 16-24m²; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,83m. Garanție min. 24 luni. | 3333,00 |
| 4 |  | Convector electric de perete | buc | 2 | Puterea: 2,5kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 50-70m³; Aria încălzită: 20-28m²; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*1,00m. Garanție min. 24 luni. | 3833,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 18332,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: -

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: în termen de 15 zile din data înaintării comenzii  în depozitul Beneficiatului la adresa mun. Chișinău, str. A. Doga, 21.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2. | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 3. | Numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” | Copia, confirmată prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 4. | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 5. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | DA |
| 6. | Prezentarea mostrelor | Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 5 zile lucrătoare din data deschiderii licitației in SIA RSAP. | DA |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

23. Alte informaţii relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.