Anexa nr. 1

- DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Coliere de inox, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 3

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 4

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Coliere de inox

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Colier de inox DN 100 |  |  |  | Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |  |  |
| 2 | Colier de inox DN 150 |  |  |  | Colier dublu, de inox, DN 150 (155-175), L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |  |  |
| 3 | Colier de inox DN 200 |  |  |  | Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |  |  |
| 4 | Colier de inox DN 250 |  |  |  | Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |  |  |
| 5 | Colier de inox DN 300 |  |  |  | Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Coliere de inox

| Cod CPV | Nr. poz. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163210-5 | 1 | Colier de inox DN 100 | buc | 40 |  |  |  |  | 30 zile de la emiterea comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Colier de inox DN 150 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Colier de inox DN 200 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Colier de inox DN 250 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Colier de inox DN 300 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________