| Primaria comunei Ciorescu, str. Alexandru cel Bun 17, Ciorescu | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie a cailor de acces si a parcarilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. str. Moldova 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 36,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,167 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,040 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 15,660 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,314 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 90,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 91,116 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,844 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 144,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 376,000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 91,350 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 6,840 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,515 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,598 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,218 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 18,200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,575 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 110,950 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,315 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 35,175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,295 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 3,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,743 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 131,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 3,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,973 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,430 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,116 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 343,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,808 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 59,682 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,860 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 5,008 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,886 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat ECO-2 gr.10; dimensiune4x6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 343,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 347,253 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,839 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 548,800 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 9 055,200 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare -ECO-2 gr.10 |  |  | m2 |  | 348,145 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,715 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 26,068 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 6,860 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 1,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,901 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,208 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 128,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 66,560 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,760 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 405,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,768 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 128,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. str. Moldova 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,388 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 6,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,638 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 258,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 14,732 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 6,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 58,876 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,520 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 7,824 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 652,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 167,040 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 113,535 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,050 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 9,526 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,589 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat ECO-2 gr.10; dimensiune4x6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 652,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 660,591 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 20,619 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 044,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 17 226,000 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare -ECO-2 gr.10 |  |  | m2 |  | 662,288 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 3,262 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 49,590 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 13,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 1,780 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,762 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,047 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 119,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,850 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 61,880 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,355 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 377,230 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,071 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 119,595 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.4. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE07D |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-SE EXCLUD resurse materiale Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpAcF38A |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,275 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH92A |  | Incarcarea in auto: beton demolat |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsI50A10 |  | Transportarea beton demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpAcF06A |  | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,415 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 2663102100897 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,643 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2030122928335 |  | Panouri cofraj |  |  | m2 |  | 9,012 |  |  |
|  | 2952270003716 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2811230001303 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,032 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. str. Moldova 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 92,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,253 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,130 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,340 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,808 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 234,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,904 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 40,716 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,680 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 3,416 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,287 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 234,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 236,902 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,394 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 374,400 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 6 177,600 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 237,510 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,170 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 17,784 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 4,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,590 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,578 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 5,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,582 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 131,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,859 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,300 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 7,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,722 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,862 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 53,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 31,800 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 10,759 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 64,607 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,226 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,674 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,795 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 4,520 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 4,656 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,356 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 532,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 33,281 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 62,569 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,997 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 7,322 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,528 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,528 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,742 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 3,186 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,277 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,582 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 185,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,750 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 96,200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 8,325 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 586,450 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,110 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 185,925 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpAcF38A |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,275 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsH92A |  | Incarcarea in auto: beton demolat |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsI50A10 |  | Transportarea beton demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpAcF06A |  | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,415 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 2663102100897 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,643 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2030122928335 |  | Panouri cofraj |  |  | m2 |  | 9,012 |  |  |
|  | 2952270003716 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2811230001303 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,032 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. str. Moldova 6-8-10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 20,650 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,179 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,585 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,504 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 14,616 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,680 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,226 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,462 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 84,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 85,042 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,654 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 134,400 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 217,600 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 85,260 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 6,384 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,228 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,587 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,225 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,472 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 78,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,750 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 475,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,350 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 150,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 6-8-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. str. Moldova 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 3,930 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,933 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 156,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,908 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 3,930 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,488 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,930 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,502 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,479 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,319 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 39,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 23,580 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 7,978 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 47,907 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,895 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,651 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 10,139 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,589 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 3,340 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,440 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 393,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 24,562 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 46,178 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,474 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 5,404 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,604 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,604 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,604 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,436 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,668 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,145 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,609 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 97,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,550 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 50,440 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,365 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 307,490 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,873 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,582 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 97,485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,032 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. str. Moldova 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,390 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,877 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,894 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 51,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,952 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,739 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,143 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,419 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 2,639 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 15,847 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,354 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 1,110 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,143 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 130,720 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 8,170 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 15,360 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,490 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,797 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,866 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,866 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,866 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,690 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,683 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,794 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 23,920 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,070 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 145,820 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,276 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 46,230 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. str. Moldova 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 5,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,917 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 212,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 12,105 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 5,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,401 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,360 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 7,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,771 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,923 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 53,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,160 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 10,881 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 65,338 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,040 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,251 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,829 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 4,560 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 4,697 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 536,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 33,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 62,980 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,010 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 7,370 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,551 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,551 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,551 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 136,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 70,720 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,120 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 431,120 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,224 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 136,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 15,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,902 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,380 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,431 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,830 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,682 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,768 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,561 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,211 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 38,876 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,213 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 61,440 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 013,760 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 38,976 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,918 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,535 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,621 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,620 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 114,120 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,324 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 36,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 67,320 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpAcF38A |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,275 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsH92A |  | Incarcarea in auto: beton demolat |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsI50A10 |  | Transportarea beton demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpAcF06A |  | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,415 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 2663102100897 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment |  |  | m3 |  | 0,743 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,643 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2030122928335 |  | Panouri cofraj |  |  | m2 |  | 9,012 |  |  |
|  | 2952270003716 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2811230001303 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 126,048 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,485 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. str. Moldova 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,073 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 63,840 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,645 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,087 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,560 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,392 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,728 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 15,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,167 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 19,016 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,340 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,655 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,025 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 1,320 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,360 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 156,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 9,750 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 18,330 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,585 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,145 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,104 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 33,280 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,880 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 202,880 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,384 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 64,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. str. Moldova 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,390 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,877 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,145 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 53,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 1,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,010 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,330 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,596 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 133,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,202 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 23,246 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,672 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,951 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,735 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 133,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 135,257 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,222 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 213,760 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 3 527,040 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 135,604 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,668 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 10,154 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,970 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,940 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 3,416 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 198,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,700 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 102,960 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 8,910 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 627,660 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,782 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,188 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 198,990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. str. Moldova 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 2,560 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 8,550 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,649 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 338,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 19,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 8,550 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 77,206 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,550 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 10,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 855,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 218,880 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 148,770 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 17,100 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 12,483 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,703 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 855,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 865,602 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,018 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 368,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 22 572,000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 867,825 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 4,275 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 64,980 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 17,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 8,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,346 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 9,694 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,843 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,770 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,541 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 562,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 292,240 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 25,290 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 781,540 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,058 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,372 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 564,810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,750 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,938 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 5,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,939 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 230,760 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 5,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 52,735 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,840 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 8,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,218 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 6,478 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 58,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 35,040 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 11,855 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 71,190 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,760 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,453 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 15,067 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,876 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 4,960 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 5,109 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,488 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 584,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 36,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 68,620 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,190 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 8,030 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,869 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,869 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,869 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,356 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,080 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 76,080 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 24,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 1-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. str. Moldova 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 3,930 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,842 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 11,310 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 94,778 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 525,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 29,977 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 13,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 118,383 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,110 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 18,354 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 2,030 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,089 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 12,525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 131,100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 78,660 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 26,613 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 159,811 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 19,665 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,506 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 33,824 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,967 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 11,150 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 11,484 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 3,345 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 1 311,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 81,938 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 154,042 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 4,916 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 18,026 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 8,685 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 8,685 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 8,685 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,376 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,760 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 83,200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 507,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 160,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Moldova 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. str. S. Lazo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 38,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,170 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,669 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 96,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,576 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 16,704 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,920 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,402 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 96,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 97,190 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,034 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 153,600 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 534,400 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 97,440 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 7,296 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 2,460 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,435 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,829 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,246 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,517 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 164,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 85,280 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,380 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 519,880 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,476 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,984 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 164,820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,822 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,626 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 113,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,452 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,381 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,386 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,962 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 5,481 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 32,913 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,050 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,966 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 0,229 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,236 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 270,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 16,875 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 31,725 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,012 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,712 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,789 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,789 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,789 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,337 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,552 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,284 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,567 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 46,800 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,050 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 285,300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 90,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.3. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 22,440 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 42,016 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. S. Lazo 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. str. S. Lazo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,290 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 12,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,685 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,528 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,373 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 5,011 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 28,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 29,157 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,910 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 46,080 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 760,320 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 29,232 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,189 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,483 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 88,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,168 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 28,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,215 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 80,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,254 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,590 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,974 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,800 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,654 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 21,942 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,644 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 0,153 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,158 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 180,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 11,250 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 21,150 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,675 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,475 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,192 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,192 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 31,200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 190,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 60,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.3. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,032 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. S. Lazo 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. str. Alexandru. cel Bun 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1. Parcare, Trotuar pietonal, Cale de acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,690 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,263 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 93,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,310 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,766 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,850 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 385,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 98,560 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 66,990 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 5,621 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | DE17B |  | Pavaj vibrio-presat gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 385,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 389,774 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,166 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 616,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 10 164,000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 390,775 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,925 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 29,260 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 7,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 266,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 138,320 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 11,970 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 843,220 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,394 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,596 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 267,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare, Trotuar pietonal, Cale de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Alexandru. cel Bun 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. Montarea echipament de joaca |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | TsH38A |  | Instalarea Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,740 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,510 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,430 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,340 |  |  |
|  | 2722103111446 |  | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A |  |  | m |  | 2,327 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 155,430 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,363 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,287 |  |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m |  |  | m3 |  | 0,594 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,381 |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,891 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | TsH38A |  | Instalarea Complex de joaca "Jungle" EBS 121 sau analog. In set: tobogane, scari, cursa de obstacole (Dimensiuni 5632x6822 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,740 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,510 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,430 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,340 |  |  |
|  | 2722103111446 |  | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A |  |  | m |  | 2,327 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 155,430 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,363 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,287 |  |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m |  |  | m3 |  | 0,594 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,381 |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,891 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea echipament de joaca |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1 |  | Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1 |  | Complex de joaca "Jungle" EBS 121 sau analog. In set: tobogane, scari, cursa de obstacole (Dimensiuni 5632x6822 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3 |  | Complex de joaca "Jungle" EBS 121 sau analog (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |