|  | reagenti pentru analizator Easy Lyte K/NA Medica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o | Denumirea |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | unit |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Solutie de spalat K/Na |  |  |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV |  |  |  |  |  | unit |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soluţie packet K/Na 800 ml |  |  |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV |  |  |  |  |  | unit |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Material de control 3 nivele |  |  |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV |  |  |  |  |  | unit |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | reagenti pentru determinarea grupului sanguin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea |  |  |  | Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | unit |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toliclon anti A,10ml cu pipeta dozator |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | fl |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Toliclon anti B,10ml cu pipeta dozator |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | fl |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Toliclon anti D super,10ml cu pipeta dozator |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | fl |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Co-dul CPV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenti pentru Fotocolorimetru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proteina Lichid cefalo-rahidian |  |  |  | ISO-9001,BS EN;ISO 9001:1994 CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Clor monoreagent lichid |  |  |  | ISO-9001,BS EN;ISO 9001:1994 CE Marca |  |  |  |  |  | ml |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteină totală în urină(acid sulfasalicilic cu standard) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001: 1994 CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Co-dul CPV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumabile pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vopsea Azur/eozin Romanovshii |  |  |  | 1 litru,ambalat individual ,Certificat calitate producator |  |  |  |  |  | fl |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ulei de imersie |  |  |  | 100 ml,Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | fl |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Eprubete pentru StatFax3300 |  |  |  | Borosilicate 12*75 ml,Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Container p/u urină |  |  |  | Nesteril,200 ml cu capac si eticheta;Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | buc |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | unit |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Eprubete Kima SED |  |  |  | Vacumata,1.6+0.4 ml citrat de Na,Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Termohirtie pentru Stat Fax 3300 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hitie pentru printer analizatorul Na/K |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Termohirtie pentru analizatorul hematologic PCE-210 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hirtie pentru printer la aparatul Reader 300 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Termohirtie pentru Stat Fax 1904 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hirtie pentru printer la aparatul MINDRAY BC-3600 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | buc |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Na2 SO4 (sulfat de natriu) |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Planset pentru determinarea grupului sangvin |  |  |  | Pentu 10 probe,Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pungi |  |  |  | Pentru transportarea probelor biologice,cu marcaj ‘-“pericol biologic’ volum 20 litri |  |  |  |  |  | buc |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Material de control proteină în urină |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Material de control normal I baza serului uman |  |  |  | ISO-9001,BS EN9001:1994,CE Marca,ambalaj 5ml |  |  |  |  |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Marerial de control patologic in baza serului uman |  |  |  | ISO-9001,BS EN9001:1994,CE Marca,ambalaj 5ml |  |  |  |  |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Calibrator universal |  |  |  | ISO-9001,BS EN9001:1994,CE Marca,ambalaj 5ml |  |  |  |  |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Material de control Biocont |  |  |  | ISO-9001,B9001,BSS EN9001:1994,CE Marca,ambalaj 5ml |  |  |  |  |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Material de control pentru analizator urina Reader300 |  |  |  | ISO-9001,CE Marca |  |  |  |  |  | ml/test |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cuva |  |  |  | Polisteren pentru analizatorul Na/K 0.25ml,Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | buc |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Solutie de sistem Selectra |  |  |  | Certificat ISO al producatorului,CE Narca |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Eprubetă |  |  |  | Cu 0.3ml sodium citrat p/u 3 ml singe,Certif. producator |  |  |  |  |  | buc |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Hîrtie de Filtru |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Eprubete |  |  |  | Polisteren ,volum 5 ml cu capac si eticheta,certificat producator |  |  |  |  |  | buc |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dozator automat |  |  |  | Volum fix 50 mkl, Certificat calitate producator,verificare metrologica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dozator automat |  |  |  | Volun fix 1000 mkl,Certificat calitate producător,verificare metrologica |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dozator automat |  |  |  | Volum variabil 100-1000mkl,Certificat calitate producător,verificare metrologica |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dozator automat |  |  |  | Volum fix 100 mkl,Certificat calitate producător,verificare metrologica |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dozator automat |  |  |  | Volum fix 20 mkl,Certificat calitate producător,verificare metrologica |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rotor cuveta |  |  |  | Penrtu 48 reactii(ambalaj 15 buc) pentru analizatorul Selectra ProXS,Certificat ISO al producatorului;CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Butelii |  |  |  | Pentru reagenti 25 ml cu capac(amb 30 buc) pentru analizatorul Selectra ProXS,Certificat ISO al producatorului;CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Butelii |  |  |  | Penru reagenti 10 ml cu capac(amb 10 buc) pentru analizatorul Selectra ProXS,Certificat ISO al producatorului;CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Suport penrtu stripuri la aparatul Reader 300 |  |  |  | Certificat calitate producător |  |  |  |  |  | unit |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ciuvete pentru Coatron 2 |  |  |  | 2000 unitati in ambalaj |  |  |  |  |  | set |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Cuve p/u coagulometru CA-02 |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | buc |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Bara metalicap/u cuve coaglumetru CA-02 |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | buc |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reactive pentru analizatorul Hematologic PCE 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diluid (20 litri), |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | unit |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ProClean (5 litri), , |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | unit |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CyMet III DIFF 500 ml, |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | unit |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3x2,5 ml) |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analizator hematologic BC-3600 MINDRAY -sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M-30D DILUENT |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | litri |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M-30CFL LYSE |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | ml |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M-30R RINSE II |  |  |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | litri |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probe Cleanser |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | ml |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Control hemo 3 nivele |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |  |  |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Co-dul CPV |  |  |
|  | Reagenti pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CRP latex |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  | test |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RF latex |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  | test |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ASO |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  | test |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HBsAg |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  | test |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anticorpi Anti HCV |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |  |  |  | test |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenţi şi consumabile pentru cercetarea sistemului de hemostază, analizator Coatron M 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tromboplastină cu activ. 14-18 s şi ISI nu mau mic 1,1 |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dia -calibrator |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dia fibrinogen |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Coagulometru semiautomat CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Protrombin time |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fibrinogen clauss A |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrinogen clauss B |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Timpul de trombina(TT) |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Calibrator |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Control nivel I |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Control nivel II |  |  |  | Certificat de calitate |  |  |  |  |  | ml |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Expres teste diagnostice şi consumabile pentru analiza de urina la analizatorul Cybow Reader 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă |  |  |  |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300 |  |  |  | 1.Autorizaţie de la producător 2.ISO, CE Marca |  |  |  |  |  | buc |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strip de calibrare penrtu aparatul Reader 300 |  |  |  | 1.Autorizaţie de la producător 2.ISO, CE Marca |  |  |  |  |  | buc |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Cerințe generale și speciale

Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj  original .

Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca;
 Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic PCE-210;
 Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
 Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator.
 Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul.

1.Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inrejistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.
2.De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.
3.Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin  de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina  control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor.
4.Seturile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cîte o proba.