| Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta LT "Constantin Stamati - Ciurea" din s. Caracusenii Vechi, r-nul Briceni - Etapa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4

Lucrări de IEI și EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. PD1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - ВА47-29/1P/С32A) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 2 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda (Таblоu de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |
| 3 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - ВН-32/2Р/63А) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - ВН-32/2Р/20А) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 5 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - ВА47-29/1P/С6A) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 6 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - ВА47-29/1P/B10A) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - АВДТ32/2P/C16A/10mА) |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |
| 8 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - РН-47) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,005 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |
|  |  |  | Total PD1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Cabluri si canale |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara hаlоgеni, cu propagare redusa а flacarii, in caz dе incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie а substantelor toxice in urmа аrdеrii.) |  |  | 100 m |  | 1,380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,112 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,011 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,013 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,690 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,538 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,140 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,140 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,538 |
| 10 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ВВГнг-LSLTx 3*1.5 mm2 |  |  | m |  | 52,000 |
|  | 1112 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3*1.5 |  |  | m |  | 52,000 |
| 11 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ВВГнг-LSLTx 3*2.5 mm2 |  |  | m |  | 78,000 |
|  | 1113 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3*2.5 |  |  | m |  | 78,000 |
| 12 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ВВГнг-LSLTx 3*6 mm2 |  |  | m |  | 8,000 |
|  | 1114 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3*6 |  |  | m |  | 8,000 |
| 13 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara hаlоgеni, cu propagare redusa а flacarii, in caz dе incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie а substantelor toxice in urmа аrdеrii.) |  |  | 100 m |  | 0,310 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,844 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,003 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,155 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,121 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,930 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,930 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,121 |
| 14 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ВВГнг-FRLSLTx 4*1,5 mm2 |  |  | m |  | 20,000 |
|  | 1115 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 4*1,5 mm2 |  |  | m |  | 20,000 |
| 15 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ВВГнг-FRLSLTx 2*1,5 mm2 |  |  | m |  | 1,000 |
|  | 1116 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 2*1,5 mm2 |  |  | m |  | 1,000 |
| 16 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie РVС, ПВ 1*6 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 1117 |  | Cablu ПВ 1*6 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,480 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,224 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,421 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,832 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,832 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,296 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,480 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 9,916 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 26,640 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,664 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,163 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 23,384 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,996 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,163 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,163 |
| 18 |  |  | Tub PVC D16 |  |  | m |  | 130,000 |
|  | 1127 |  | Tub PVC D16 |  |  | m |  | 130,000 |
| 19 |  |  | Tub PVC D25 |  |  | m |  | 8,000 |
|  | 1128 |  | Tub PVC D25 |  |  | m |  | 8,000 |
| 20 |  |  | Furtun metalic РЗ-ЦП D18mm |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 1129 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП D18mm |  |  | m |  | 10,000 |
|  |  |  | Total Cabluri si canale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,728 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,041 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,256 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 22 |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16А, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54) |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1426 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16А, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 |  |  | buc |  | 4,000 |
| 23 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,254 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,140 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |
| 24 |  |  | Iпtrеruраtоr monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10А. Montare ascunsa IP-44 |  |  | buc |  | 7,000 |
|  | 1428 |  | Iпtrеruраtоr monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10А. Montare ascunsa IP-44 |  |  | buc |  | 7,000 |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |
| 26 |  |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 1121 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac |  |  | buc |  | 8,000 |
| 27 |  |  | Doze |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 1122 |  | Doze |  |  | buc |  | 12,000 |
|  |  |  | Total Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,520 |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED (montare incastrata) cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm |  |  | buc |  | 9,360 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 9,360 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 9,360 |
| 29 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,280 |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm |  |  | buc |  | 1,040 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 1,040 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 1,040 |
|  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. PD3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/С32A |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1110 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/С32A |  |  | buc |  | 1,000 |
| 31 | pret de piata |  | Tablou din plastic pentru 24 module, IP41 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 123-1 |  | Tablou din plastic pentru 24 module, IP41 |  |  | buc |  | 1,000 |
| 32 | pret de piata |  | Separator de sarcina ВН-32/2Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 12312 |  | ВН-32/2Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |
| 33 | pret de piata |  | Separator de sarcina ВН-32/2Р/20А |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1232 |  | ВН-32/2Р/20А |  |  | buc |  | 1,000 |
| 34 | pret de piata |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/С6A |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1233 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/С6A |  |  | buc |  | 1,000 |
| 35 | pret de piata |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/B10A |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1234 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1P/B10A |  |  | buc |  | 1,000 |
| 36 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/2P/C16A/10mА |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1235 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/2P/C16A/10mА |  |  | buc |  | 3,000 |
| 37 | pret de piata |  | Declansator independent 1P U=230/415V - РН-47 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1237 |  | Declansator independent 1P U=230/415V - РН-47 |  |  | buc |  | 1,000 |
| 38 |  |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1461 |  | Sina N |  |  | buc |  | 1,000 |
| 39 |  |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1462 |  | Sina PE |  |  | buc |  | 1,000 |
| 40 | pret de piata |  | Buton de urgenta tip ciuperca |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1238 |  | Buton de urgenta tip ciuperca |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  | Total PD3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Caracușenii-Vechi             semnat                                      Vladimir JELAGA