CAIET DE SARCINI

Nr.                din „___” _____________

pentru achiziția bunurilor materiale

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | PMI-2024 | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сat.B Generare I. punct 35 cod 2024123035 | 44531700-8 | Teacă de protecție 4.819.016-07 | buc. | 4 | Conform cerințelor tehnice din punctul 4. | 33 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 33 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 45 de zile de la data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2023.

- Cerințe tehnice specifice

| Denumirea | Marca metalului | Lungimea, mm | Greutatea, kg | PN, MPa | Viteza maximă a fluidului, m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | abur |
| Teacă de protecție 4.819.016-07 | 12X18H10T | 200 | 1,25 | 50 | 100 |

  - Filetul tecilor trebuie să fie M33x2.

  - În anexa 1 este prezentată schița tecii de protecție.

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba rămână.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului, (uzina producătoare, țara, tipul (codificarea) de la uzina producătoare a echipamentului).

  - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la echipament, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașapoartele/certificatele de calitate a tecilor de protecție de la uzina producătoare;

    - certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune;

Anexa 1 – Schița tecii de protecție